[image: image1.png]



НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17.08.2021









                № 51
г. Новоалтайск

Заслушав информацию «Об исполнении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края, от 25.04.2018», в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края Новоалтайское городское  Собрание депутатов  р е ш и л о:

1. Информацию «Об исполнении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края, от 25.04.2018» принять к сведению (информация прилагается).  
2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска. 

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                       В.И. Егорова
Приложение 

к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от 17.08.2021 № 51
Информация 

об исполнении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск 
Алтайского края, от 25.04.2018
25.04.2018 между городским округом город Новоалтайск Алтайского края, от имени которого выступает Комитет по управлению имуществом Администрации города Новоалтайска, муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Новоалтайска (концедент), с одной стороны, и обществом с ограниченной ответственностью «Новоалтайскводоканал» (концессионер), с другой стороны, а также субъектом Российской Федерации – Алтайским краем (третьей стороны) заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края. 
Срок действия концессионного соглашения 10 лет. 
Объем инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции (модернизации), дооборудования объекта концессионного соглашения составляет 8 252 000 руб. Согласно данным приложения № 6/1 концессионного соглашения за 2018-2020 гг концессионером должно быть вложено инвестиций на сумму 2 522 000 руб. (2018 год – 1 032 000 руб., 2019 год – 300 000 руб., 2020 год – 1 190 000 руб.). 

 Проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения производится рабочей группой, созданной на основании постановления Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 30.09.2019 № 1676.

В рамках исполнения условий концессионного соглашения в 2018–2019 годах концессионером произведена и принята концедентом следующая работа:
1. Автоматизация, диспетчеризация управления водозаборных сооружений, в т.ч.:

1.1. Установка частотного преобразователя на насосное оборудование водозаборных сооружений г. Новоалтайск:  скважина № 22 ул. Прудская.
1.2. Установка оборудования водозаборных сооружений автоматической системой сбора информации (GSM модемы, контроллеры сбора информации,  датчики, преобразователи) скважины №№ 23, 32, 24, 21, 3, 27, 38, 4, 5, 50 с управлением скважинами диспетчером непосредственно с базы ООО «Новоалтайскводоканал».
Выполнение данных мероприятий по автоматизации водозаборных сооружений позволяет:

- регулировать и устанавливать требуемые давление и объем подаваемой воды жителям города в определенные периоды времени;

- оперативно обнаруживать аварийные ситуации и ненормальные режимы работы водоподъёмного оборудования (насосов);

- значительно сократить время по устранению аварийных ситуаций и ненормальных режимов работы оборудования;
- оперативно обнаруживать и устранять аварийные ситуации на водопроводных сетях вследствие порывов;
- снизить потребление электроэнергии при подъеме воды и увеличить продолжительность службы насосов (за счет их плавного пуска).
2. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Вагоностроительная, от ул. Кирова до ул. Зеленая,  Д160мм, протяжённостью 500м.

Данное мероприятие позволило повысить надежность сети водопровода по ул. Вагоностроительной, увеличить ее пропускную способность, сократить количество абонентов, попадающих под отключение, а так же  время перерывов в подаче воды.
Фактическая сумма вложений в объекты концессионного соглашения за 2018-2019 годы составила 2 199 000 руб. при плане вложений 1 332 000 руб.

Общая сумма инвестиций, принятая к учету за 2018–2019 годы, составила 1 332 000 руб. 

Инвестиции в модернизацию и реконструкцию муниципального имущества осуществлены концессионером в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

В 2020 году в рамках исполнения концессионером условий концессионного соглашения выполнена следующая работа:

1. Реконструкция участка сети водопровода от скважины района АТП по ул. Коммунистическая - уложена труба Д200мм марки ПЭ100SDR17 протяженностью 80м на сумму 190 000 руб.

Данное мероприятие позволило повысить надежность сети водопровода по ул. Коммунистической, увеличить её пропускную способность, сократить количество абонентов, попадающих под отключение, а также время перерывов в подаче воды.

2. Модернизация КОС и замена трубной системы аэрации 2-й секции- осушение секции, монтаж и демонтаж системы аэрации 3-х коридорного аэротенка на территории КОС по адресу: г. Новоалтайск, ул. Барнаульское шоссе, 19, на сумму 1 607 160 руб.

Произведенные работы дали положительный результат по качеству очистки сточных вод.
Общая сумма инвестиций, принятая за 2020 год - 1 845 160 руб. 
Итого общая сумма инвестиций, принятая концедентом за 2018–2020 годы, составила 3 177 160 руб. при плане, предусмотренном концессионным соглашением, 2 522 000 руб. 
Рабочей группой осуществлялся контроль хода исполнения указанных работ, о чем велась запись в журнале учета и контроля исполнения концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск, с ООО «Новоалтайскводоканал».

Инвестиции в модернизацию и реконструкцию муниципального имущества осуществляются концессионером в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

В 2021 году концессионным соглашением предусмотрены инвестиции в реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения на сумму 610 000 руб.
Об информации «Об исполнении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края, от 25.04.2018» 




















