
ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»
Заказчик:  Администрация МО городской округ г. Новоалтайск

ДОКУМЕНТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального  образования
городской округ
город « НОВОАЛТАЙСК»

шифр 12

Часть 2.  Положения о территориальном 
планировании (проектные предложения).

Генеральный директор                                                         С.Н. Ряжин
Главный инженер проекта                                                   Б.А. Козлов
 г. Барнаул  2009 год

ОАО Институт

«АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Открытое акционерное общество

Свидетельство от 30.11.2009 

рег. номер: СРО-НП-СПАС-74-П-2221000411-0050
ДОКУМЕНТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Муниципального  образования
городской округ
город   « НОВОАЛТАЙСК»

шифр 12

Часть 2.  Положения о территориальном 

планировании (проектные предложения).

Генеральный директор                                              С.Н. Ряжин
Главный инженер проекта                                    Б.А. Козлов
	       Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации и не приведет к недопустимому риску для жизни и здоровья людей при эксплуатации объекта с соблюдением предусмотренных рабочим мероприятий.

Главный инженер проекта                                                 Б.А.Козлов




г. Барнаул, 2009 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:
         Архитектурно-планировочная часть:
    1. Главный инженер проекта                                                  Б.А. Козлов

    2. Архитектор                                                                           Л.В. Ларина                 
    3. Архитектор                                                                           Д.Ю. Меренова 

          Инженерное обеспечение: 

1.Главный специалист - сантехник ВК                                 Г.С. Атрушкевич

2.Главный специалист - электрик                                          В.В. Калмыков

3.Главный специалист - сантехник ОВ                                 Н.Г. Дряхлова

4.Главный специалист - сантехник по газоснабжению       Е.С. Соловьев.

           Раздел 2. ОВОС:

      1. Главный специалист - эколог                                             М.А.Подусенко

1.  Основные положения территориального планирования 
МО городской округ г. Новоалтайск.
1.1  Цели и задачи территориального планирования:
1.  Создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Создание благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения, увеличением его численности, связанного с этим повышением производительности труда и экономического благосостояния МО в целом.
3.  Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития МО и возможности выполнения на основании этого государственного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». 

4.  Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности с целью создания социально – экономических и технических условий выполнения второго национального государственного проекта России «Развитие его агропромышленного и производственного комплексов».

5. Защита территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
6.    Разработка мероприятий по ГО городского округа и его населения.
7.  Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности  населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.
8.    Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.
9.   Создание инвестиционных программ для развития строительной и производственной экономической базы с целью открытия новых градообразующих предприятий и  новых рабочих мест гражданам   МО.

10.   Определение четкой программы экономического развития на ближайшие 5  лет  и перспективу с целью формирования бюджетов МО. 
11.  Выполнение проекта реализации генерального плана на 1очередь строительства и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет.  
1.2 Предложения и мероприятия по территориальному 
планированию МО городской округ город НОВОАЛТАЙСК.
1. Внесение изменений в границы земель населенного пункта (расширение территории до проектируемой площади 7951,3 га). 
2. Перевод ограниченно востребованных земель для производства сельхозпродукции (садоводческие товарищества) в другие категории: земли населенного пункта, селитебные и коммунальные зоны, зоны промышленности и объектов автосервиса.

3. Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий МО: 
- СЗЗ от южного и северного промышленных узлов, Белоярского мачтопропиточного завода, полосы отвода железной дороги согласно СанПин №       «Санитарно-защитные зоны», а также на основании проекта планировки южного промышленного узла, разработанного институтом «Сибирский промстройпроект» в 1990 году (шифр 1159).

- Зоны энергетики и связи (коридоры ЛЭП 220/110/35 кВ, «Сибирьтелеком», Билайн,  МТС).  
- ВЗЗ, прибрежные защитные полосы, бечевник  в пределах 20,0 метров от уреза водных объектов, согласно Водного кодекса РФ.

- ЗСО 1-2-3 поясов водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
- Охранная зона объектов культурного наследия и истории, согласно Заключения НПЦ «Наследие» и Приложения №15 «Об общем режиме охраны и использовании территории и охранных зонах археологических памятников истории и культуры (объектов культурного наследия) расположенных на территории МО городской округ «город Новоалтайск» Алтайского края».
- Придорожная защитная полоса 70,0 метров и ШЗЗ 200,0 метров, полоса отвода трассы федерального значения М-52 «Чуйский тракт» и трассы краевого значения Барнаул-Новоалтайск, согласно государственного земельного кадастра Постановления Администрации Алтайского края «О придорожных защитных полосах».

- Полоса отвода ж/дороги Новоалтайск – Бийск, Заринск, Новосибирск, Барнаул, согласно государственного земельного кадастра.

- Территории затопления паводком от реки Оби 1% малой обеспеченности (согласно Заключения  ГУ Алтайского ЦГМС). Для защиты территории предложены мероприятия по защите территории с устройством дамбы.
4.  Определение границ земель недрапользования (по заключению Территориального агентства по недрапользованию Алтайского края «Алтайнедра», согласно государственному балансу запасов, а также кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых на территории городского округа, месторождений твердых полезных ископаемых с утвержденными запасами не установлено.      

5. Предложения по размещению и развитию коммунальных объектов: развитию общегородского водозаборного узла, размещению перспективного кладбища площадью 38,0 га.  

6.  Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и

культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет.
7. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного значения с целью выполнения программы государственного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».
1.3     Архитектурно-планировочные проектные предложения.
         В настоящее время территория жилой зоны МО городской округ г. Новоалтайск составляет 935,0 га, в т.ч. 340,0 га занимает секционная и 595,0 га - одноэтажная усадебная застройка. По данным комитета по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству администрации города жилищный фонд в секционной застройке г. Новоалтайск на 1.01.2007  составляет 798,2 м2 общей площади, а именно порядка 60,0 % всего жилого фонда составляет секционная застройка. В основном жилой фонд МО городской округ г. Новоалтайск находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с этим уровень благоустройства территорий усадебной жилой застройки достаточно низок. Намечаемый рост численности населения города до 100 тыс. человек к концу расчетного периода и увеличение жилищной обеспеченности населения до 30.0 м² на человека потребует дополнительных селитебных территорий  для размещения перспективной жилой зоны до 128.8 га. Численность сопряженного населения принята в размере 20 тыс. человек. Это население прилегающих МО Первомайского района, тяготеющего к городскому округу г. Новоалтайск. Наряду с этим, вместимость ряда объектов культурно-бытового обслуживания (больницы, поликлиники) рассчитана на все население Первомайского района, принимаемого на расчетный срок в размере 40 тыс. человек. В соответствии с принятой ступенчатой системой обслуживания, генеральным планом предусматривается:

- развитие общегородского административного общественного центра, который уже сложился на территории Центрального жилого района, 
- организация перспективной реконструкции общественных центров Белоярского и Новогорского жилых районов. 
Земли восточнее центральной части городской застройки, ранее принадлежащие совхозу «Новоалтайский», после строительства дороги государственного значения М-52 «Чуйский тракт» эксплуатируются городским населением для огородов. Таким образом, только восточное направление является единственно возможным для развития селитебной зоны города. Кроме этого в границах существующей экстенсивной усадебной застройки в Центральном районе города целесообразно осуществлять новое капитальное строительство путем реконструкции - замены малоценного одноэтажного деревянного жилого фонда строительством многоэтажных (5 – 16) жилых комплексов, обеспеченных всеми видами благоустройства и инженерного оборудования, транспортной инфраструктурой и системой бытового обслуживания. 
Принятая концепция градостроительного планирования  предусматривает создание современного города с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура города решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся градостроительным зонированием и существующей планировочной ситуацией.
2. Основные положения планировочной концепции
территориального планирования городского округа г. Новоалтайск:
Городской округ административно поделен на три района, сложившихся исторически и территориально разделенных  планировочными ограничениями. Это Белоярский, Новогорский и Центральный район. Границами районов является полоса отвода железной дороги, трасса М-52 «Чуйский тракт» и река  Чесноковка.

         Главной идеей планировочной концепции современного генерального плана города является выполнение основного массива многоэтажной жилой застройки бульваром по ул. Анатолия, как главной пешеходной связи города с выходом её на набережную и зону отдыха на р.Чесноковка. 
        Началом бульвара является парковая зона, в центре бульвара закладывается новый  общегородской административный центр и спортивный комплекс, далее - на замыкании - набережная, зона отдыха и пляж. Застройка по ул. Анатолия предлагается разноэтажная 5-9-16 этажей с общественными и офисными объектами до уровня 2-го этажа. Строительство предполагается за счет реконструкции существующего  индивидуального одноэтажного жилого фонда и на свободных от застройки территориях. С этой целью разработано предложение по комплексной застройке микрорайона №11 по ул. Анатолия.  

         Следующие планировочные предложения - это:
- Завершение формирования южного промышленного района организацией въезда со стороны М-52 «Чуйский тракт», размещением  новых промышленных объектов не ниже 4 класса вредности, организацией общественного центра южного промрайона, озеленением СЗЗ и благоустройством территории.
- Организация Северного промышленного промрайона из промышленных предприятий 4-5 класса вредности и коммунальных объектов, расположенных в полосе отвода и СЗЗ от железной дороги. Организация въезда в северный промышленный район со стороны трассы М-52 «Чуйский тракт» по коммунальной зоне города вдоль ул. Советов.     
- Сохранение одноэтажного индивидуального жилого фонда в Белоярском районе и западнее полосы отвода железной дороги за счет уплотнения и использования незастроенных участков, создание путем реконструкции существующего административного общественного центра жилого района, доминантой которого должен стать собор Петра и Павла, восстановленный на его историческом месте. 

- Организация рекреационных зон отдыха на р. Чесноковка и пойменных территориях  в зоне памятника истории города – Белоярской крепости путем строительства здесь открытых спортивных сооружений, аквапарка, открытого бассейна, теннисного корта и гольфклуба.
- Сохранение исторического центра города в районе улицы 22 партсъезда путем сохранения и благоустройства главной пешеходной аллеи, ведущей на проходную ОАО «Алтайвагон» - бывшего Алтайского вагоностроительного завода, построенного в годы Великой Отечественной войны.

   2.1 Жилая зона. 

         Существующее положение. В настоящее время территория жилой зоны МО городской округ г. Новоалтайск составляет 935,0 га, в т. ч. 290,0 га занимает 5-9 этажный жилой фонд, 50 га – 2-3 этажная застройка, 595,0 га- одноэтажная усадебная жилая застройка. По данным комитета ЖКГХЭТС администрации  города жилой фонд МО г. Новоалтайск на 1.01.07 составил 1 325 800 м² общей площади, или 18,0 м2 на одного жителя. Этот жилой фонд расположен: в Центральном районе г. Новоалтайска – 1 102 840 м² общей площади, в Белоярском районе – 567 000 м² общей площади, в Новогорском районе - 65 260 м² общей площади. В личной собственности граждан находится порядка 80% всего жилого фонда. Характеристика жилищного фонда МО городской округ г. Новоалтайск по материалу стен и этажности приводится ниже. Порядка 40 % всего жилого фонда МО городской округ г. Новоалтайск составляет одноэтажная усадебная застройка наполовину состоящая из деревянных и прочих строений. Полностью из усадебных домов решен жилой фонд Белоярского района и жилого массива Токарево,  Велижановки, Чесноковки, Бажево, разъезд Боровиха. Около 40% жилого фонда приходится на многоэтажную жилую застройку, которая размещена в основном в Центральном и частично Новогорском районах. В основном усадебный жилой фонд города находится в удовлетворительном техническом состоянии, но уровень благоустройства усадебного жилого фонда не достаточный. Из всего фонда, находящегося в личной собственности граждан, порядка 60% оборудовано водопроводом и 10 % центральным отоплением, 60% снабжается газом, остальные виды благоустройства (канализация, горячее водоснабжение) отсутствуют. В настоящее время в городе строится в среднем около 25 тыс. м2 общей площади в год, из них 4–5 тыс. м2 - это индивидуальное жилищное  строительство. Снос осуществляется в среднем в размере 1,2 тыс. м2 общей площади в год. Многоэтажное жилищное строительство ведется типовыми сериями «85» и «86» из кирпича, сериями «97» и «121»  из панелей Барнаульских заводов КПД.
Распределение жилищного фонда по степени износа
	Принадлежность жилого фонда
	Всего жилой

фонд,

тыс. м² общей площади.
	В том числе

	
	
	0-30%
	Каменные
	Деревянные и  прочие материалы

	
	
	
	31-70%
	более 70%
	31-65%
	более 65%

	Секционный жилой фонд
	798,2
	497,9
	16,6
	-
	10,0
	-

	Индивидуальный жилой фонд
	527,6
	302,6
	1,3
	-
	60,3
	0,3

	Итого:
	1325,8
	800,5
	17,9
	-
	70,3
	0,3


Расчетный объем  жилищного фонда 
МО городской округ г. Новоалтайск.

	Наименование
	Единица измерения
	Сущ. на 01.01.2007
	1 очередь  

 5 лет
	Расчетный срок 20 лет



	Население
	чел.
	73 900
	80 000

6 300(прирост)
	100 000

26 300(прирост)



	Коэффициент семейности
	
	2,8
	2,8
	3,0

	Расчетная численность домов в усадебной застройке
	дом
	9400
	9817
	10900

	Расчетная численность домов в секционной застройке
	дом
	412
	419
	433

	Убыль:

-снос 

-ветхие
	    дом/м2
	-

          -
	        3/ 150
	190/19 000

80 /4000

	Сохраняемый жилой фонд:

-Усадебный

- Секционный
	дом/
тыс. м2
	1325,8

9400/527,6 412/ 798,2
	1325,65

9394/527,45

412 /798,2
	1302,8

9130/504,6

412 /798,2

	Проектируемый жилой фонд:

-Усадебный

-Секционный
	дом/тыс.м2

	-

-

-
	324,0

420/84 

7/240 
	1020,0

1500/ 300

21/ 720 

	Обеспеченность общей площадью жилого фонда
	м2 /чел.
	18,0
	20,6
	30.0

	Сметная стоимость
	млн.рублей
	    6 616,5
	4860,0(проект)
	10200,0 (проект)

	Территория  жилой зоны:

Усадебная

Секционная


	        га
	925,0

585,0

340,0
	1344

42(проект)
	1452

150(проект)


Характеристика существующего жилищного фонда МО городской округ г.Новоалтайск 
по принадлежности и материалу стен.

	Принадлежность жилого фонда
	В каменных зданиях
	В деревянных зданиях
	В прочих зданиях
	Всего – общей площади

	
	1 эт.
	2-3 эт.
	4-5 эт.
	9 эт.
	всего
	1 эт.
	2-3 эт.
	всего
	1 эт.
	2-3 эт.
	всего
	1 эт.
	2-3 эт.
	4-5 эт.
	9 эт.
	Итого 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жилой

фонд
	% к итогу

	Секционный жилой фонд
	-
	94,3
	320,3
	52,7
	479,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,5
	112,0
	320,3
	52,7
	782,8
	59

	Индивидуальный жилой фонд
	72,0
	-
	-
	-
	72,0
	237,5
	1,4
	238,9
	53,6
	-
	53,6
	363,1
	1,4
	-
	-
	543,6
	41

	Итого:
	125,9
	139,2
	477,2
	79,6
	821,9
	371,2
	26,5
	397,7
	
	
	106,0
	603,2
	165,7
	477,2
	79,5
	1325,8
	100

	в % к итогу:
	9,5
	10,5
	36
	6
	62
	28
	2
	30
	8
	-
	8
	45,5
	12,5
	36
	6
	100
	


Проектные предложения. Намечаемый рост численности населения до 100,0-120,0 тыс. человек к концу расчетного срока и увеличение жилищной обеспеченности потребует свободных территорий для размещения новой жилой и общественной застройки. Для создания наиболее компактного пятна городской застройки новое жилищно-гражданское строительство предлагается вести как на имеющихся свободных территориях, так и на освободившихся от сноса усадебного фонда (районы реконструкции). Ниже приводится подробный расчет необходимых объемов и территорий нового жилищного строительства. Для размещения нового жилищного строительства и осуществления других проектных решений генерального плана в период расчетного срока потребуется снос некоторой части существующего, в основном, одноэтажного ветхого жилого фонда. В составе определенной выше убыли жилищного фонда на расчетный срок генпланом учтен следующий непригодный фонд (тыс. м²):
	
	2007–2012 год
	2007–2027 год

	Непригодный уже в настоящее время
	4,0*
	-

	Тоже через 20 лет.
	1,44
	113,7

	Фонд сноса из СЗЗ/ШЗЗ
	0,96/0,24
	4,0

	Всего (тыс.м²) :
	23,2
	117,9

	Убыль жилого фонда под реконструкцию. 
	20,5
	-


Убыль пригодного фонда под реконструктивные мероприятия составит:
	
	2007–2012 год
	 2007-2027 год

	тыс.м2  общей площади
	20,52
	117,9

	% к существующему жилищному фонду
	1,0
	7,4

	% к новому жилищному строительству
	5,0
	8,3


* - в том числе порядка 4,0 тыс. м2 общей площади бараков и аварийного фонда, предусмотренного к сносу ранее (в соответствии с Постановлением Алтайского Крайисполкома и Краевого Совета профсоюзов от 12.10,1979г № 341 и в мерах по переселению граждан из бараков и подвальных помещений в благоустроенное жилье).

Стоимость компенсации жилищного фонда, сносимого в течение расчетного срока, составляет порядка 1 179,0 млн. руб. (в том числе в период I очереди - 205,0 млн. руб). Стоимость компенсации приводится с целью определения общего масштаба затрат, связанных с реконструктивными мероприятиями. Намечаемые объемы нового жилищного строительства на I очередь приняты с учетом реальных возможностей и мощностей строительной базы. В дальнейшем, в период 2013–2027 годы для достижения высокой жилищной обеспеченности (30 м2/чел), необходимой для решения проблемы посемейного расселения, потребуется значительный рост объемов жилищного строительства (в 3 раза по сравнению с достигнутым на I очередь). Эти объемы будут сохранены до конца расчетного срока и дадут среднюю жилищную обеспеченность 30 м2/чел общей площади на одного жителя, что позволит расселить каждую семью в отдельную квартиру (см. расчет в приложении). Таким образом, среднегодовые объемы нового жилищного строительства в период I очереди составляет порядка 80 тыс. м2, в последующий период - 70 тыс. м2, в том числе среднегодовое индивидуальное усадебное строительство будет составлять 31 тыс.м² на протяжении всего расчетного срока. Структура нового жилищного строительства определена с учетом масштабов города, условий его территориального развития, принята во внимание структура современного нового жилищного строительства. Плотность нового жилищного строительства принята в соответствии со СНиП «Градостроительство».
Структура нового жилищного строительства по этажности (%).
	№

п.п.
	Этажность
	Расчетный срок 2027год
	2017 год
	2012 год
	2007 год

	1
	9–16 этажей и выше
	40
	35
	20
	10

	2
	5 этажей
	5
	15
	40
	50

	3
	2 – 3 этажа
	5
	5
	5
	7

	4
	1 этаж
	50
	45
	35
	33

	
	Всего 
	100
	100
	100
	100


Динамика жилищного фонда в течение расчетного срока по этажности.

	№

пп
	Показатели
	Всего

тыс.м2
	В том числе

	
	
	
	9-16 этажей
	4-5 
этажей
	2-3 

этажа
	1 этаж.

	
	
	

	1
	Существующий жилищный фонд на 01.01.2007 года
	1325,8
	199,132
	431,790
	112,04
	527,6

	2
	Убыль жилищного фонда
	80,0
	-
	-
	5,5
	74,5

	3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд:
	809,0
	52,7
	320,3
	107,9
	328,1

	4
	Новое строительство
	1369,0
	731,0
	67,0
	23,0
	548,0

	5
	Жилищный фонд на конец расчетного срока:
	2963,0
	640,0
	636,0
	91,0
	1569,0

	
	тоже в %
	100
	22
	22
	3
	53

	1
	Существующий жилищный фонд на 01.01.2007
	100
	2
	34
	4
	60

	2
	Убыль жилищного фонда
	100
	-
	-
	7
	93

	3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	100
	2
	34
	4
	60

	4
	Новое строительство
	100
	52
	5
	2
	41


ТЭП жилого фонда по районам МО городской округ г. Новоалтайск

	Показатели
	Ед-ца изм.
	Исходный год

м²/население(чел).
	Первая очередь

м²/население (чел)
	Расчетный срок

м²/население(чел)

	Белоярский район

	Сохраняемый существующий

жилой фонд, в т.ч.:

-высокоплотная
-усадебная
	м2

м2

м²
	567 000/11 000

61 200/1 030

505 800/9 970
	565 800/11 860

61 200/1 030

504 600/10 830
	561 600/13 780

61 200/1 030 
500 400/12 750

	Убыль (снос), в т.ч.:

- из прибрежной полосы

- из ШЗЗ автодороги

- из СЗЗ ж/д
	м2

м2

м2

м2
	-

-

-

-
	1 200

-

240

960
	4 200

4200

-

-

	Объем нового жилого строительства в т.ч.:

-высокоплотная
-усадебная
	м2
м2
м2
	-

-

-
	5 000/140

-

5 000/140
	48 400/1 220

-

48 400/1 220

	Итого:
	м2
	567 000/11 000
	570 800/12 000
	610 000/15 000

	Новогорский район

	Сохраняемый существующий 
жилой фонд, в т.ч.:

- секционная

- усадебная
	м2
м2

м2
	65 260/3 000

30 340/2 130

34 920/870
	65 260/3 000

30 340/2 130

34 920/870
	65 260/2 720

30 340/1 850

34 920/870

	Убыль
	м2
	-
	-
	-

	Объем нового жилого 
строительства,  т.ч.: 
- высокоплотная
- усадебная
	м2

м2
	-

-


	7 600/200
-

7 600/200
	84 740/2 280
-

84 740/2 280

	Итого:
	м2
	65 260/3 000
	72 860/3 200
	150 000/5000

	Центральный район

	Сохраняемый сущ.

жилой фонд,  в т.ч.:

- высокоплотная
- усадебная

- секционная
	м2

м2

м2

м2
	1 102 840/60 000

6 800/400

615 000/27 600

481 040/32 000
	1 080 880/53 600

6 800/380

593 040/25 820

481 040/27 400
	967 160/48 400

6 800/380

486 120/21 670

474 240/26 350

	Убыль (снос), в т.ч.:

- из прибрежной полосы

- под реконструкцию

- ветхие
	м2

м2
м2
м2
	-

-

-

-
	21 960

1 440

20 520

-
	113 720

-

-

113 720

	Объем нового жилого строительства, в т.ч.:

-высокоплотная
-усадебная

-секционная
	м2

м2

м2

м2
	-

-

-

-
	413 510/11 200

-

106 200/2 700
307 310/8 500
	1 235 990/31 600

23 120/1 410
441 600/11 020 

771 270/20 000

	Итого:
	м2
	1 102 840/60 000
	1 326 730/64 800
	2 203 150/80 000

	МО городской округ г.Новоалтайск

	Сохраняемый сущ. 

жилой фонд, 

в т.ч.: -высокоплотная
          -усадебная

          -секционная
	м2

м2

м2

м2
	1 735 100/74 000
68 000/1 430
1 155 720/38 440
511 380/34 130
	1 711 940/68 460
68 000/1 410
1 132 560/ 37 520
511 380/29 530
	1 594 020/64 900
68 000/1 410
1 021 440/35 290
504 580/28 200

	Убыль (снос), в т.ч.:

- из прибрежной полосы

- из ШЗЗ автодороги

- из СЗЗ ж/д

- под реконструкцию

- ветхие
	м2

м2

м2

м2

м2

м2
	-

-

-

-

-

-
	23 160

1 440

240

960

20 520

-
	117 920

4 200

-

-

-

113 720

	Объем нового жилого строительства в т.ч.:

-высокоплотная
-усадебная

-секционная
	м2
м2
м2

м2
	-

-

-

-
	426 110/11 540
-

118 800/3 040
307 310/8 500
	1 369 130/35 100
23 120/580
574 740/14 520
771 270/20 000

	Всего жилой фонд:


	   м2
	   1 735 100/74 000
	1 970 390/80 000
	2 963 150/100 000


Жилые зоны (Ж). Для регламентации жилищного строительства генеральным планом планируются следующие зоны, охватывающие жилую застройку:


Жс - зона секционной многоэтажной (5 – 16) этажной жилой застройки;


Жб - зона малоэтажной (2 – 3) этажной блокированной жилой застройки;


Жу - зона одноэтажной усадебной жилой застройки.
Жилой фонд города на расчетный срок- 2 963 150 м², из них: 

Усадебный - 1 596 180 м²; Секционный - 1 275 850 м²; Блокированный - 91120 м²; 
Территория жилой зоны на расчетный срок генплана составит 1620,2 га, из них:

Усадебная Жу - 1113,8 га; Секционная Жс - 475,3 га; Блокированная Жб- 31,1 га.
 Жилая усадебная зона рассчитана по 10 соток на 1 усадьбу и 200 м² общей площади на 1 усадебный жилой дом.       
         Зона многоэтажной капитальной застройки представлена территориями существующей 5–9 этажной застройки и новой 5-16 этажной застройки. Вся существующая многоэтажная застройка (759,3 тыс. м2) сохраняется на расчетный срок проекта и  составляет 80 га.


Весь объем многоэтажного строительства, предлагаемый к размещению на период расчетного срока составляет 771,27 тыс. м2 общей площади. При этом 524,28 тыс.м2 (68%) составляет 5-9 ти этажные здания, 246,8 тыс.м2 (32%) – здания повышенной этажности 9 – 16 этажей и выше.


Согласно СНиП «Градостроительство» плотность жилого фонда микрорайонов при застройке зданиями разной этажности определяется по среднегармонической формуле: 100/(68/5300+25/6600+7/6900)=5700 м2/га.

Таким образом, территория для нового многоэтажного строительства непосредственно в г. Новоалтайске составит: 771 тыс. м2 /5700 м2/га=135 га.
         Общая емкость массива многоэтажной застройки на расчетный срок генерального плана определена, ниже расположенной, таблицей:
	№

пп
	Показатели
	Существующий сохраняемый фонд
	Новое строительство
	Всего

	1
	Жилищный фонд, тыс.м2 
в т.ч. 9-16 этажей и выше
	504,6
209,3
	771,3
386,0
	1275,9
595,3

	2
	Территория, га
	340,0
	135,3
	475,3

	3
	Плотность жилого фонда м2/га
	4500,0
	5700,0
	5500,0

	4
	Население, тыс. человек
	28 200
	20 000
	48 200


          Из всех территорий для нового строительства 135 га составляют свободные территории, 50 га – реконструируемые (снос малоэтажного ветхого жилого фонда). Территории существующего и сохраняемого на расчетный срок 4 – 5 этажного фонда (30,34 тыс. м2 общей площади) в Новогорском районе и предлагаемого в размере 84,7 тыс. м2 общей площади в высокоплотном блокированном исполнении при плотности 3400 м2/га составят порядка 24,9  га. Вместе с существующим сохраняемым жилой фонд района составит 150,0 тыс. м2 общей площади, что позволит расселить здесь 5,0 тыс. человек.
         Зона малоэтажной капитальной застройки состоит из участков 2–3 этажной существующей застройки, размещенной, в основном, в южной части Центрального района города и участков новой 2–3 этажной капитальной блокированной застройки типа «Таунхаус», размещаемой по ул. Спасской на въезде в город со стороны Новосибирской трассы. Участки существующей застройки занимают территорию 24,3 га, на которой размещено 68,2 тыс. м2 общей площади жилого фонда. Территория для предполагаемого объема 2–3 этажного высокоплотного жилищного строительства (23,1 тыс. м2 общей площади) определена при следующем соотношении:
В 2-х этажных домах – 85–90% от всего жилого фонда, в 3-х этажных – 10–15%. Плотность нового строительства составит: 100/(90/3300=10/4300)=3400 м2/га. Территория, необходимая для нового малоэтажного строительства, составит 6,8 га, в том числе 6,8 га–свободные территории. Общая характеристика рассматриваемой зоны определяется таблицей:   
	№

пп
	Показатели
	Существующий сохраняемый фонд
	Новое строительство
	Всего

	1
	Жилищный фонд, тыс.м2
	68,2
	23,1
	91,3

	2
	Территория, га
	24,3
	6,8
	31,1

	3
	Плотность жилого фонда м2/га
	2800,0
	3400,0
	3100,0

	4
	Население, тыс.чел.
	1 410
	580
	1 990


       3она одноэтажной усадебной застройки располагается большим массивом в северной части города в Белоярском районе, а так же несколькими участками в южной части г. Новоалтайска. Зона представляет собой, в основном, деревянную одноэтажную застройку усадебного типа. Сохраняемый жилой фонд к концу расчетного срока будет насчитывать 1 021 440 м2 общей площади, территория его составит 530,0 га. Новое одноэтажное индивидуальное строительство предлагается в размерах, соответствующих современным темпам строительства и составляет 547 740 м2 общей площади. В соответствии с проектами планировки в северной части Центрального района города будут размещены 45,0 тыс.м2 общей площади одноэтажного фонда, для которых при нормативной плотности 700,0 тыс.м2 на 1 га потребуется 64,0 га территории свободных от застройки территорий. Остальная усадебная застройка (396,6 тыс.м2 общей площади) будет размещена в Центральном районе к востоку от основной застройки города, часть ее будет размещена в Новогорском и Белоярском районах. Общая емкость зоны усадебной застройки составит:
	№

пп
	Показатели


	Существующий сохраняемый фонд


	Новое строительство
	Всего

	1
	Жилищный фонд, тыс.м2
	1021,4
	547,7
	1569,2

	2
	Территория, га
	527,6
	
	1332,0

	3
	Плотность жилого  фонда м2/га
	610,0
	700,0
	650,0

	4
	Население, тыс. человек.
	35 290
	14 520
	49 810


               Зона запрещения нового строительства 
       В эту зону отнесены территории жилой застройки, попадающие в санитарную зону от промышленных предприятий, железной дороги, коммунальных территорий, прибрежную защитную полосу, ШЗЗ от автодороги. Здесь запрещается новое строительство и капитальный ремонт зданий Из всего фонда, находящегося в данной зоне, в течение расчетного срока подлежит убыли под организацию санитарно-защитных зон (в основном от железной дороги и ветхого жилого фонда из прибрежной полосы) 5,4 тыс.м2 .Жилой фонд, находящийся в зоне от данных территорий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом или трансформацией его под здания коммунального назначения (СЗЗ). Кроме этого в период расчетного срока предусматривается снос ветхого фонда в размере 113,72 тыс.м2. Таким образом жилой фонд в зоне запрещенного строительства до конца расчетного срока составит 5,4 тыс.м2 в том числе 0,96 тыс.м2 – двухэтажные ветхие жилые дома. Территория  зоны до амортизационного износа жилья составляет 15га.
2.2  Общественно - деловые зоны (ОДЗ). 
            В системе межселенного культурно-бытового обслуживания г. Новоалтайск рассматривается как межрайонный центр периодического обслуживания, что предполагает размещение в городе учреждений периодического и, частично, эпизодического пользования. В таблице приводится расчет потребности в учреждениях обслуживания внемикрорайонного значения на расчетный срок генерального плана, произведенный по нормативам СНиП «Градостроительство» на проектную численность населения городского округа 100-120 тыс. человек. Численность собственного населения жилых районов и сопряженного с ними населения составляет:  Центральный район – 80 тыс. человек, Белоярский район – 15 тыс. человек, Новогорский район – 5,0 тыс. человек, сопряженное население, прилегающих к городскому округу сельских поселений МО Первомайского района – 20 тыс. человек. В городском округе имеется довольно развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания. Большая их часть размещена в центральной части города. Общий объем существующих в настоящее время учреждений обслуживания и общественных зданий составляет порядка 700 тыс.м3, в среднем – 11,0 м3 на одного жителя. Характеристика учреждений обслуживания и показатели обеспеченности ими населения г. Новоалтайска приводятся ниже в таблице. Как видно из неё, обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания довольно неравномерна. Недостаточно прачечных, гостиниц, предприятий общественного питания. Обеспеченность основными учреждениями повседневного обслуживания приближается к нормативной. Соответствует нормативному уровенью обеспеченности учреждениями здравоохранения, предприятиями бытового обслуживания торговли, а так же некоторыми учреждениями культуры (Дома культуры, библиотеки, кинотеатры). Обеспеченность остальными видами обслуживания недостаточна. Необходимо также отметить, что некоторыми видами обслуживания пользуется так же сопряженное население прилегающих к городскому округу населенных пунктов сельских поселений. Это фактически несколько снижает процент обеспеченности, особенно это касается объектов здравоохранения. Кроме того, необходимо отметить, что многие учреждения размещены в приспособленных зданиях, и часто близкий к нормативному уровень обслуживания вызван перегрузкой учреждений, вытекающей из недостаточной их вместимости и несоответствия современным технологическим требованиям.
Характеристика существующих учреждений культурно-бытового
обслуживания населения.
	№

п
	Наименование

 учреждения
	Единица измерения
	Кол-во
	Обеспеченность на 1000 жителей
	Норматив на 1000 жителей 

по СНиП 
	% 

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	2173


	29,4
	85
	34,6

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	7072
	95,7
	140
	68,3

	3
	Дом детского творчества
	мест
	150
	2,0
	4
	50,7

	4
	Станция юнатов
	мест
	34
	0,5
	0,7
	65,7

	5
	Дома культуры, клубы
	мест
	1570
	21,2
	35
	60,7

	6
	Кинотеатры
	мест
	1120
	15,1
	25
	60,6

	7
	Библиотеки
	тыс. томов
	265
	3,6
	6
	59,7

	8
	Предприятия торговли
	м2т.площади
	22011
	297,8
	185
	161

	9
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	630
	8,5
	28
	30,5

	10
	Больницы
	коек
	1043
	14,1
	10
	141

	11
	Поликлиники 
	посещений
	2413
	32,6
	26
	125

	12
	Гостиницы 
	мест
	20
	0,2
	5
	5,4

	13
	Бани 
	мест
	146
	2,0
	7
	28,2

	14
	Предприятия бытового обслуживания (КБО).
	рабочих мест
	150
	2,0
	11
	18,4

	15
	Прачечные
	кг.сух.белья /в смену
	800
	10,8
	90
	12,0

	16
	Рынок
	торгов. мест
	50
	0,7
	2
	33,8

	17
	Пождепо 
	пожарных автомашин
	6
	1 на 10 тысяч жителей
	1 на 5тыс. жителей
	50


В соответствии с принятой системой ступенчатого обслуживания, проектом предусматривается:

- организация общегородского общественного центра, который уже складывается на территории Центрального жилого района; 
- организация общественных центров Белоярского и Новогорского районов; 
- организация общественного центра Южного промышленного района. 
Это предложено с целью улучшения культурно-бытового обслуживания трудящихся крупных промышленно-коммунальных районов (более 5 тыс. человек работающих).

Таким районом в г. Новоалтайске является Южный промышленный район, численность трудящихся которого на расчетный срок будет составлять 15 тыс. человек. В схеме размещения промышленных предприятий Южного промрайона г. Новоалтайска объекты обслуживания  предусматривается как на новых предприятиях промрайона, в проекте каждого из них, так и строительство основных объектов культурно-бытового обслуживания в центре промрайона в соответствии с численностью трудящихся. Генеральным планом предлагается организация единого общественно-торгового центра территорией 15 га (вместе с участками зеленых насаждений). Ориентировочный строительный объем учреждений обслуживания, размещаемых в центре – порядка 80 тыс.м3. Помимо расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания вне микрорайонного значения в настоящем проекте произведен расчет требуемых на расчетный срок детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Расчетный норматив для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ определен на основании предполагаемой демографической структуры населения города на расчетный срок проекта. Требуемая вместимость на расчетный срок генплана:

- детские дошкольные учреждения: 95 мест × 100 тыс. чел. = 9500 мест

- общеобразовательные школы: 156 мест × 100 тыс. чел. = 15600 мест.

Строительный объем всех объектов обслуживания микрорайонного значения приняты из расчета 6 м3 на человека, что составит 600 м3 на расчетный срок генплана. Общий строительный объем всех учреждений культурно-бытового обслуживания выражается в размере:

  2060+80+600=2740 тыс. м3 или 27,4 м3 на 1 жителя

  Вся территория, занимаемая учреждениями культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения с учетом существующих сохраняемых объектов составит на конец расчетного срока 155 га, или 14 м2/чел. Распределение территории следующее:

В общественных центрах (общегородском и жилых районов) размещаются административные здания, крупные культурно-зрелищные объекты, универсальные и специализированные магазины, крупные предприятия общественного питания. Общая территория общественных центров составит 26,0 га, или 2,4 м2/чел. На Карте (Схеме) функционального зонирования городского округа определены ОДЗ спорта (спортивные сооружения площадью 60,0 га), ОДЗ образования (учебные заведения  площадью 14,5 га), ОДЗ здравоохранения (больницы площадью 14,5 га), ОЛЗ торговли (крупные супермаркеты и рынки площадью 2,0 га). В  коммунальной зоне предлагается размещение фабрик-прачечных, фабрик - химчистки, предприятий централизованного выполнения заказов. Коммунальные зоны для этих целей выделены в северной части центрального района города и составляют 5,0 га. В жилой зоне перспективных микрорайонов предполагается строительство части учреждений обслуживания, административных и общественных зданий, не имеющих крупных участков. Их территория составляет 24,0 га. Участки учреждений микрорайонного обслуживания учтены в плотности «брутто» микрорайонами и не включаются в территории учреждений обслуживания.

Распределение  (ОД) зон учреждений культурно-бытового обслуживания
на территории МО городской округ г. Новоалтайск:

	№№

пп
	Территория ОДЗ учреждений обслуживания
	Площадь, га

	1
	Общественные деловые административные центры
	26,0

	2
	Обособленные территории общественной застройки
	101,0

	3
	Коммунальная зона
	5,0

	4
	Учреждения обслуживания, расположенные в жилой зоне
	24,0

	
	ИТОГО:
	155,0


ОДЗ здравоохранения. Общая потребность в больничных койках на расчетный срок составит 1925 коек. Емкость существующих больниц – городской и железнодорожной – составляют, соответственно 600 и 300 коек. В период расчетного срока в результате строительства новых корпусов с заменой некапитальных существующих, их вместимость составит соответственно 800 и 600 коек, территория – порядка 6,0 га. На отведенной в настоящее время территории (2,5 га) для железнодорожной больницы разместится больница на 200 коек. Кроме того, на расчетный срок, в Центральном районе на территории в 6,0 га предлагается еще один больничный комплекс на 650 мест. Таким образом, территории всех больничных комплексов составят 14,5 га.

ОДЗ спорта. В настоящее время в городе имеется два стадиона в центральном районе города. На период расчетного срока проекта предлагается для строительства ещё  так же два крупных спортивных комплекса общегородского значения в Центральном и Северном жилых районах, совмещенных со спортивными центрами этих районов. Эти  территории составят, соответственно, 20 га и 15 га. Генеральным планом предусматривается организация в Центральном жилом районе общегородского спортивного центра территорией 7,0 га. Кроме того, ряд спортивных площадок и сооружений (крытый плавательный бассейн, спортивные залы, теннисные корты), размещаемые в рекреационной зоне Центрального района, займут суммарную территорию 15 га, из них в Новогорском  районе -  2,0 га. Таким образом, общая территория спортивных сооружений и устройств в городе к концу расчетного срока генерального плана будет составлять 60 га, что соответствует нормативам СНиП «Градостроительство».

ОДЗ среднего специального  профессионального образования в настоящее время занимает в общей сложности территорию 5,0 га. В перспективе предусмотрен новый участок для Художественного училища (3,0 га), а так же участок для размещения нового ПТУ (4,0 га) в северной части южного промышленного района. Таким образом, территории учебных заведений с учетом новых земельных участков для существующих учреждений на перспективу составят 14,5 га.

Дом-интернат для престарелых   предлагается разместить на участке перспективной рекреационной зоны Белоярского района, занимаемой в настоящее время туберкулезным санаторием, который по проекту пригородной зоны г.Барнаула, выполненному институтом «Ленгипрогор», выносится в с.Первомайское. Территория дома-интерната составит на перспективу 8,0 га.

          Состав и объем общественных зданий на период I очереди строительства определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности города в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, пятилетнего плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями городского бюджета. При этом проектом ставится задача полностью обеспечить город общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями. Программа первоочередного строительства определена жилищным комплексом 11 микрорайона с общеобразовательной средней школой на 1100 учащихся, детским садом на 240 мест, бассейном,  торговыми, административными и офисными учреждениями, расположенными на 1-2 этажах высотных жилых домов по бульвару Анатолия и в здании общественного центра. Строительный объем общественных зданий, предусмотренных к строительству на I очередь, составит 390 тыс.м3. С учетом кубатуры существующих сохраняемых учреждений – 1070 тыс. м3, или 12,6 м3 на 1 жителя городского округа. Ориентировочно стоимость первоочередного строительства учреждений обслуживания и общественных зданий определится в размере 10 500 млн. рублей и составит порядка 34% от стоимости жилищного строительства.
РАСЧЕТ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по «Генеральному плану МО городской округ г. Новоалтайск». 

	№ п./ Наименование


	Расчетная норма
	Общая вместимость

расчетная
	Сохраняемых существующих
	Намечаемых к строительству
	Территория

объектов (га)

сохраняемых/

проектируемых

	
	
	1 очередь

80 000 чел
	Расчетный

срок

100 000 чел
	Расчетный срок

100 000 чел
	1 очередь

01.01.12 год
	Расчетный срок

01.01.27 год
	

	1.Детсад, 10%
	85% детей (мест) дошкольного возраста
	6800
	8500


	1663
	5137 (15х340)


	1700 (5х340)
	18/6=24,0

	2.Школа, 15%
	100 % детей,

(уч-ся) с 8 летним  75% - средним образованием.
	12000

/9000


	15000/

11250


	7100


	4600

1928 (1100+800)

3х700=2100

3х200=600
	3300 (3х1100)


	23+26+8,5+3/7,0=

67,5

	3.Аптека
	1 на 1000
	80
	100
	
	
	
	

	4.Больницы
	12-14,8 коек на 1000 жителей
	960
	1480
	619 
	341
(реконструкция)
	520
	4,6

	5.Поликлинника
	26 посещений/ сутки на 1000 жит.
	2080
	2600
	3 на 2364 пос. в смену
	-
	236
	0,3

	5. Администрация

     г.Новоалтайска 
	1 на поселение
	1
	1
	1
	-
	Общегородской центр-
	1,0/0,5/2,5

	6. Отделение связи,

     сберкасса 
	1 на 6-8 тыс.чел.
	13
	13
	5
	4
	4
	0,4/0,4

	7. АТС
	150-300 номеров

на 1000 жителей 
	12 000 
	30 000 
	19 200
	-
	10 800
	Городской центр

	8. Спортзал
	60-80 м² пола на

1000 жителей.
	4 800


	8 000
	4 000
	2х420
	1 200 +6х360 (школах)  
	Городской спортивный центр

	9. Бассейн крытый
	20-25 м² на 1000  не менее 70 м2 водного зеркала
	1600
	2500
	-
	900
	1 500

(рекреационная зона  Оби)  
	Городской спортивный центр

	10. Клуб
	80 мест на

1000 жителей
	6400
	8000
	2400 
	4 000
	4 000
	Городской центр

	11. Библиотека
	4,5-5,0 тыс. книг 

на 1000 жителей
	360 тыс. книг
	500 тыс.

 книг               
	400
	-
	100
	Городской центр

	12. Баня
	5 мест на 1000

жителей
	400
	500
	146 мест
	354
	100
	1,4/0,4

	13. Прачечная
	120(10) кг сухого белья в смену на 1000 жителей
	9600(800)
	12000

(1000)
	1 на 800 кг.сух. белья в смену
	200 (реконструкция)
	1100 – фабрика-прачечная
	-/0,5

	14. Химчистка
	11,4(4) кг белья в смену на 1000 жит
	912(320)
	1140(400)
	-
	400

(самообслуживание)
	740 - фабрика-химчистка
	0,2/0,5

	15. Дома быта - КБО
	5 рабочих мест на 1000 жителей
	400
	500
	150
	250
	100
	1,0/0,4

	16. Гостиница 
	6 мест на 1000

жителей 
	480
	600
	1 на 20 мест
	460
	120
	0,9/0,4

	17. ЖЭО
	1 на район до 

20 тыс.человек
	4
	5
	7
	-
	-
	0,2/0,2

	18. Пождепо №1
	1 машина на 7 тыс.жителей
	11
	14
	8
	3 (реконструкция)
	3 (реконструкция)
	-

	19. Магазины:

      Продтоваров

      Промтоваров   
	м² на1000 жителей

100 м² т.площади

200 м² т.площади..
	24 000:

8 000

16 000
	30 000:

10 000

20 000
	22 011:

6 011

16 000
	1 989:

1 989

-
	6 000:

2 000

4 000
	5,0

	20. Рынок
	24–40 торговых. мест на 1000 жит.
	1920


	4000


	699
	1221
	2080
	1,7/2,9

	21. Общепит (кафе).
	40 мест на 1000
	3 200
	4 000
	966
	2 234
	800
	1,5/0,5

	22. Физкультурно-

      спортивные

      сооружения
	0,7- 0,9 га на

1000 жителей 
	56
	70 
	12
	24
	34
	24/34

	25. Дом ветеранов
	1 на поселение
	1
	1
	-
	1
	-
	0,5

	26. Церковь.

:
	1 на поселение
	1
	1
	2
	-
	1
	0,3

	Всего территории:
	
	
	
	
	
	
	196,3 га.


3.  Мероприятия по развитию МО и реализации генерального плана  городского округа город «Новоалтайск»:
1. Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- Обеспечение публичности градостроительной документации.

- Создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех 
  сфер деятельности органов местного самоуправления.

- Устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – 
  разрешительной документации.

- Выполнение проектов планировки и межевания  селитебных территорий.

- Разработка и утверждение «Правил землепользования и застройки МО
  городской округ г. Новоалтайск».
2. Оценочное зонирование и  система расчета платежей за землю.

3. Разработка программы инвестиционного освоения территорий. 

4. Строительство объектов инженерного обеспечения (Общегородского водозаборного узла, разводящих ЛЭП 10 кв, подстанций КТП 250/600 квт, инженерной инфраструктуры структуры общегородского централизованного водоснабжения, газопровода низкого и средних давлений, напорного коллектора.
5. Устройство насыпной дамбы для защиты рекреационных территорий  от затопления паводковыми водами 1% малой обеспеченности.

6. Развитие въезда в Новоалтайск со стороны Новосибирской трассы, Реконструкция существующих магистральных улиц города, благоустройство и озеленение улиц, создание парковой зона и пляжа на реке Чесноковка, укрепление ее берегов и устройство набережной.

7. Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета и Карты (схемы) границ зон планируемого размещения данных объектов.

8. Строительство жилых домов усадебного и секционного типа, согласно расчета потребности и Карте (схеме) функционального зонирования по их размещению.
9. Строительство газопровода среднего и низкого давления, ГРП по проектам планировки и застройки.
10.  Строительство высоковольтных ЛЭП 10 кв, ТП 35/10/0,4 квт по проектам планировки и застройки.  

11.  Развитие и создание новых отраслей собственной строительной базы.

12. Увеличение мощности коммунально-эксплуатационных организаций по обслуживанию жилищного и дорожного сервиса (ДРСУ).

13. Реконструкция пождепо для пожаротушения секционной застройки повышенной этажности.
14. Посадка шумозащитных, санитарных и ветрозащитных лесополос.

15.Строительство рекреационной зоны отдыха в акватории р. Оби на мысе Белоярской крепости, ДСШ, лыжной базы и стадиона, теннисного корта, открытого плавательного бассейна и гольфклуба.

16. Развитие вдоль трассы М-52 «Чуйский тракт» зоны торговли и  автосервиса, 
3.1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

                 Цель политики устойчивого развития МО и технического обеспечения инженерной инфраструктурой заключается в удовлетворении потребностей нынешнего и будущих поколений созданием условий для экономической деятельности, позволяющей эффективно использовать имеющиеся службы, внедрять запланированные изменения по их улучшению, при условии  бережного отношения к окружающей природной среде.
       Основными проблемами в области инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры данного МО являются:

- Состояние сетей водопровода в целом удовлетворительное, требуется 100% обеспеченность населения централизованным водоснабжением.  

- Питьевая вода не соответствует санитарным нормам и требованиям из-за 

  повышенного содержания железа и марганца.

- Ряд водозаборных скважин располагаются на селитебных территориях,  нет зон строгого режима, требуется устройство общегородского водозабора.

- Состояние сетей канализации удовлетворительное, станции перекачки №1,2,3

  требуют реконструкции.

- Очистные сооружения в удовлетворительном состоянии со 100% очисткой стоков, но расположены в пойменных территорий р. Оби и требуют постоянного    мониторинга стоков.  

- Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий 

  осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация требует 

  реконструкции.

- Дорога местного (районного) значения на Зудилово также в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

- Согласно телефонной плотности на 2007год из расчета 105 телефонных аппаратов на 1000 человек АТС не удовлетворяет требованиям и не дает возможности дальнейшего подключения. 

- Недостаточно зеленых насаждений общего пользования, рекреационные зоны
  отдыха и спорта отсутствуют.
      Рекомендуемые мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры позволят улучшить условия проживания, повысят инвестиционную привлекательность земельных участков. Мероприятия по улучшению существующей транспортной системы предусматривают создание удобных связей с местами приложения труда, объектами культурно- бытового назначения, зонами отдыха населения. 

      К числу первоочередных мероприятий относятся:

-Реконструкция существующей проезжей части с устройством усовершенствованного покрытия магистральных улиц.

- Устройство насыпной дамбы в районе современного русла реки Старая Обь создаст защиту от возможного 1% затопления для населенного пункта. Кроме этого необходимо выполнить посадку здесь ветро-защитной 2-х кулисной лесополосы из хвойных пород деревьев для защиты селитебных территорий и создания здорового микроклимата городского округа.

- Капитальный ремонт проезжей части улиц и тротуаров с устройством уличного освещения и благоустройства.

- Выполнение очистки  стоков на территории промпредприятий, особенно южного промышленного узла, связанного с жилыми улицами Центрального района города.
- Организация СЗЗ,  посадка зеленых насаждений на въезде, устройство бульвара, общегородского парка и набережной.

          Строительство новых и реконструкция распределительных трансформаторных подстанций и ВЛ-10кв должно осуществляться одновременно с реконструкцией централизованных газовых сетей жилого  сектора. Новые потребители газа могут появиться в связи со строительством высокоплотной застройки в Центральном районе города. В связи с этим на первую очередь выходит устройство водоочистных сооружений и городского водозабора в районе русла реки Чесноковка. Развития централизованного теплоснабжения Новоалтайска предусматривается в  коммунальной зоне МО. В Северном промузле необходимо построить пождепо на 6 машин, ДРСУ, ЖЭО. 

Вдоль трассы М-52 проходит магистральный газопровод высокого давления направлением на Бийск и Барнаул. Проектом предлагается строительство ряда ГРП с целью использования газа для отопления жилых домов и зданий соцкультбыта от местных котельных установок. Экономичнее отапливаться от местных котельных, рассчитанных на объект или группу зданий, чем прокладывать тепловые сети и нести от этого потери тепла.  
    Планировочные первоочередные мероприятия предусматривают:  

- Организацию  и благоустройство  санитарно-защитных зон. Несмотря на то, что  санитарные разрывы до жилой застройки нормативные, предприятие обязано  организовать систему контроля за соблюдением нормативных значений ПДВ в атмосферу с привлечением для этих целей технологических методов.

- Необходимо иметь резервные источники питьевой воды и специализированные станции по ее очистке, так как в МО плохое качество питьевой воды, в связи с повышенным содержанием железа и марганца. Хранение регулирующего и противопожарного запаса предусмотрено в резервуарах чистой воды, емкость которых должна составлять 20% от суммарного суточного расхода воды.
- Кроме этого необходимо исключить сброс без предварительной очистки поверхностных стоков. Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промплощадок, должны предварительно очищаться перед сбросом в систему дождевой канализации или пониженные места рельефа. Рекомендуются к применению компактные быстровозводимые бензомаслоуловители заводской готовности «Свирь».
- Электроснабжение потребителей МО сохраняется от ТП 110/35/10 кв «Новоалтайская», распределение электроэнергии производится на напряжении 10/0,6 кв. Проблема надежного электроснабжения может быть решена путем осуществления значительного объема электросетевого строительства. Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных пунктов и ВЛ-10 кв должно осуществляться с проектами планировки и застройки жилых кварталов. Предполагаемое местоположение электрических подстанций, трассы ВЛ- 110/35/ кв показано на Карте(схеме) инженерной инфраструктуры (ГП-9). 

- Строительство новой АТС и реконструкция существующей даст возможность обеспечить жителей МО современной автоматической междугородней телефонной связью, возможностью подключения к сетям «Интернет» с использованием оптико-волоконного кабеля, трасса которого намечена  вдоль Новосибирской трассы. Это дает возможность массового доступа к широкой информационной базе. Кроме этого целесообразно развитие сотовой связи. Кабельные линии связи и расположение АТС показаны на листе ГП-9. Данный чертеж и расчетные нагрузки согласованы с энергетическими и инженерными службами города.

3.1.1 Газоснабжение.
         Раздел газоснабжение по МО городской округ г. Новоалтайска выполнен согласно Схеме газоснабжения г. Новоалтайска Алтайского края (корректировка), разработанной Новосибирским филиалом ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” в 2004 году.

Существующее положение.  Источником газоснабжения г. Новоалтайска является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Уренгой – Омск – Новосибирск через газораспределительную  станцию (ГРС г. Новоалтайска), которая расположена в восточной части г. Новоалтайска (давление газа на выходе составляет 1,2МПа). Для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа предусмотрена установка четырех головных газорегуляторных пунктов (ГГРП-22, ГГРП-22А, ГГРП-23, ГГРП-23А). Для снижения давления с 0,6 МПа до 0,3 МПа существует ГГРП-22Б. Система  газопроводов предусматривает использование газа всеми категориями потребителей. Направление использования газа приведено в таблице №1.
	Потребность
	Назначение, использование газа

	1. Население

2. Учреждения здравоохранения, 
    детские, учебные и коммунально-бытовые предприятия и учреждения

         3. Местные и районные котельные и 
             отопительные печи

4. Промышленные предприятия
	-Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопления.

-Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопления

-Отопление жилого и общественного фонда

-Отопление, вентиляция и технологические нужды.


       Газ от ГРС поступает на головные газорегуляторные пункты, районные газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки промышленных и коммунально-бытовых  потребителей.  В городе принято четырехступенчатое распределение газа:

-1 ступень- газопровод высокого давления 1 категории (Р = до 1,2 МПа) от ГРС,
-2 ступень- газопровод высокого давления I1 категории (Р до 0,6 МПа) по городу
-3 ступень- газопроводы среднего давления 1 категории (Р = до 0,3 МПа) 
                    по городу и от ГРП-22Б;

- 4 ступень- газопроводы низкого давления (Р = до 500 мм водяного столба).
     К газопроводам высокого давления подключаются крупные отопительные котельные, крупные промышленные предприятия, газорегуляторные пункты (ГРП), крупные коммунально-бытовые потребители.
     К газопроводам среднего давления подключаются мелкие коммунально-бытовые потребители, ГРП для жилых домов.

     К газопроводам низкого давления  Р = 500 мм водяного столба подключаются  жилые дома, мелкие коммунально-бытовые потребители.

     Согласно схеме газоснабжения, разработанной Новосибирским филиалом ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” рассматриваются только газопроводы высокого давления (0,6МПа). Трассировка этих газопроводов согласована с администрацией г. Новоалтайска и ОАО “Алтайгазпром”. Газопроводы среднего и низкого давлений разрабатываются в дальнейшем на стадии рабочего проекта.
    Для газоснабжения г. Новоалтайска используется природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газ горючий природный для промышленного и коммунально-бытового назначения». Низшая теплотворная способность природного газа составляет 8040 ккал/м3.

Проектное решение. На I очередь строительства основным мероприятием по газификации города являет​ся централизованное теплоснабжение потребителей проектируемого 11 микрорайона от проектируемой котельной мощностью 60 Гкал/час, расположенной в коммунальной зоне на севере Центрального района города. Максимальный часовой расход газа на котельную для 1-ой очереди строительства составляет Qmaxчас= 8200,8 м3/час.
Подключение котельной к существующим  газовым сетям высокого давления II кат. (до 0.6МПа) осуществляется отдельной веткой. Врезка проектируемого газопровода осуществляется в точке №82 расчетной схемы (на расстоянии 930 метров по ходу газа от ответвления на военную часть 06430), выполненной Новосибирским филиалом ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” в 2004 году.

От точки врезки до котельной проектируемый газопровод высокого давления диаметром Ду = 150мм для I очереди строительства, следует в восточном  направлении параллельно проектируемому газопроводу высокого давления II категории от ГГРП 22А  и на замыкании ул. Анатолия поворачивает на юг, где далее доходит до запроектированной в коммунальной зоне котельной.  

Ввод в строй объектов I-ой очереди строительства не скажется на увеличении количества и производительности ранее предусмотренных схемой ГРП. В связи с общим увеличением расхода газа (подключение проектируемой котельной) II категории (до 0,6МПа) от ГГРП-22А для нормального функционирования сетей необходимо изменить один из диаметров участков газопровода. 
Расчетные изменения диаметров газопровода высокого давления от ГГРП 22А выполнены в таблице № 2.
	№ участка 
по схеме ОАО
«ГИПРОНИИГАЗ»
	№ участка 
по схеме ОАО институт «Алтайагропромпроект»
	Длина
участка,
м
	Исходный 
условный
диаметр,
мм
	Рекомендуемый 
условный
диаметр,
мм

	111-112
	110-111
	210
	50
	65


    Гидравлический расчет приведен в Приложении В. Расход газа на жилые здания приведён в Приложении А. Перечень предприятий г. Новоалтайск, переводимых на газ и расходы газа приведены в Приложении Б.

Расчетный срок. Перспективное развитие газификации городского округа связано с увеличением жилищного фонда г. Новоалтайска, отапливаемого от центральных источников теплоснабжения. С этой целью предусматривается повышение производительности котельной запроектированной для 1-ой очереди строительства. Точка врезки в существующий газопровод и проектируемая трасса газопровода высокого давления остаются без изменения, но предусматривается увеличение диаметра проектируемого газопровода высокого давления с Ду150 на Ду200. Мощность проектируемой котельной увеличивается с 60 Гкал/час до 165 Гкал/час. Максимальный часовой расход газа на котельную составит Qmaxчас=22552,1м3/час.
Увеличение численности жилищного фонда, отапливаемого от местных источников теплоснабжения, предусматривает увеличение производительности некоторых газорегуляторных пунктов, а также установку новых газорегуляторных пунктов. Перечень ГРП с указанием расчетных изменений расходов по газорегуляторным пунктам приведен в таблице №3. 
	№ поз.
	№ ГРП
	Часовой расход по схеме ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», м3/час
	Увеличение расхода, м3/час
	Результативный часовой расход, м3/час.

	1
	22/5
	280
	366
	646

	2
	12
	503
	634
	1137

	3
	53
	451
	130
	581

	4
	25/5
	297
	32
	329

	5
	25/6
	417
	15
	432

	6
	25/8
	238
	7
	245

	7
	22/7
	0
	1230
	1230

	8
	22/8
	0
	1230
	1230

	9
	22/9
	0
	1230
	1230

	10
	22/10
	0
	1230
	1230

	11
	46
	581
	1095,6
	1676,6


Вновь устанавливаемые ГРП-22/8 и ГРП-22/9 подключаются к существующему газопроводу высокого давления I категории (до 1.2МПа) от ГРС “Новоалтайское”, вновь устанавливаемые ГРП-22/6 и ГРП-22/7 к существующему газопроводу высокого давления II категории (до 0.6МПа) от ГГРП-22. В связи с общим увеличением расхода газа в сетях высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от ГГРП22А и в сетях газопроводов высокого давления II категории от ГГРП23А для нормального функционирования сетей необходимо изменить ряд диаметров участков газопровода.

Необходимые изменения приведены в таблице № 4 Расчетных изменений диаметров газопроводов высокого давления II категории от ГГРП22А.
	№ участка 
по схеме ОАО
«ГИПРОНИИГАЗ»
	№ участка 
по схеме ОАО институт
«Алтайагропромпроект»
	Длина
участка,
м
	Исходный 
условный
диаметр,
мм
	Рекомендуемый 
условный
диаметр,
мм

	111-112
(от ГГРП22А)
	110-111
(от ГГРП22А)
	210
	50
	65

	2-4 (от ГГРП23А)
	1-3 (от ГГРП23А)
	250
	50
	65


        Гидравлический расчет приведен в Приложении Г. Расход газа на жилые здания приведён в Приложении А. Перечень предприятий г. Новоалтайск, переводимых на газ и расходы газа приведены в Приложении Б. 
Таблица 5. Потребление газа на момент завершения первой очереди строительства дифференцированное по жилым районам г. Новоалтайска.

	Стадия

	Тип
застройки
	Тип
потребителя
	Кол-во
чел
	Отапливаемая
площадь, м2
	Годовой
расход,

тыс.м3/год
	Часовой
расход,
м3/час

	Белоярский район

	сущ.
	усадебная
	отопл. и п/п*
	10830
	504600
	206345,1
	14475,6

	
	высокоплотная
	отопл. и п/п
	1030
	61200
	24920,6
	1707,4

	
	сумма
	
	
	
	231265,7
	16183,0

	проект.
	усадебная
	отопл. и п/п
	140
	5000
	2592,3
	182,5

	
	сумма
	
	 
	 
	2592,3
	182,5

	Итого:
	233858,0
	16365,5

	Новогорский район

	сущ.
	усадебная
	отопл. и п/п
	870
	34920
	14324,8
	1036,4

	
	секционная
	отопл. и п/п
	2130
	30340
	12958,7
	1156,9

	
	сумма
	
	
	
	27283,5
	2193,3

	проект
	усадебная
	отопл. и п/п
	200
	7600
	3935,5
	278,4

	
	сумма
	
	
	
	3935,5
	278,4

	Итого:
	31219
	2471,7

	Центральный район

	сущ.
	усадебная
	отопл. и п/п
	25820
	593040
	247395,7
	18457,4

	
	высокоплотная
	отопл. и п/п
	380
	6800
	2868,1
	223,4

	
	сумма
	
	
	
	250263,8
	18680,8

	проект
	усадебная
	отопл. и п/п
	2700
	106200
	54956,8
	3746,1

	
	секционная
	п/п
	1326
	53010
	494,8
	185,6

	
	сумма
	
	
	
	55451,6
	3931,7

	Итого:
	305715,4
	22612,5

	*  тип потребления «оптопление» означает, что газ используется в отопительных целях, тип потребления «п/п» означает, что газ используется в целях пищеприготовления.


Таблица 6. Суммарное потребление газа на момент завершения первой очереди строительства.

	Годовой расход газа, тыс. м3/год
	Часовой расход газа, м3/час

	Существующий
	Проектируемый
	Общий
	Существующий
	Проектируемый
	Общий

	508813
	61979,4
	570792,4
	37057,1
	4392,6
	41449,7


Таблица 7. Потребление газа на расчетный срок строительства дифференцированное по районам г. Новоалтайска
	Стадия
застройки
	Тип
застройки
	Тип
потребителя
	Кол-во
чел
	Отапливаемая
площадь, м2
	Годовой
расход,

тыс.м3/год
	Часовой
расход,
м3/час

	Белоярский район

	сущ.
	усадебная
	отопл. и п/п*
	12750
	500400
	205377,6
	14697,5

	
	высокоплотная
	отопл. и п/п
	1030
	61200
	24920,6
	1707,4

	
	сумма
	
	
	
	230298,2
	16404,9

	проект.
	усадебная
	отопл. и п/п
	1220
	48400
	25042,3
	1742,9

	
	сумма
	
	
	
	25042,3
	1742,9

	Итого:
	255340,5
	18147,8

	Новогорский район

	сущ.
	усадебная
	отопл. и п/п
	870
	34920
	14324,8
	1036,4

	
	секционная
	отопл. и п/п
	1850
	30340
	12854,2
	1104,6

	
	сумма
	
	
	
	27179
	2141

	проект
	усадебная
	отопл. и п/п
	2280
	131800
	67804,8
	4605,6

	
	сумма
	
	
	
	67804,8
	4605,6

	Итого:
	94983,8
	6746,6

	Центральный район

	Сущ.
	усадебная
	отопл. и п/п
	21670
	486120
	202980,8
	15200,3

	
	высокоплотная
	отопл. и п/п
	380
	6800
	2868,1
	223,4

	
	сумма
	
	
	
	205848,9
	15423,7

	проект
	усадебная
	отопл. и п/п
	11020
	441600
	228443,6
	15548

	
	высокоплотная
	отопл. и п/п
	580
	23120
	11961,4
	814,5

	
	секционная
	п/п
	1933
	77310
	721,3
	270,5

	
	сумма
	
	
	
	241126,3
	16633

	Итого:
	446975,2
	32056,7


Таблица 8. Суммарное потребление газа на расчетный срок строительства.

	Годовой расход газа, тыс. м3/год
	Часовой расход газа, м3/час

	Существующий
	Проектируемый
	Общий
	Существующий
	Проектируемый
	Общий

	463326,1
	333973,4
	797299,5
	33969,6
	22981,5
	56951,1


Таблица 9. Перечень предприятий, переводимых на природный газ и представленных к утвержденнию в схему газоснабжения г.Новоалтайска.
	№

п/п
	Наименование потребителя
	№ по

генпла​ну
	Расход газа

	
	
	
	годовой 

тыс.м3
	максимальный. часовой, м3/час

	1
	МУП “НТС” котельная, ул. Космонавтов 12а
	1
	4177,8
	1674

	2
	МУП “Тепловые сети” котельная№1, Строительная
	2
	6488,82
	2600

	3
	ОАО «Гормолзавод»  ул. Строительная 37
	3
	1517,39
	608

	4
	ОАО “Алтайвагон”, ул. XXII Партсъезда, 16
	4
	74196,8
	26760

	5
	ОАО Новоалтайское ХПП, ул. Заготзерно, 5
	5
	499,14
	200

	6
	МУП МПКХ ул. Ударника 2 
	6
	718,76
	288

	7
	Новоалтайсккопторг, ул. Ударника 2 
	7
	718,76
	288

	8
	МУП Водоканал, ул. Вагоностроительная 5
	8
	1703,22
	683

	9
	МУП Водоканал, КОС Котельная №2
	9
	1397,62
	560

	10
	Медучилище, ул. Чернова, 3а (Чесноковка)
	10
	147,7
	70

	11
	МУП НТС №4 ул. Майская125а 
	11
	499,14
	200

	12
	Учреждение УБ 14/8, ул. Репина 2
	12
	5390,71
	2160

	13
	МУП НТС №10, ст. Присягино
	13
	499,14
	200

	14
	МУП НТС №14, ул. Лесная 52
	14
	199,66
	80

	15
	Баня, ул. Сибирская, 19 
	15
	748,71
	300

	16
	«Новоалтайскмежкрайгаз», ул. Беляева 1
	16
	374,36
	150

	17
	Завод ЖБИ ТСО “Алтайстрой”,  пер. Песчаный 6
	17
	12478,5
	5000

	18
	ДРСУ, ул. Корчагина 21
	18
	199,66
	80

	19
	ЗАО “Алтайкровля”, ул Вагоностроительная, 9 
	19
	45498.25
	15260

	20
	Воспитательно-трудовая колония, ул. Дорожная 4
	20
	1559,81
	625

	21
	ГУПД НЭРМЗ ГУП “Алтайавтодор”, ул. Дорожная 4
	21
	17884,52
	5087

	22
	Туберкулезный санаторий, Белоярская, 1 
	22
	1372,64
	550

	23
	АГУ эксплуатации оросительных систем
	23
	574,01
	230

	24
	ММУ Новоалтайский диагностический центр
	24
	24,96
	10

	25
	Котельная №5 (баня) в Белоярском районе
	25
	1277,8
	706

	26
	Котельная №11 (геологи), ул. Геологов 72
	26
	998,28
	400

	27
	ОАО “Белоярский мачтопропиточный завод”, Тимирязева,150 
	27
	3598,0
	2160

	28
	Котельная №6 (школа), ул. Барнаульская 164
	28
	909,12
	204

	29
	Котельная (Укладочный), ул. Привокзальная 14
	29
	3344,24
	1340

	30
	Военная часть №06430, Новоалтайск - 10
	30
	6987,96
	2800

	31
	ЭДСК “Новоалтайский” ул. Дорожная, 6
	31
	5989,68
	2400

	32
	ОАО“Новоалтайское” АТП, ул. Коммунистическая 118
	32
	1073,15
	430

	33
	Ч.П. Зыбина, ул. Деповская 37 
	33
	124,79
	50

	34
	Локомотивное депо, ул. Светофорная 1
	34
	12730,0
	6278

	35
	ОАО “Водрем-11”, ул. Деповская 39
	35
	124,79
	50

	36
	Свято-Георгиевская Церковь, ул. Прудская, 1
	36
	24,0
	10

	37
	Школа №5, ул. Тимирязева 14
	37
	25,87
	10

	38
	Тепловой пункт №4,7,  микрорайон 25
	38
	3444,07
	1380

	39
	Тепловой пункт №2,8,  микрорайон 17
	39
	3444,07
	1380

	40
	Тепловой пункт №5,8а,  микрорайон 32а
	40
	2495,70
	1000

	41
	Тепловой пункт №3, ул. Прудская 21
	41
	1572,29
	630

	42
	Тепловой пункт №1, ул. Ударника
	42
	1247,85
	500

	43
	Тепловой пункт №9 – микрорайон “Дорожник“ 
	43
	1247,85
	500

	44
	Торфопредприятие «Первомайский шпалозавод»
	44
	639,4
	255

	45
	Тепловой пункт – 10 микрорайон
	45
	2495,7
	1000

	46
	ООО «Роксана»,  ул. Коммунистическая, 103
	46
	85,1
	30

	47
	Котельная ОАО “Алтайтрансстрой”
	47
	5000.0
	1600.0

	48
	ОАО «Хлебокомбинат»,  пер. Песчаный 55 
	48
	1746,99
	700

	49
	ООО «Форум»,  ул. Строительная 38
	49
	111,02
	40

	50
	Котельная магазина по ул. Деповская 17
	50
	25,87
	10

	51
	ООО «Капрал-экспорт» ул. Деповская 30а
	51
	5,78
	3

	52
	ООО «Ресурс» ул. Октябрьская 20а
	52
	91,0
	37

	53
	Солодовый цех
	53
	66,41
	27

	54
	Строящаяся котельная (Центральный район)
	54
	56158,8
	22552,1

	         ВСЕГО:
	295955,7
	112145,0


       3.1.2   Теплоснабжение

Cуществующее положение. Теплоснабжение города децентрализованное, от большого количества промышленных, промышленно-отопительных и отопительных котельных общей мощностью 87,77 Гкал/час, усадебная застройка - от печного отопления. Общий резерв тепла составляет 23,11 Гкал/час. Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных. Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора производится, в основном, от промышленно-отопительных котельных АВЗ, КРЗ и центральной районной котельной, а также, в незначительной мере, от некоторых промышленных котельных. Топливом для котельных города является уголь и газ. Расходы тепла на отопление жилого сектора приняты по укрупненным показателям справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление -39о С в соответствии со СНиП 23-01-99*. Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода тепла на  отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода тепла на  отопление этих зданий.
  Проектные решения. Теплоснабжение объектов секционной застройки централизованное от вновь проектируемой отопительной водогрейной котельной, расположенной в коммунальной зоне на севере центрального района. Диаметр трубопровода 530мм. Топливом для котельной является природный газ. Теплоноситель системы теплоснабжения - вода по температурному графику 115-70º С. Потребность тепла объектов секционной застройки, принимаемых на централизованное теплоснабжение на I очередь, составляет 60 Гкал/час. В связи с нехваткой мощности существующего резерва и удаленностью котельных, не имеющих резерва от объектов I очереди строительства, предлагается запуск - котлов КВ-ГМ-35-150П - 2 шт. 
Расчетный срок. Потребность тепла объектов, принимаемых на централизованное теплоснабжение, на расчетный срок составляет 225.975 Гкал/час, из них 159,6 Гкал/час нагрузка объектов I очереди и перспективной застройки. В связи с невозможностью использования резерва существующих котельных, предлагается установка котельной (КВ-ГМ-69.8-150, КВ-ГМ-35-150П - 2шт, КВ-ГМ-23,26-150П - 2 шт.) мощностью – 165,0 Гкал/час. Диаметр трубопровода 720мм. Предлагается  также реконструкция существующей котельной №5 по улице Ипподромная №18 с целью увеличения ее мощности до 7,0 Гкал/час для обеспечения теплом секционной перспективной застройки по улице Коммунистическая.     Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, а также производственную зону приняты по укрупненным показателям справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» и сведены в таблицу №1. 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Едени-ца измерения
	Белоярский 

район
	Новогорский 

район
	Центральный район
	итого

	1
	3
	4
	
	
	
	

	1.
	Численность населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением
	чел
	1030
	1850
	46350
	49230

	2.
	Общая площадь жилого фонда, принимаемого на центральное теплоснабжение. 
В том числе:
	
	82.852
	139.859
	1735.157
	1957.9

	
	а) существующий
	тыс.м2
	82.852
	139.859
	942.646
	1165.4

	
	б) I очередь
	тыс.м2
	
	
	307.310
	

	
	в) расчетный срок
	тыс.м2
	
	
	1735.157
	

	3.
	а) Отопление жилых зданий принимаемых на централизованное теплоснабжение
	Гкал/ч
	3.4
	5.75
	120.41
	129.56

	
	существующих
	
	3.4
	5.75
	45.05
	54.2

	
	I очередь
	
	
	
	24.51
	24.51

	
	расчетный срок
	
	3.4
	5.75
	120.41
	129.56

	
	б) отопление общественных зданий
	
	0.85
	1.44
	30.1
	32.39

	
	в) вентиляция общественных зданий
	
	0.34
	0.57
	12.04
	  12.95

	
	г) горячее водоснабжение
	
	0.615
	1.11
	49.35
	51.08

	
	ИТОГО:
	
	5.205
	8.87
	211.9
	225.98


  3.1.3 Водоснабжение
Существующее положение. Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод. Водопроводные скважины расположены в различных частях  городского округа г. Новоалтайска и на территории предприятий.

В настоящее время действуют скважины, расположенные на 25 водозаборных площадках, имеющих 7 локальных систем: Центральный район города, Залинейная часть, Белоярский район, п. Токарево, Новогорский район, ст. Присягино,  п. Велижановка.

Все сети находятся в ведении «Водоканала».

Протяженность существующих водопроводных сетей составляет 153,5км, в том числе:

- уличные водопроводные - 116,3 км

- водоводы – 11 км

- внутриквартальные и внутридворовые сети - 26.2 км

Водоснабжение промышленных предприятий ГУП «НДСУ-7», ОАО «Алтайвагон» осуществляется от собственных водозаборных сооружений. ЗАО «Алтайкровля» имеет собственный промышленный водозабор из р. Обь.

Проектные предложения. Генеральным планом г.Новоалтайска предусматривается на 1-очередь строительство микрорайона № 11, включающего в себя многоэтажную секционную застройку с объектами соцкультбыта, а также новое жилищное строительство высокоплотной и усадебной застройки во всех трех районах города (Белоярском, Новогорском и Центральном).

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления, численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 см таблицы № 1,2,3,4,5.

Источником водоснабжения Белоярского района являются 3 водозаборные площадки:

 Велижановка - водозаборные скважины № 53, 54 производительностью 20м3/час;

 Токарево - водозаборные скважины № 38 производительностью 12.0 м3/час;

 Белоярский - 2 водозаборные скважины № 16, 17, 49 с водонапорной башней, производительностью 130 м3/час.

Общая производительность водозаборных сооружений обслуживающих Белоярский район составляет 162 м3/час, 3880 м3/сутки.

Источником водоснабжения Новогорского района являются 2 водозаборные площадки:

- водозаборные скважины № 41, 42 с водонапорной башней производительностью 60,1 м3/час;

- водозаборная скважина № 44 производительностью 24.0 м3/час.

Общая производительность водозаборных сооружений обслуживающих Новогорский район составляет 84,1 м3/час, 2018.4 м3/сутки.

Источником водоснабжения Центрального района являются 14 водозаборных площадок:

 № 32 - водозаборная скважина № 32 с водонапорной башней производительностью 27.7 м3/час;

 № 23 - водозаборные скважины № 54, 53  производительностью 20.0 м3/час;

 № 19 - водозаборные скважины № 50, 51 производительностью 20.3 м3/час;

 № 16 - водозаборные скважины № 27, 28, 30 производительностью 209,5м3/час;

 № 21 - водозаборные скважины № 34, 35, 36  производительностью 175,0м3/час;

 № 24 - водозаборные скважины № 13, 14, 15 производительностью 196,5м3/час;

 № 25 - водозаборные скважины № 1, 2, нас. Ст,РВЧ  производительностью 95.0м3/час;

 № 26 - водозаборные скважины № 18, 19, 20 производительностью 185,5м3/час;

 № 27 - водозаборная скважина № 3, 4, 5 производительностью 186,4 м3/час;

 № 28 - водозаборные скважины № 6, 7, 11, 12, вод.б.  производительностью 191,5 м3/час;

 № 29 - водозаборные скважины № 22, 23, 24 с вод. б. производительностью 113.5м3/час;

 № 30 - водозаборная скважина № 8, 9, 10 производительностью 180 м3/час;

 № 32 - водозаборная скважина № 32 с  вод.б.  производительностью 27.7м3/час;

 № 33 - водозаборная скважина № 21 производительностью 60 м3/час.

Общая производительность водозаборных сооружений обслуживающих Центральный район составляет 1676.5 м3/час, 40236 м3/сутки.

В Белоярском районе на первую очередь предусматривается снос жилья в районе  ШЗЗ автодороги и СЗЗ железной дороги с одновременным строительством нового жилья усадебной застройки. Генеральным планом предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды. Расход воды на хоз-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет – 3654 м3/сутки, на расчетный срок - 4547м3/сутки см. таблицу № 1.

Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение на 1-очередь и расчетный срок составляет 2 пожара по 15 л/сек  (162 м3 на 1 пожар, 324 м3 на 2 пожара). 
Недостаток воды  в количестве 659 м3/сутки, 66 м3/час на расчетный срок восполнить строительством новых скважин. На наружное пожаротушение предусмотреть строительство двух пожарных резервуаров емкостью 150м3 каждый. Запас воды на внутреннее пожаротушение хранится в водонапорных башнях.

В Новогорском районе  предусматривается на первую очередь и расчетный срок строительство нового жилья усадебной застройки. Генеральным планом предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установка местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Расход воды на хоз-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет – 1216 м3/сутки, на расчетный срок-1767 м3/сутки см. таблицу № 2.

Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение на 1-очередь и расчетный срок составляет 1 пожара по 10 л/сек (108 м3 на 1 пожар).

Производительность существующих водозаборов является достаточной для покрытия определенных настоящим проектом расходов.

Предусмотреть строительство двух пожарных резервуаров емкостью 50м3 каждый.

В Центральном районе  предусматривается снос жилья из прибрежной защитной полосы, снос под реконструкцию и снос ветхого жилья. Генеральным планом Проект планировки предусматривает на 1очередь и расчетный срок строительство нового микрорайона высокоплотной застройки № 11, а также жилья высокоплотной и усадебной застройки. Проектом планировки предусматривается оборудование всех новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установка местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Расход воды на хоз-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет – 23967 м3/сутки, на расчетный срок – 29771 м3/сутки см. таблицу №4.

Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение на 1-очередь и расчетный срок составляет 2 пожара по 35л/сек  (378 м3 на 1 пожар,765 м3 на 2 пожара). Внутреннее пожаротушение - 2струи по 2.5л/сек.

Общая производительность водозаборных сооружений обслуживающих Центральный район составляет 1676.5 м3/час, 40236 м3/сутки.

В целом, потребности в хоз-питьевой воде по Центральному району являются достаточными для покрытия, определенных настоящим проектом  расходов.

Система и схема водоснабжения микрорайона № 11. Согласно генеральному плану МО городского округа г. Новоалтайска на I очередь предусмотрено строительство микрорайона № 11 с населением 7500 человек.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.02-84*. СНиП 2.04.01-84*.

Расчет водопотребления сведен в таблицу № 4.

Водоснабжение микрорайона предусматривается (на основании технических условий, выданных «Водоканалом» от 16.07.08г.) от существующей водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Анатолия - одна точка врезки и диаметром 200мм по ул. Прудская - вторая точка врезки.

Расчетный расход холодной воды в сутки наибольшего водопотребления – 2029 м3/сут.

Расчетный расход горячей воды в сутки наибольшего водопотребления –1318 м3/сут.
Расчетный секундный расход на наружное и внутреннее пожаротушение составляет – 30л/сек.

Из них 2 струи по 2.5 л/сек - внутреннее пожаротушение и 25 л/сек -  наружное пожаротушение.
Система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления.

Суточная потребность микрорайона в воде на хозяйственно-питьевые  и противопожарные нужды определяется по нормам водопотребления (СНиП 2.04.02-84*).
Схема водопровода принята закольцованная диаметром 200мм с располагаемыми на ней колодцами с пожарными гидрантами. Недостающий напор на хоз-питьевые противопожарные нужды внутри зданий должны осуществляться от местных насосных установок.

Горячее водоснабжение предусмотрено централизованное, от проектируемой котельной.

Существующие сети водопровода сохраняются.
В целом, потребности в хоз-питьевой воде по г. Новоалтайску  на расчетный срок составляет 36085 м3/сутки, из них на 1-ую очередь 28838м3/сутки см. таблицу № 5.

Производительность существующих водозаборов по Центральному и Новогорскому районам являются достаточными для водоснабжения данных районов. Недостаток воды в количестве 659 м3/сутки, 66 м3/час на расчетный срок для Белоярского района восполнить от водозаборных сооружений Чесноковки. 

Система водоснабжения города предлагается хозяйственно-противопожарная низкого давления с применением при пожаротушении передвижных автонасосов.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Пожаротушение.  Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице № 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85* и составляет:

А) для Центрального района - наружное пожаротушение 1-ая очередь и расчетный срок - 2 пожара по 35 л/сек, внутреннее пожаротушение - 2струи по 2.5л/сек;

Б) для Белоярского района - наружное пожаротушение 1-ая очередь и расчетный срок - 2 пожара по 15 л/сек и внутреннее пожаротушение - 2.5 л/сек;

В) для Новогорского района – наружное пожаротушение - 1-ая очередь и расчетный срок - 1пожар по 10л/сек.

Противопожарные запасы воды для г. Новоалтайска хранятся в трех резервуарах (в пос. Бажово Центрального района 2 резервуара – 600 м3, в ССК (южный промышленный узел) 1 резервуар – 500 м3) и в водонапорных башнях.

На промышленных предприятиях сохраняются имеющиеся локальные системы хоз-питьевого водоснабжения.

Схема водоснабжения.  Подземные воды являются источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Центрального района города.

Место централизованного водозабора принимается в районе Плодопитомника.

Производительность водозабора принять на расчетный срок -  29771м3/сутки, в том числе на 1-ую очередь - 24838 м3/сутки. Водоснабжение  Чесноковки, который является административной частью Центрального района,  принять от локальных водозаборных сооружений № 24, № 25 общей производительностью 371.5 м3/час, 8916 м3/сутки. Недостаток воды в количестве 659 м3/сутки, 66 м3/час на расчетный срок для Белоярского района восполнить от водозаборных сооружений Чесноковки.

Схема водоснабжения города представляется в следующем виде: вода из скважин по сборным коллекторам поступает в два резервуара емкостью 15тыс.м3. Вода подвергается обеззараживанию и фторированию. Из резервуаров чистой воды, вода насосами насосной станции II подъема по водоводам поступает в разводящую сеть города. На водозаборной площадке предусматриваются сооружения по обезжелезиванию хозяйственно-питьевой воды до нормативной. Водопроводная сеть города трассируется по кольцевой системе с учетом решений проекта расширения и реконструкции сетей (Гипрокоммунводоканал, 1984г.) с установкой пожарных гидрантов по сети.

Предлагается противопожарные запасы воды для г. Новоалтайска (Центрального района) хранить в резервуарах чистой воды при насосных станциях II подъема водозаборов в районе Плодопитомника. Существующие пожрезервуары емкостью 500 м3 и два по 600 м3 также используются в качестве пожарного запаса воды на время строительства центрального водозабора. Для наружного пожаротушения в Белоярском районе предусмотреть строительство 2-х пожарных резервуаров емкостью 150 м3.

Для наружного пожаротушения Новогорского района предусматривать строительство 2-х пожарных резервуаров емкостью 50 м3.
Зоны санитарной охраны.  Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: 

К первому поясу санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины.      А также территория, где размещаются резервуары и насосные станции.
Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников включаются территория, обеспечивающая надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.  

На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1, 2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения города на основе специальных расчетов.

      3.1.4  Канализование
Существующее положение.  Централизованная система канализации в городе построена по проектам Новосибирского отделения «Гипрокоммунводоканал».

Районы индивидуальной застройки не канализованы. Сточные воды с помощью коллекторов собираются к двум основным станциям № 1, 2, расположенным соответственно в районе улиц Магистральной и Переездной. 

На КНС № 2 поступают сточные воды северной и центральной частей города, а также от пос. Новогорского (ст. Укладочной).

Насосами станции № 2 стоки по напорному трубопроводу диаметром Ǿ700 мм перекачиваются на КНС № 3, на которую также поступают сточные воды юго-восточной части города.

КНС № 3 перекачивает сточные воды на общегородские сооружения биологической очистки проектной производительностью 33 тыс. м3/сутки, расположенные на южной окраине МО городской округ г.Новоалтайска. Схемой очистных сооружений предусмотрен полный цикл биологической очистки стоков с последующим хлорированием и сбросом в р.Обь. Фактическое водоотведение 14076 м3/сутки.

Общая протяженность сетей канализации составляет - 96,1км:

В т. ч.- коллектора - 39,4км

- уличные сети - 16,1 км,

- внутриквартальные и внутридворовые сети - 40,6 км 

Расход сточных вод от жилой и общественной застройки приводится в  таблице № 6,7,8,5 и составляет 

Проектные предложения.  Предусматривается полная раздельная система канализации.

В данном разделе рассматривается только бытовая канализация, в которую поступает все сточные воды от жилой и общественной застройки, а также бытовые и производственные сточные воды промпредприятий.  Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружениях, размещаемых на территориях предприятий.

Система и схема канализования микрорайона №11.  Расчет водоотведения сведен в таблицу № 9.

Расчетный расход водоотведения  в сутки наибольшего водопотребления – 3312м3/сутки.
Все жилые дома и объекты соцкультбыта микрорайона оборудуются бытовой канализацией. Канализование хозяйственно бытовых стоков осуществляется частично самотеком в существующий самотечный коллектор диаметром 700мм по ул.Анатолия (точки врезки уточняются при проектировании), а также частично через проектируемую канализационную станцию (поз. по генплану 19) по напорному коллектору (2шт.) по ул. Прудская в самотечный коллектор по ул. Анатолия (согласно тех. условий).

Система отвода дождевых и талых вод с территории микрорайона принята раздельная, с отводом стоков через дождеприемные колодцы частично самотеком в существующий самотечный коллектор ливневых стоков по ул.Анатолия, частично через насосную станцию перекачки напорным коллектором по ул. Прудская в существующий самотечный коллектор.
Сточные воды Белоярского района собираются  в районные насосные станции, размещаемой на берегу реки М.Черемшанки вблизи улицы Барнаульской. Насосами районных насосных станций стоки перекачиваются в канализацию Центрального района и со сточными водами этой части города поступают на КНС № 2 и далее перекачиваются на насосную станцию КНС №3.

На КНС № 3 непосредственно будут отводиться сточные воды от юго-восточной части городского округа г. Новоалтайска (Южного промрайона) и залинейной западной части города.

От КНС № 3 по напорному трубопроводу сточные воды поступают на сооружения биологической очистки, с системой доочистки на южной окраине города.

Главный канализационный коллектор от КНС-2 и КНС-3 диаметром 700мм протяженностью 4259м проложен в одну линию и имеет большую степень изношенности.

Требуется выполнения строительства (резервной) второй нитки канализационного коллектора от КНС-3 до канализационных очистных сооружений  (КОС).

Существующие очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод города на существующее положение в количестве 16235 м3/сутки. На расчетный срок  и первую очередь строительства  производительность очистных сооружений должна быть выведена на расчетную на первую очередь строительства до 24838 м3/сутки и на расчетный срок до 31385 м3/сутки.

	                                                                                             Расчет водопотребления  микрорайона  № 11 г.Новоалтайск                                                                      таблица 4

	Зона размещения
	Наименование
	Ед.изм
	Норма водопотребления
	Расчетный срок
	Iая очередь строительства

	
	
	
	
	Кол-во водопотреб
	Расход воды
	Кол-во водопотр
	Расход воды

	
	
	
	хол
	гор
	
	холодной
	горячей
	
	хол
	горячей

	
	
	
	л/сут
	л/сут
	чел
	м3/сут
	м3/ сут
	м3/ч
	
	м3/сут
	м3/ сут
	м3/ч

	
	1.Население, проживающее в домах, оборудованных внутренним

водопроводом и  канализацией, с ваннами  оборудованными душами  (поз.1)
	1житель.
	180
	120
	2292
	412,56
	275
	29,3
	2292
	412,56
	275
	29,3

	
	2. То же  (поз2)
	1житель.
	180
	120
	1032
	185,76
	123,8
	14,7
	1032
	185,76
	123,8
	14,7

	
	3. То же  (поз.5)
	1житель.
	180
	120
	1128
	203
	135,3
	15,8
	1128
	203
	135,3
	15,8

	
	4. То же  (поз.6)
	1житель.
	180
	120
	1128
	203
	135,3
	15,8
	1128
	203
	135,3
	15,8

	
	5.  То же  (поз. 7)
	1житель.
	180
	120
	288
	51,84
	34,5
	5,4
	288
	51,84
	34,5
	5,4

	
	6.  То же  (поз. 8)
	1житель.
	180
	120
	942
	169,56
	113
	13,6
	942
	169,56
	113
	13,6

	
	7.  То же  (поз.12)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	463
	83,34
	55,5
	8,2
	463
	83,34
	55,5
	8,2

	
	8.  То же  (поз.13)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	527
	94,86
	63,2
	9,1
	527
	94,86
	63,2
	9,1

	
	9.  То же  (поз.14)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	379
	68,2
	45,5
	7,0
	379
	68,2
	45,5
	7,0

	
	10. То же  (поз.15)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	926
	166,68
	111
	14,3
	926
	166,68
	111
	14,3

	
	11.  То же (поз.16)
	1житель.
	180
	120
	690
	124,2
	82,8
	10,5
	690
	124,2
	82,8
	10,5

	
	12. Начальная школа на 1100 учащихся с душевыми при  гимнастических залах  с продленным днем (поз.9)
	1 учащ.
	10
	4
	1100
	11
	4,4
	-
	1100
	11
	4,4
	-

	
	12.1  Столовая на сырье- 
	1усл.бл.
	8
	4
	2420
	19,4
	9,7
	4,6
	2420
	19,4
	9,7
	4,6

	
	13. Детский сад на 240 мест  (поз.3)
	1ребенок
	70
	35
	240
	16,8
	8,4
	2,8
	240
	16,8
	8,4
	2,8

	
	13.1 Бассейн-72м2- (84м3)-(поз.10) с душем
	%
	10
	-
	1
	12,6
	-
	-
	1
	12,6
	-
	-

	
	14. Общественный центр (администр. здание)-(поз.4)
	1раб.
	9
	7
	40
	0,36
	0,28
	1,2
	40
	0,36
	0,28
	1,2

	
	15. Кафе на 20 пос. мест (поз.17)
	1усл.бл.
	8
	4
	80
	0,64
	0,32
	-
	80
	0,64
	0,32
	-

	
	17.Магазины промтоварные (1-й этаж  жил. дома)
	1раб.
	9
	7
	100
	0,9
	0,7
	1,5
	100
	0,9
	0,7
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	1824,7
	1198
	153,8
	
	1824,7
	1198
	153,8

	
	18. Неучтенные расходы, (10%)
	
	
	
	
	182
	119,7
	15,4
	
	182
	119,7
	15,4

	
	19. Полив зеленых насаждений, газонов, цветников
	М2
	3
	-
	7500
	22,5
	-
	
	7500
	22,5
	-
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	2029
	1318
	169
	
	2029
	1318
	169

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                              Расчет водопотребления  Белоярский район  г. Новоалтайска                                                                          таблица 1

	Зона размещения
	Наименование
	Ед.

изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопот
	Расход воды

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	Общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор

	
	
	
	л/

сут
	л/

сут
	л/

сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/ сут
	м3/

сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Жилая зона
	Белоярский район   

	
	1. Население, проживающее в домах, с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с  ваннами (до 12 этажей).
	чел
	300
	180
	120
	198
	59,4
	35,64
	24,0
	1030
	309,0
	185,4
	123,6
	1030
	309,0
	185,4
	123,6

	
	2. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел
	225
	225
	-
	660
	148,5
	148,5
	-
	10970
	2468
	2468
	-
	13970
	3143
	3143
	-

	
	3. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, без ванн и   водонагревателей
	чел.
	125
	125
	-
	5742
	717,8
	717,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Население, проживающее в домах (усадебного типа), с водопользованием из колонок.
	чел.
	50
	50
	-
	4400
	220
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11000
	1145,7
	1121,9
	24,0
	12000
	2777
	2653
	123,6
	15000
	3452
	3328,4
	123,6

	
	- хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях и соцкультбыт и неучтенные расходы (10%)
	
	
	
	
	
	114
	112
	2,4
	
	277
	265
	12
	
	345
	338
	12

	
	- полив приусадебных участков 
	л/сут на 1 жит.
	50
	50
	
	11000
	550
	550
	
	12000
	600
	600
	
	15000
	750
	750
	

	
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	11000
	1809,7
	1783,9
	26
	12000
	3654
	3518
	135,6
	15000
	4547
	4540
	135,6

	
	Вывод:  общий расход воды составляет:  на расчетный срок – 4547 м3/сут, из них на I очередь строительства – 3654 м3/сут. Производительность существующих водозаборных сооружений Белоярского района - 3888 м3/сутки, дефицит питьевой воды на расчетный срок составляет 659 м3/сутки. 


	                                                                                                 Расчет водопотребления  Новогорский район  г. Новоалтайска                                                            таблица  2

	Зона размещения
	Наименование
	Ед.

изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопот
	Расход воды

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	Общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор

	
	
	
	л/

сут
	л/

сут
	л/

сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/ сут
	м3/

сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Новогорский район

	Жилая зона
	1. Население, проживающее в домах, с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с  ваннами (до 12 этажей).
	чел.
	300
	180
	120
	2130
	639,0
	383,4
	255
	2130
	639
	383,4
	255,0
	1850
	555,0
	333,0
	222,00

	
	2. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, без ванн и   водонагревателей
	чел.
	150
	150
	-
	435
	65,3
	65,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	225
	225
	-
	135
	30
	30
	-
	1070
	241
	241
	-
	3150
	709,0
	709,0
	-

	
	4. Население, проживающее в домах (усадебного типа), с водопользованием из колонок.
	чел.
	50
	50
	-
	300
	15
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	3000
	749,3
	493,7
	255
	3200
	880
	624,4
	255
	5000
	1264
	1042
	222

	
	- хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях и соцкультбыт и неучтенные расходы (20%)
	
	
	
	
	
	149,9
	98,7
	51
	
	176
	124,9
	51
	
	252,8
	208,4
	44,4

	
	- полив приусадебных участков
	л/сут на 1 жит.
	50
	50
	
	3000
	150
	150
	
	3200
	160
	160
	
	5000
	250
	250
	-

	
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 3000
	1049,2
	742,4
	306
	3200 
	1216
	909,3
	306
	 5000
	1766,8
	1500,4
	266,4

	
	Вывод: общий расход воды составляет:  на расчетный срок – 1767 м3/сут, из них на I очередь строительства – 1216 м3/сут. Производительность существующих водозаборных сооружений Новогорского района – 2018,4 м3/сутки, потребность питьевой воды на расчетный срок составляет 1766,8 м3/суки, запас воды – 251,6 м3/сутки.

	                                                                                                  Расчет водопотребления  Центральный район  г. Новоалтайска                                                           таблица 3

	Зона размещения
	Наименование
	Ед.

изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопот
	Расход воды

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор

	
	
	
	л/

сут
	л/

сут
	л/

сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/ сут
	м3/

сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Центральный район

	Жилая зона
	1. Население, проживающее в домах, с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с  ваннами (до 12 этажей). В том числе население
	чел.
	300
	180
	120
	32400
	9720
	5832
	3888
	35900
	10770
	6462
	4308
	46350
	13905
	8343
	5562

	
	микрорайона №11
	чел.
	300
	180
	120
	-
	-
	-
	-
	7500
	3347
	2029
	1318
	7500
	3347
	2029
	1318

	
	2. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	225
	225
	-
	3600
	810
	810
	-
	28900
	6503
	6503
	-
	33650
	7571
	7571
	-

	
	3. Население, проживающее в домах (усадебного типа), с водопользованием из колонок.
	чел.
	50
	50
	-
	24000
	1200
	1200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	60000
	11730
	7842
	3888
	64800
	17273
	12965
	4308
	80000
	21476
	15914
	5562

	
	- хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях и соцкультбыт и неучтенные расходы (20%)
	
	
	
	
	
	2346
	1568,4
	777,6
	
	3454,6
	2593
	861,6
	
	4295,2
	3182,8
	1112,4

	
	- полив приусадебных участков 
	л/сут на 1 жит.
	50
	50
	-
	60000
	3000
	3000
	
	64800
	3240
	3240
	
	80000
	4000
	4000
	-

	
	ВСЕГО
	 
	
	
	
	60000
	17076
	12410,4
	4665,6
	64800
	23967,6
	18798
	5169,6
	80000
	29771,2
	23096,8
	6674,4

	
	Вывод: общий расход воды составляет:  на расчетный срок – 29771 м3/сут, из них на I очередь строительства – 23968 м3/сут. Производительность существующих водозаборных сооружений Центрального района – 40236 м3/сутки, потребность питьевой воды на расчетный срок составляет 29771,2 м3/суки, запас воды – 10464,8 м3/сутки.


	                                                                                                                 Расчет стоков  г. Новоалтайска                                                                                таблица 10

	Наименование
	Существующее положение
	I-ая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопот
	Расход стоков

	
	чел
	м3/сут
	чел
	м3/сут
	чел
	м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Белоярский район
	11000
	1259,7
	12000
	3054
	15000
	3797

	Новогорский район
	3000
	899,2
	3200
	1056
	5000
	1516,8

	Центральный район
	60000
	14076
	64800
	20727,6
	80000
	26071,2

	ВСЕГО
	74000
	16235
	80000
	24838
	100000
	31385

	Вывод: на центральные канализационные очистные сооружения г. Новоалтайска поступает на расчетный срок – 31385 м3/сутки, из них на I-ую очередь строительства – 24838 м3/сутки.


*

1. Расчет количества условных блюд в предприятиях общественного питания проведен согласно СНиП 2.04.01-85*  
      приложение 3 (примеч.9).

2. Расход воды на полив зеленых насаждений принимаем 3 л/сутки на 1м2 согласно таблице 3, в течение 4 часов в сутки.

	                                                                                                                  Расчет стоков  Белоярский район  г. Новоалтайска                                                  таблица 6

	Зона размещения


	Наименование
	Ед.изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопот
	Расход стоков

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	
	общ
	
	общ

	
	
	
	л/

сут
	л/

сут
	л/

сут
	чел
	м3/

сут
	чел
	м3/

сут
	чел
	м3/

сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1. Население, проживающее в домах, с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с  ваннами (до 12 этажей).
	чел.
	300
	180
	120
	198
	59,4
	1030
	309,0
	1030
	309,0

	
	2. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	225
	225
	
	660
	148,5
	10970
	2468
	13970
	3143

	
	3. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, без ванн и   водонагревателей
	чел.
	125
	125
	
	5742
	717,8
	-
	-
	-
	-

	
	4. Население, проживающее в домах (усадебного типа), с водопользованием из колонок.
	чел.
	50
	50
	
	4400
	220
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11000
	1145,7
	12000
	2777
	15000
	3452

	
	- Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях и соцкультбыт и неучтенные расходы (20%)
	 
	 
	 
	
	 
	229,14
	 
	555,4
	 
	690,4

	
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	11000
	1374,8
	12000
	3332,4
	15000
	4142,4


	                                                                                                       Расчет стоков Новогорский район  г. Новоалтайска                                                  таблица 7

	Зона размещения


	Наименование
	Ед.изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопот
	Расход стоков

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	
	общ
	
	общ

	
	
	
	л/

сут
	л/

сут
	л/

сут
	чел
	м3/

сут
	чел
	м3/

сут
	чел
	м3/

сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1. Население, проживающее в домах, с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с  ваннами (до 12 этажей).
	чел.
	300
	180
	120
	2130
	639
	2130
	639
	1850
	555,0

	
	2. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, без ванн и   водонагревателей
	чел.
	150
	150
	
	435
	65,3
	-
	-
	-
	-

	
	3. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	225
	225
	
	135
	30
	1070
	241
	3150
	709,0

	
	4. Население, проживающее в домах (усадебного типа), с водопользованием из колонок.
	чел.
	50
	50
	
	300
	15
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	3000
	749,3
	3200
	880
	5000
	1264

	
	-  Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях и соцкультбыт и неучтенные расходы (20%)
	 
	 
	 
	
	 
	149,9
	 
	176
	 
	252,8

	
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	3000
	899,2
	3200
	1056
	5000
	1516,8


	                                                                                                Расчет стоков Центральный район  г. Новоалтайска                                                        таблица 8

	Зона размещения


	Наименование
	Ед.изм
	Норма водопотребления
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопотр
	Расход стоков
	Кол.

водопот
	Расход стоков

	
	
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	
	общ
	
	общ

	
	
	
	л/

сут
	л/

сут
	л/

сут
	чел
	м3/

сут
	чел
	м3/

сут
	чел
	м3/

сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1. Население, проживающее в домах, с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с  ваннами (до 12 этажей). В том числе население
	чел.
	300
	180
	
	32400
	9720
	35900
	10770
	46350
	13905

	
	микрорайона №11
	чел.
	300
	180
	
	-
	-
	7500
	3347
	7500
	3347

	
	2. Население, проживающее в домах (усадебного типа), оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями
	чел.
	225
	225
	
	3600
	810
	28900
	6503
	33650
	7571

	
	3. Население, проживающее в домах (усадебного типа), с водопользованием из колонок.
	чел.
	50
	50
	
	24000
	1200
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	60000
	11730
	64800
	17273
	80000
	21776

	
	-  Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях и соцкультбыт и неучтенные расходы (20%)
	 
	 
	 
	
	 
	2346
	 
	3454,6
	 
	4295,2

	
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	60000
	14076
	64800
	20727,6
	80000
	26071,2


	                                                                                                    Расчет стоков  микрорайона  № 11 г.Новоалтайск                                                                                  таблица 9

	Зона размещения
	Наименование
	Ед.изм
	Норма водопотребления
	Расчетный срок
	Iая очередь строительства

	
	
	
	
	Кол-во водопотреб
	Расход стоков
	Кол-во 

водопотр
	Расход стоков

	
	
	
	хол
	гор
	
	
	
	

	
	
	
	л/сут
	л/сут
	чел
	м3/сут
	чел
	м3/сут

	Жилая зона
	1.Население, проживающее в домах, оборудованных внутренним

водопроводом и  канализацией, с ваннами  оборудованными душами  (поз.1)
	1житель.
	180
	120
	2292
	687,6
	2292
	687,6

	
	2. То же  (поз2)
	1житель.
	180
	120
	1032
	309,6
	1032
	309,6

	
	3. То же  (поз.5)
	1житель.
	180
	120
	1128
	338,4
	1128
	338,4

	
	4. То же  (поз.6)
	1житель.
	180
	120
	1128
	338,4
	1128
	338,4

	
	5.  То же  (поз. 7)
	1житель.
	180
	120
	288
	86,4
	288
	86,4

	
	6.  То же  (поз. 8)
	1житель.
	180
	120
	942
	282,6
	942
	282,6

	
	7.  То же  (поз.12)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	463
	138,9
	463
	138,9

	
	8.  То же  (поз.13)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	527
	158,1
	527
	158,1

	
	9.  То же  (поз.14)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	379
	113,7
	379
	113,7

	
	10. То же  (поз.15)-сущ.
	1житель.
	180
	120
	926
	277,8
	926
	277,8

	
	11.  То же (поз.16)
	1житель.
	180
	120
	690
	207
	690
	207

	
	12. Начальная школа на 1100 учащихся с душевыми при  гимнастических залах  с продленным днем (поз.9)
	1 учащ.
	10
	4
	1100
	15,4
	1100
	15,4

	
	12.1  Столовая на сырье- 
	1усл.бл.
	8
	4
	2420
	29*0,85=24,7
	2420
	29*0,85=24,7

	
	13. Детский сад на 240 мест  (поз.3)
	1ребенок
	70
	35
	240
	25,2
	240
	25,2

	
	13.1 Бассейн-72м2- (84м3)-(поз.10) с душем
	%
	10
	-
	1
	4,28
	1
	4,28

	
	14. Общественный центр (администр. здание) (поз.4)
	1раб.
	9
	7
	40
	0,64
	40
	0,64

	
	15. Кафе на 20 пос. мест (поз.17)
	1усл.бл.
	8
	4
	80
	0,96*0,85=0,82
	80
	0,96*0,85=0,82

	
	17.Магазины промтоварные 

    (1-й этаж  жил. дома)
	1раб.
	9
	7
	100
	1,6
	100
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	3011
	
	3011

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Неучтенные расходы, (10%)
	
	
	
	
	301
	
	301

	
	Итого:
	
	
	
	
	3312
	
	3312

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                                                                                     Расчет водопотребления   г. Новоалтайска                                                                   таблица 5

	Наименование
	Существующее положение
	Iая очередь строительства
	Расчетный срок

	
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопотр
	Расход воды
	Кол.

водопот
	Расход воды

	
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор
	
	общ
	хол
	гор

	
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/

сут
	м3/ сут
	чел
	м3/

сут
	м3/ сут
	м3/

сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Белоярский район
	11000
	1810
	1784
	26
	12000
	3654
	3518
	135,6
	15000
	4547
	4540
	136

	Новогорский район
	3000
	1049
	742
	306
	3200
	1216
	909
	306
	5000
	1767
	1500
	266

	Центральный район
	60000
	17076
	12410
	4666
	64800
	23968
	18798
	5170
	80000
	29771
	23097
	6674

	ВСЕГО
	74000
	19935
	14937
	4998
	80000
	28838
	23225
	5611
	100000
	36085
	29137
	7076

	Вывод: общий расход воды составляет:  на расчетный срок – 36085 м3/сут, из них на I очередь строительства – 28838 м3/сут.


3.1.5 Электроснабжение
Электроснабжение города Новоалтайска осуществляется от Барнаульской энергосистемы. Основным  источником питания является районная ПС 220/110/35кВ «Чесноковская». На подстанции  установлено два автотрансформатора мощностью по 125МВА.                         Распределение электроэнергии потребителям города осуществляется на напряжении 110 и 35кВ, через следующие электрические подстанции:         - ПС 110/27/10кВ «Алтайская тяговая» - по двухцепной отпайке от ВЛ 110кВ ХЧ-9,АЧ-8;                                                                                                            - ПС 110/10кВ «Новоалтайская» - по двухцепной  от ВЛ 110кВ ПС Чесноковская -  Новоалтайская (ЧН-23, ЧН-24 );                                                        - ПС 110/6кВ «КРЗ» - по одноцепной отпайке от ВЛ 110кВ  Чесноковская – Новоалтайска (ЧН-23,ЧН-24);                                                                                          -  ПС 35/6кВ «АВЗ» и «ЗЖБИ» - от  ВЛ 35кВ Чесноковская – АВЗ (ЧА-318, ЧА-317);                                                                                                                 - ПС 35/10кВ «Набережная» - от ВЛ 35кВ СН-305, СН-306.

Мощность трансформаторов, установленных на подстанциях, приводится в таблице:

                                                                                                          Таблица №1

	Подстанция
	Напряжение,

кВ
	Число и

мощность

трансформаторов,

МВА

	1
	2
	3

	Алтайская тяговая
	110/27,5/10
	2х40

	Новоалтайская
	110/10
	2х32

	КРЗ
	110/6
	2х16

	АВЗ
	35/6
	2х25

	ЗЖБИ
	35/6
	1х6,3

1х10

	Набережная
	35/10
	2х2,5

	Итого:
	
	247,3


Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела  2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 6(10)кВ. Годовой расход электроэнергии по городу в 2007г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблице №2.

 Таблица №2

	№

п/п
	Показатели
	Единицы

измерения
	01.01.

2007 г.
	I очередь
	2027 г.

	
	
	
	
	2012 г.
	2017 г.
	

	1.
	Численность

населения
	тыс. чел.
	73,7
	80,0
	85,0
	100,0

	2.
	Годовое потребление жилищно-коммунального сектора
	млн. кВт. час
	83,765
	206,24
	220,64
	263,84

	3.
	Максимальная электрическая нагрузка
	МВт
	15,8
	37,9
	40,5
	48,3


Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок.  Расчетные электрические нагрузки на площадях новой жилой застройки микрорайона №11 планируется покрыть от существующего РП №4.

3.2   Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

              Железнодорожные устройства, расположенные на территории Новоалтайска являются частью Барнаульско-Алтайского железнодорожного узла. Станция Алтайская находится на расстоянии 15 км. от станции Барнаул. Основными элементами правобережной части узла, находящимся на территории города, являются:

- участок железнодорожной магистральной линии Новосибирск-Бийск-Семипалатинск;

- участок магистральной железнодорожной линии Кулунда-Барнаул-Артышта;

- начальный участок линии Алтайская-Бийск.
Линия Новосибирск-Бийск-Семипалатинск территорию города пересекает с севера на юг и поворачивает на запад, следуя далее на Барнаул. Линия – двухпутная, движение грузовых и пассажирских поездов осуществляется на тепловозной тяге. Участок Барнаул-Алтайская  для пригородных перевозок электрифицирован.

Линия Кулунда-Барнаул-Артышта подходит к городу с северо-востока, проходя по его территории периферийно по отношению к основной жилой застройке. На участке Барнаул-Алтайская-Артышта, - линия двухпутная, электрифицированная.

Линия Алтайская-Бийск подходит к городу с юго-восточной стороны. Имеет местное значение, однопутная, на тепловозной тяге. Пересечения указанных железнодорожных линий на подходах к станции Алтайская с соединительными ветками организованны в разных уровнях.

Станция Алтайская – внеклассная сортировочная станция. Находится в юго-западной части города, между основной жилой застройкой и поймой Оби. Станция выполняет операции по обработке транзитных грузовых и пассажирских поездов, переработке местных и транзитных грузопотоков. В состав станции входят: три приемно-отправочных парка, сортировочный парк, локомотивное депо, грузовой двор, система подъездных путей не общего пользования. На станции имеется пассажирский вокзал, который находится с восточной стороны путевого хозяйства.

Станция Кузнечная – промежуточная, располагается на 3-м км. линии Алтайская-Бийск, с южной стороны городской застройки, периферийно к ней. Пассажирских и грузовых устройств на станции не имеется, путевое развитие состоит из 3-х главных и 2-х приемно-отправочных путей. К западной горловине станции примыкает соединительный путь.

Станция Заводская – общеузловая промышленная станция, обслуживающая промышленные предприятия Южного промышленного узла.

По характеру своей работы Алтайский железнодорожный узел является транзитным с одновременным обслуживанием пассажирских перевозок города и местного грузооборота. Последний, выполняется на подъездных путях общего пользования, грузовом дворе, но преимущественно на подъездных железнодорожных путях к промышленным и коммунально-складским предприятиям.

         Вопросы перспективного развития железнодорожного транспорта Новоалтайска настоящим генеральным планом разрабатывались с учетом развития всей системы Барнаульско-Алтайского железнодорожного узла. В этой системе Алтайскому железнодорожному узлу придается значение общеузловой сортировочной базы, которая работает совместно с сортировочным парком станции Барнаул.

         Город Новоалтайск расположен вдоль дорог общегосударственного значения Новосибирск-Бийск-Ташанта и Новоалтайск-Семипалатенск. 

 В местах пересечения  автодороги Новосибирск-Бийск-Ташанта с железнодорожными линиями на Бийск, Новокузнецк, Новосибирск имеются железобетонные путепроводы, с шириной проезжей части 7 м. и двумя тротуарами по 0.75 м. каждый. По трассе дороги через реки Шанторку, Черемшанку, Чесноковку имеются железобетонные мосты длинной 42-52 м.

От автодороги Новосибирск-Бийск-Ташанта отходят автодороги:

- на Заринск краевого значения II технической категории.

- Казачий-Первомайка III технической категории.
- На Укладочный местного значения III технической категории.
Проектом предусматривается создание в г. Новоалтайске развитой и дифференцированной по назначению системы магистральных улиц и дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи. В соответствии со СНиП «Градостроительство» принята следующая классификация:

- магистральные улицы общегородского значения

- магистральные улицы районного значения

- грузовые дороги

- автодороги федерального значения

- автодороги краевого значения.

Проектом предлагается развитие и строительство новых дорог и улиц общегородского значения: создание бульвара по улице Анатолия с развитием его до набережной реки Чесноковка, объездной дороги грузового значения с трассы М-52 до северного промышленного узла, организация въезда транспорта в город по улице Ударника с исключением грузового транспорта на АВЗ, созданием для этой цели въезда на южный пром. узел со стороны трассы М-52.
     3.3  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

            На территории МО в западном направлении развития населенного пункта на участках  с низкими отметками рельефа возможно затопление в половодья малой 1% обеспеченности. На эти территории «Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ Алтайский ЦГСМ») Лаборатория русловых процессов рек Алтая выполнила Заключение 
о возможности затопления и разрушения вследствие русловых деформаций участков для размещения селитебных территорий города Новоалтайска.

Рассматриваемый участок расположен на западе от города в пределах высокой поймы р.Оби, с востока на запад земельный участок пересекает современное русло р. Черемшанки, южнее – русло р. Чесноковки.  Кроме этого территория разделена на практически равные по площади части насыпью грунтовой дороги, идущей на Велижановку и  укреплена щебнем и каменной наброской.

     В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство» селитебные территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или обвалованием. Отметку бровки откоса следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод для данных территорий следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью 1 раз в 100 лет (уровень 1%  малой обеспеченности) равную 136,10 метров. Таким образом для строительства могут быть использованы территории с отметками не менее 136,60 метров БС, либо территории, защищенные дамбой с соответствующими отметками верха.

     Современная гидроморфологическая ситуация на реке Оби исключает возможность разрушения территории вследствие деформаций русла р. Оби. Для  предотвращения негативного воздействия со стороны развития руслового процесса  необходимо выполнение мероприятий по укреплению берегов притоков реки Оби. Современное русло реки Оби отделено от староречья высокой насыпью грунтовой дороги и транзитного потока воды по старому руслу в настоящее время не осуществляется. Оно служит   естественной дреной для местного поверхностного стока и лишь во время половодья в него заходит Обская вода, поэтому существенных русловых деформаций ожидать не приходится и при своевременном принятии защитных мер против разрушения отдельных участков берега и появлении береговых оврагов серьезной опасности не ожидается. 
Вывод:

     Для защиты территории от затопления (1% уровня 763 1937 года -135,520 БС и 5% уровня 689 1969 года – 134,780 БС) необходимо устройство насыпной  дамбы  в районе современного русла р. Старая Обь с отметкой верха 136,60 метров БС.
      3.4  Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.
                       Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

      1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

      2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО.

      3. Эвакуация и предоставление убежищ.  

      4. Устройство объектов первой медицинской помощи при  строительстве амбулатории и бани (санпропускник). 
      5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера»
на территории МО необходимо организовать специальные  нештатные силы и средства на базе существующего звена в пождепо.
Основные положения мероприятий гражданской обороны.

Гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях подразумевает собой совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации. Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Защита населения является обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). В населенных пунктах главную опасность будет представлять радиоактивное заражение, как результат ядерного взрыва, а так же применение современного оружия: отравляющих химических и биологических веществ.

Источниками радиоактивного заражения местности является: 

выпавшие на поверхность земли радиоактивные продукты, в которых продолжается деление ядерного заряда, излучаемые бета- и гамма-лучи,  выпавшие радиоактивные вещества, в которых часть непрореагированного ядерного взрыва заряда, альфа-, бета- и гамма-лучи, радиация, наведенная нейтронами в грунте, в результате чего часть элементов грунта становятся радиоактивными.  Основными источниками радиоактивного заражения местности являются радиоактивные вещества, выпавшие из облака взрыва.


Радиоактивное заражение местности имеет ряд особенностей, отличающих его от других поражающих факторов ядерного взрыва; обширная площадь поражения, длительность действия заражения (особенно при наземных взрывах), которое может длиться неделями и иногда месяцами, трудность обнаружения радиоактивных веществ, т.к. последние не имеют цвета, запаха, и других внешних признаков. Наряду с этим, характерной особенностью радиоактивного заражения является спад уровня радиации с течением времени за счет непрерывного распада радиоактивных веществ.


Радиоактивное заражение характеризуется уровнем радиации, который измеряется количеством рентгенов в час (р/ч). Уровень радиации показывает дозу, которую получает человек или животное на зараженной местности за 1 час. Однократная доза облучения в течение четырех суток до 50 рентген, как и систематическое облучение до 100 рентген за 10 дней, не вызывает поражения организма. Но, однократное облучение дозой свыше 100 рентген может привести к заболеванию лучевой болезнью. Поэтому для защиты от радиоактивного заражения нужны необходимые устройства для противорадиационных укрытий (ПРУ). Укрытия рекомендуется размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Надежность защиты характеризуется коэффициентом ослабления радиации и зависит от вида укрытия и его оборудования. Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-лучи и нейтроны. Установлено, что толщина слоя половинного ослабления гамма-излучения радиоактивных осадков для различных материалов будет следующей.


	Материалы
	Объемная масса
	Толщина слоя ½ ослабления радиации в см.

	Сталь
	7,8
	1,8

	Бетон
	2,3
	5,6

	Грунт природной влажности
	1,6
	8,4

	Вода
	1,0
	12,5

	Древесина
	0,7
	20,0


        Для приспособления имеющихся зданий и сооружений под ПРУ необходимо под непосредственным руководством ответственного работника штаба ГО, провести следующие мероприятия: в подвалах, подпольях, погребах и овощехранилищах; заложить оконные проемы и заделать щели, усилить перекрытия дополнительными стойками и прогонами, обсыпать грунтом потолок и стены, выступающие над уровнем земли, установить вентиляционные каналы и противопыльные фильтры из подручных материалов – ткани, песка, шлака, мха и т.п. Поэтому под противорадиационное укрытие целесообразно приспосабливать внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами с ограниченным числом проемов. Конструкции помещений, приспосабливаемых под убежища, должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ударной волны, ионизирующих излучении, светового излучения и теплового воздействия при пожарах. Противорадиационное укрытие должно допускать проживание в нем людей в течение 1 – 2 суток, для чего необходимо предусматривать системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них. Помещения, предназначенные для противорадиационных укрытий, должны приводиться в готовность для приема населения в сроки, не превышающие 12 часов. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям. Основным и более надежным способом защиты животных является укрытие их в оборудованных (герметизированных) помещениях или специальных защитных сооружениях. Приспособленные для защиты животных специальные помещения деревянного типа уменьшают степень облучения в среднем в 2 – 3 раза, а каменные и железобетонные в 10 раз. Герметизация помещения заключается в промазывании потолка глиняным, известковым или цементным раствором и засыпкой его сверху слоем песка или шлака. Этими же растворами замазывают щели в стенах, потолках, оконных рамах, дверях. Большие щели следует предварительно проконопатить паклей, мхом или тряпками. Для повышения защитных свойств деревянных стен помещений, снаружи ставят съемные щиты из досок. Двери обшивают толем. С внутренней стороны двери зашивают брезентом. Приточно-вентиляционные трубы оборудуются простейшими фильтрами из мешковины, войлока, ваты, сена.

Одновременно с герметизацией помещений должны быть проведены противопожарные мероприятия, которые состоят в расчистке чердачных помещений от возгорания предметов и установки ящиков с песком, бочек с водой и необходимого инвентаря. На чердаки, сеновалы, крыши должны быть установлены приставные лестницы, а на крутых крышах, кроме того, делаются трапы. Для придания деревянным частям строений большей огнестойкости их белят известью или обмазывают глиной, смешанной с соломенной резкой. Наружные деревянные изгороди вблизи помещений должны быть разобраны. На расстоянии 20-30 м от строений оборудуются противопожарные щиты. Герметизация складских помещений производится в период объявления особого положения, и осуществляются упомянутыми выше способами.

Защита населения. В настоящее время в МО городской округ г. Новоалтайск проживает на 01.01.2007 – 73,7 тыс. человек. С учетом занятости и перспектив развития МО численность населения на расчетный срок составит 100 тыс. человек. В особый период в МО городской округ г. Новоалтайск не намечается подселение из категорированных городов.

Численность населения, подлежащего укрытию в особый период, определена по формуле: Н=(А+Б)х0,85, где:

Н – количество укрываемого населения;

А – расчетная (перспективная) численность населения в секционной

       застройке = 65570 тыс. человек.

Б – население эвакуируемое (подселяемое) из категорированных 

      городов – нет. 

Укрываемое население составит: Н=65570х0,85=55735 человек. Укрываемые по месту работы составят 15% от перспективного населения МО городской округ г.Новоалтайск: 65570х0,15=9835 человек. Защита населения, проживающего в МО городской округ г.Новоалтайск предусматривается в ПРУ, которые запроектированы в подвальных помещениях административных, культурно-бытовых и зданиях из расчета максимального количества работающих в смену, а так же для населения в подвальных помещениях секционных жилых домов и в погребах домов усадебного типа. В составе противорадиационных укрытий предусматривают помещения (основные - для размещения укрываемых) и  (вспомогательные - санитарный узел, вентиляционная для хранения загрязненной верхней одежды). Норма площади пола основного помещения на одного укрываемого принимается равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 - при трехъярусном расположении нар для взрослого Помещения для хранения загрязненной уличной одежды предусматривается при одном из выходов и отделены от помещений для укрываемых несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости 1 час. Общая площадь их не более 0,07 м2 на одного укрываемого. Площадь помещения для выноса тары (фекалиев и отбросов) принята равной на 1 укрываемого - 0,02 м2. Таким образом, потребная площадь ПРУ в МО городской округ г.Новоалтайск составит: 55735х0,5=27868 м2,  9835х0,5=4917 м2. Всего: 32785 м2, в том числе 4917 м2 по месту работы. Размещение ПРУ в жилой зоне, рекомендуется в подвалах жилых домов, зданий культурно-бытового назначения согласно таблицы №1. Противорадиационные укрытия необходимо оборудовать местами для сидения и для лежания. Количество мест для лежания должно приниматься равным не менее 20% вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар; и 30 % вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар. Места для сидения в помещениях для укрываемых следует предусматривать размерами 0,45х0,45 м на одного человека, а места для лежания - 0,55х1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м, нар второго яруса - 1,4 м, третьего яруса - 2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м.  ПРУ должны использоваться в мирное время для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Для санитарной обработки людей намечается санитарно-обмывочный пункт (СОП) в помещении бани. Проектом предусматривается размещение противорадиационного укрытия площадью 4 000 м2 в нижнем уровне проектируемой автомобильной стоянки на 600 автомобилей, расположенной  в микрорайоне №11. Остальные ПРУ размещаются в погребах проектируемой усадебной застройки. 

Таблица №1.

	№

пп
	Кол-во укрываемого населения
	Адрес места укрытия
	Площадь ПРУ, м2

	1
	800
	М-н. Дорожник, 7а
	650

	2
	100
	Ул. Белякова, 42
	70

	3
	700
	Ул. Вагоностроительная,38
	800

	4
	320
	Ул. Военсторя, 82
	250

	5
	640
	Ул. Октябрьская, 1
	700

	6
	1000
	Ул. Крылова, 8
	700

	7
	600
	Ул. Ударника, 28
	550

	8
	650
	Ул. Барнаульская, 5
	650

	9
	1050
	Ул. Партизанская, 6
	900

	10
	1400
	Ул. Партизанская, 8
	900

	11
	1250
	Ул. Октябрьская, 35
	900

	12
	1600
	Ул. Прудская, 17
	1000

	13
	1400
	Ул. Космонавтов, 20
	900

	14
	2000
	Ул. Анатолия, 41
	1400

	15
	1600
	Ул. Деповская, 21
	1000

	16
	1400
	7 м-н, 14
	900

	17
	1500
	7 м-н, 19
	1000

	18
	1000
	8 м-н, 14
	650

	19
	1600
	8 м-н, 5
	1000

	20
	1250
	8 м-н, 3а
	800

	21
	1600
	8 м-н, 6
	1000

	22
	1050
	Ул. Анатолия, 19
	700

	23
	1050
	Ул. Космонавтов, 10
	700

	24
	1600
	Ул. Космонавтов, 7
	1000

	25
	900
	Ул. Парковая, 7
	550

	26
	550
	Ул. Красногвардейская, 17
	500

	27
	960
	Ул. Деповская, 24
	600

	28
	1200
	Ул. Гагарина, 22
	750

	29
	1500
	Ул. Юбилейная, 13
	950

	30
	1150
	Ул. Депутатская, 2
	800

	31
	650
	Ул. Юбилейная,9
	600

	32
	100
	МУЗ «НГБ», ул. Ударника, 12/3
	487,2

	33
	200
	МУП ЖЭУ-1, мкр. Дорожник, 2
	298,01

	34
	150
	ОАО «Алтайвагон», ул. 22-го Партсъезда,16
	194,52

	35
	900
	ОАО «Алтайвагон», ул. 22-го Партсъезда,16
	1365

	36
	150


	ОАО «РЖД» НГЧ ВОД-5 Министерство транспорта, ул.Строительная,1
	118,7

	37
	150
	ОАО «РЖД» НГЧ ВОД-5 Министерство транспорта, ул.Черепановых, 3
	114,0

	38
	50
	ОАО «РЖД» НГЧ ВОД-5 Министерство транспорта, ст.Кузнечная, пост ЭЦ
	330

	39
	300
	ООО «Спектр», Промплощадка, 7
	208,03

	40
	200
	МУП ЖЭУ-2, ул.Красногвардейская, 7
	195,6

	41
	200
	ЛИУ-8, УФСИН России по Алтайскому краю, ул. Репина, 2
	183

	42
	200
	ЛИУ-8, УФСИН России по Алтайскому краю, ул. Репина, 2
	169

	43
	600
	ЗАО «Алтайкровля», ул.Вагоностроительная, 9, АБК
	647

	44
	50
	ОАО «РЖД» НГЧ ВОД-5 Министерство транспорта, ст.Присягино, пост ЭЦ
	330

	45
	600
	ОАО «РЖД» ТЧ-6 Министерство транспорта, бытовой корпус
	540

	46
	150
	ФГУП Почта России Первомайский почтамт, ул. Космонавтов, 2, подвал АБК
	216

	47
	200
	ОАО «МК-43», ул. Дорожная,4
	197

	48
	200
	ОАО «Сибтрансстрой», Промплощадка, 32
	106,7

	49
	20
	АКГУП «Алтайкрайэнерго» филиал НМЭС, ул.Григорьева,11
	29,5

	50
	250
	ООО «НСПМК 1072», ул. Тимирязева,151, АБК
	204

	51
	150
	ОАО «Алтайвагон», ул. 22-го Партсъезда,16
	126

	52
	450
	ОАО «ЭДСКН», ул. Дорожная,6
	471

	53
	100
	ОАО «НЗЖБИ», ул. П.Корчагина,1
	60

	54
	150
	ОАО «НЗЖБИ», ул. П.Корчагина,1
	75

	55
	100
	ФГУ к-т «Аврора», ул. Вагоностроительная, 11
	130,31

	Всего существующих м² укрытия/в т.ч. по месту работы
	30660/6796


     Остальные размещаются в погребах существующей усадебной застройки. Такой подбор зданий обеспечивает необходимую вместимость и допустимый радиус сбора населения.

      Конструктивные решения Наружные ограждающие конструкции противорадиационных укрытий должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и от воздействия ударной волны. Повышение защитных свойств противорадиационных укрытий, размещаемых в подвалах, подпольях, надземных жилых, общественных и других зданиях или сооружениях, следует предусматривать путем: устройства пристенных экранов из камня или кирпича, укладки мешков с грунтом и т. п. у наружных стен надземных помещений на высоту 1,7 м от отметки пола, обвалования выступающих частей стен подвалов (подполий) на полную высоту, укладки дополнительного слоя грунта на перекрытии и установки в связи с этим поддерживающих прогонов (балок) и стоек, заделки лишних проемов в ограждающих конструкциях для устройства стенок-экранов на входах (въездах). Все перечисленные мероприятия должны проводиться в период перевода помещений на режим укрытия. Для защиты входов в укрытиях, расположенных на первом этаже здания или в заглубленных сооружениях с въездом для автотранспорта, следует предусматривать стенки-экраны. Вес 1 м2 экрана должен быть не менее веса 1 м2 наружной стены укрытия или определен по расчету на ослабление излучения.  Место установки стенки-экрана определяется условиями эксплуатации, а расстояние от входного проема до экрана должно быть на 0,6 м больше ширины полотна двери (ворот). Размеры стенки-экрана в плане следует назначать из условия ослабления и минимального попадания через входы излучения в помещения для укрываемых. Размеры и количество входов в противорадиационное укрытие должны удовлетворять требованиям нормативных документов, предъявленным к этим помещениям.

    Инженерное оборудование
Отопление и вентиляция. Все противорадиационные укрытия в особый период должны обеспечиваться отоплением и вентиляцией. Система отопления укрытий проектируется общей с отопительной системой здания или при обосновании - в виде отдельной ветки и иметь устройства для отключения в необходимых случаях. При расчете системы отопления температуру помещений в холодное время года следует принимать равной 10°С, если по условиям эксплуатации в мирное время не требуется более высокой температуры. В помещениях, не отапливаемых по условиям мирного времени, следует предусматривать место для установки временных подогревающих устройств в соответствии с требованиями СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Вентиляция противорадиационный укрытий предусматривается приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением из расчета расхода воздуха 8 м3/чел в час. Естественная вентиляция предусматривается в противорадиационных укрытиях вместимостью до 50 человек. В остальных случаях следует предусматривать вентиляцию с механическим побуждением.

При применении в противорадиационных укрытиях общепромышленных вентиляторов с электроприводом следует предусматривать резервную вентиляцию из расчета 3 м3 /человека в час. Резервная вентиляция в этом случае осуществляется с применением электроручных вентиляторов. При установке электроручных вентиляторов типа ЭРВ-72, резервная вентиляция не предусматривается.

          Водоснабжение и канализование: В целях повышения устойчивости работы водоснабжения МО городской округ г. Новоалтайск проектом предусматривается следующее:
а) основной и резервный источник водоснабжения запроектированы из артезианских скважин; 

б) оголовки скважин размещаются в подземных камерах с герметизацией их устья;

в) водопроводные сети трассируются по кольцевой системе, глубина заложения сети - 3 м.

г) на сети предусмотрены задвижки для отключения ремонтных участков;

д) у водонапорных башен предусмотрены задвижки, для отключения от сети.

В резервуарах, при насосных станциях II подъема, предусматриваются специальные приспособления:

а) оборудования резервуаров специальной вентиляцией за счет установки камер фильтров – поглотителей;

б) устройства для отбора воды в передвижную тару.

Водоснабжение противорадиационных укрытий следует предусматривать от наружной или внутренней водопроводной сети, проектируемой по условиям эксплуатации помещений в мирное время. При отсутствии водопровода в укрытиях необходимо предусматривать места для размещения переносных баков для питьевой воды из расчета 2 л/сутки на одного укрываемого. Основным мероприятием, радикально снижающим возможность заражения воды в резервуарах, является ликвидация прямого контакта внутреннего пространства резервуара с атмосферным воздухом и организация воздухообмена через фильтр-поглотитель. Для осуществления этого проектом предусмотрена герметизация ограждающих конструкций резервуаров за счет монолитных стыков сборных элементов покрытия и сопряжений покрытия со стенами, устройство специальной гидроизоляции наружных поверхностей резервуаров и сокращения до минимума количества отверстий в покрытие с установкой герметических люков-лазов.

Отбор воды в передвижную и переносную тару осуществляется из отводящего трубопровода. Устройства для отбора воды монтируются в колодцах вне резервуара. В передвижную тару вода отбирается автонасосом из гидранта, который монтируется со стендером в колодце на ответвлении D=100 мм от отводящего трубопровода. В переносную тару вода отбирается из мокрого колодца, ограждающие конструкции которого герметизированы аналогично конструкциям резервуара. Колодец оборудован герметическим люком с патрубком для присоединения ручного насоса. В случае местных аварий на линии водопровода в особый период и невозможности использования отключающих устройств (при завалах смотровых колодцев) поступают следующим образом:

1. По внешним признакам определяют место аварии (появление мокрых пятен, ключи на поверхности). Открывают траншею или котлован до обнаружения труб водопровода. Воду откачивают насосом.

2. Установив характер аварии, её устраняют, устраивают обводные линии.

3. В случае разрыва водопровода трубу на обоих концах забивают деревянными пробками. 

При образовании продольных трещин ставят пластыри, состоящие из резиновой прокладки, прикрытой сверху металлической полосой и скрепленной по периметру хомутами через каждые 20 – 30 см. В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, следует предусматривать устройство промывных уборных с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть. Допускается отметку пола у санитарных приборов поднимать выше отметки пола помещения. При этом высота от пола у приборов до потолка должна быть не менее 1,7 м. В не канализованных помещениях необходимо предусматривать клозет или резервуар-выгреб для сбора нечистот с возможностью его очистки ассенизационным транспортом. Емкость резервуара следует принимать из расчета 2 л/сутки на одного укрываемого. При расположении противорадиационных укрытий в подвальных помещениях, не имеющих присоединений к канализационной системе, или при невозможности отвода стоков от санитарных приборов в наружную канализацию самотеком необходимо предусматривать насосную станцию перекачки. Прочность сетей канализации значительно ниже водопроводных, поэтому они разрушаются на больших расстояниях от центра ядерного взрыва. В результате разрушения образуется закупорка сети и во всех колодцах, расположенных вше, образуется подпор сточных вод и возможен выход их через санитарные приборы в подвалы зданий, а так же убежища, где укрываются люди, и на поверхность непосредственно из колодцев. Локализация аварий в этих случаях сводится к отводу выходящих на поверхность вод в пониженные места, где они не могут вызвать заражения, с этой целью от колодцев ведут каналы или укладывают деревянные лотки, трубы, пропуская сточные воды в удобные для отвода места. Для защиты шахтных колодцев с деревянными срубами вокруг них в диаметре 1,0 – 1,5 м выкапывают углубление в 50 см и вместо вынутого грунта укладывают и утрамбовывают глину, которую засыпают песком или заливают бетоном или асфальтом. Вокруг выступающей части сруба на расстоянии 15 – 20 см, делается опалубка из досок, между которыми набивается глина. Крышку колодца делают из двух слоев досок с прокладкой между ними толя, брезента, полиэтиленовой пленки или листового железа. Сверху крышку дополнительно обивают листовым железом. Если колодец имеет ворот, то под крышкой и воротом устраивают двухстороннее покрытие.
Электроснабжение и электрооборудование Электроснабжение противорадиационных укрытий следует проектировать только от внешней сети города. Электрические кабели от внешней сети города или групповой ДЭС на вводе в убежище должны иметь компенсационную петлю (в коробе); прокладку кабелей через стены следует предусматривать в закладных стальных трубах с последующей заделкой кабельной мастикой. Вся электропроводка в сооружении должна выполняться изолированным проводом или кабелями с алюминиевыми жилами. Все металлические части электроустановок должны быть заземлены.
Связь. Для оповещения работающих и населения устанавливаются электрические сирены с учетом радиуса слышимости от 1000 – 1500 м. Сигнальные сирены включаются по команде, передаваемой по телефонным цепям через приставки ОБ. Противорадиационное укрытие (ПРУ), в котором будет размещаться население, должно иметь телефонную связь с местным штабом гражданской обороны, громкоговоритель, подключенный к городской и местной радиотрансляционной сети. Пункты управления в противорадиационных укрытиях не предусматриваются. В других противорадиационных укрытиях устанавливаются только громкоговорители радиотрансляционной сети. Пункт управления следует проектировать со средствами радиосвязи и оповещения по согласованию с местным штабом гражданской обороны. Для резервирования проводного вещания следует предусматривать радиоприемник.     
        Проектом предусматривается размещение объектов гражданской обороны по управлению городским округом г.Новоалтайск в военное время:
     В Центральном районе – в административном здании Первомайского района – пункт управления, сирена оповещения, рядом санпропускник в здании общественной бани по адресу ул. Строительная,27, пункт оказания первой медицинской помощи предлагается разместить в пешеходной доступности в корпусе больницы по адресу ул. Хлебозаводская, 5. Дополнительно предлагается разместить пункт оказания первой медицинской помощи, связанный с железнодорожной станцией,  в больничном комплексе по ул. Ударника, 12/1 и санпропускник,  оборудованный в расположенной рядом общественной бане.
Дополнительные сирены оповещения располагаются в  северо-восточной части Центрального района (коммунальная зона), на здании школы по адресу Трактовая, 109 в районе пос. Бажево, на территории завода ЖБИ и на здании училища по адресу ул. Сиреневая, 3а в районе пос. Чесноковка. 
В Новогорском районе – пункт управления и сирена оповещения в административном здании по адресу Юбилейная, 9. Пункт оказания первой медицинской помощи предполагается в здании больницы. Кроме этого здесь должен быть в перспективной застройке расположен санпропускник.  
В Белоярском районе – пункт управления и сирена оповещения расположены в здании администрации. Санпропускник планируется разместить в здании общественной бани по ул. Партизанская, 4, в пешеходной доступности  от пункта оказания первой медицинской помощи в здании поликлиники по ул. Белоярская, 197а. 
3.5   Мероприятия по охране окружающей природной среды.

        В данном разделе намечены основные принципиальные мероприятий по охране окружающей среды. Детальная разработка вопросов охраны, конкретизация мероприятий и методов охраны должны быть разработаны на следующих стадиях проектирования.

Планировочные мероприятия Проектом предусматривается 2 типа планировочных мероприятий:
1.Исключение неблагоприятного воздействия градостроительной структуры.

2.Сохранение и создание комфортных условий проживания.

Первая часть задач обеспечивается: запрещением размещения производственных и других объектов высокого класса вредности, организацией зеленой зоны города, локализацией и очисткой поверхностного стока.

Вторая часть задач обеспечивается: созданием санитарно-защитных зон с необходимой степенью озеленения, организацией систем зеленых насаждений, высокой степенью благоустройства территории, выводом грузового транспорта за пределы селитебной территории.

Охрана воздушного бассейна

По метеорологическим условиям рассеивания примесей по территории города относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения. Повторяемость слабых ветров составляет 20 – 40 % с максимумом в августе – сентябре, повторяемость приземных инверсий 30–45 %. 

Мощность и интенсивность приземных инверсий достигает, соответственно,  0,3– 0,6 км и 2–6°С, с максимумом зимой. Летом отмечается наибольшее число туманов и минимум осадков. Эти факторы обуславливают возможность повышенного загрязнения воздуха, как летом, так и зимой.

Крупных источников загрязнения воздуха в городе нет. Основная часть промышленных предприятий относится к IV классу вредности (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03): предприятия машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительных материалов и пищевой промышленности. 

К III классу вредности относятся заводы: Асфальтобетонный, мачтопропиточный и картонно-рубероидный. Кроме того, воздух города загрязняют промышленные и коммунальные котельные, работающие на каменном угле и мазуте, а также печи усадебной застройки.

Общее количество выбросов вредных веществ в атмосферу достигает 12,36 тыс. тонн в год, в том числе источниками теплоснабжения 11,3 тыс. тонн в год.

В настоящее время наблюдение за состоянием воздушной среды в городе не проводится. Согласно «Временным указаниям по определению фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе для нормирования выбросов и установления ПДВ» для городов с населением не более 250 тыс. человек в случае отсутствия значительных промышленных источников выбросов можно принять следующие значения фоновых концентраций по основным наиболее распространенными примесями:

	Ингредиенты
	Фоновая концентрация, мг/м3
	ПДК, мг/м3
	Превышение ПДК

	Сернистый ангидрид
	0,61
	0,05
	2,0 ПДК

	Двуокись азота
	0,03
	0,04
	0,8 ПДК

	Окись углерода
	1,5
	3,0
	0,5 ПДК

	Пыль 
	0,2
	0,05
	4,0 ПДК


Таким образом, в воздухе города фоновые концентрации пыли и сернистого ангидрида превышают санитарные нормы, соответственно в 4 и 2 раза. Остальные вещества ниже нормы.

Анализ расчетов рассеивания вредных веществ, выполненных Сибирским институтом Промстройпроект по программе «Эфир – 5» на существующее положение показал, что:

- расчетный уровень загрязнения атмосферы в ближайшей жилой застройке могут достигать 2,7 ПДК по взвешенным веществам  1,2 – 4,7 ПДК по суммациям (сернистого ангидрида и двуокиси азота, сернистого ангидрида и сероводорода, окиси углерода и цементной пыли);

- расчетные уровни загрязнения атмосферы по другим веществам не превышают 0,8 ПДК;

Настоящим проектом предлагается ряд технологических, планировочных и организационных мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна в городе:

- на действующих предприятиях, имеющих значительные выбросы, предусмотрена эффективная пылегазоочистка, замена открытых складов пылящих материалов закрытыми;

- централизация теплоснабжения за счет строительства котельной южного промузла, северной районной котельной, расширения (реконструкции) котельной АВЗ, центральной районной железнодорожной котельной и части промышленных котельных на газовое топливо с ликвидацией мелких котельных.

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг промпредприятий. Большинство предприятий имеет IV класс вредности, поэтому проектируемые санитарно-защитные зоны должны иметь радиус 100 м. Картонно-рубероидный завод (СЗЗ = 300 м) расположен в промзоне, требуемый санитарный разрыв для него соблюден;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля за соблюдением нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий;

- разработка и утверждение проекта ПДВ для города Новоалтайска и для каждого предприятия города;

- организация и проведение постоянных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе.

Согласно «Схемы размещения промышленных предприятий», разработанной в 2008 г к расчетному сроку под промышленные предприятия предполагается выделить 251,85 га территории МО городской округ г. Новоалтайск. Большая часть производственных площадок находится в Южном промузле.

Сравнивая результаты расчетов рассеивания в атмосферу на существующее положение и перспективу можно сделать следующие выводы:

-расчетные уровни запыленности и загазованности возрастут на перспективу в 1,5 – 2,0 раза.

-граница зоны расчетных уровней загрязнения атмосферы с превышением ПДП на перспективу становится шире примерно в 2 раза.

Поэтому для реконструируемых и вновь строящихся предприятий необходимо осуществление дополнительных мероприятий по снижению выбросов пыли, сернистого ангидрида, сероводорода, этилового спирта. 

К ним относится:

-применение высокоэффективных пылегазоочистных установок;

-применение для сжигания только малосернистого мазута;

-исключение из технологии этилового спирта.

С учетом дополнительных мероприятий произведен расчет прогнозного уровня загрязнения, по которому в ближайшей жилой застройке превышение ПДК по взвешенным веществам составит 2,6, сернистому ангидриду – 1,2, по ряду суммаций 1,2 – 1,8. По остальным веществам – ниже нормы. 

Охрана водных ресурсов

А) Подземные воды. 
Водоснабжение города базируется на подземных водах.

Водозаборные скважины (всего около 60 шт) расположены на территориях различных предприятий, жилых районов города и работают в неупорядоченном гидрологическом режиме. Такое количество и местоположение скважин затрудняет организацию их ЗСО, способствует возможности загрязнения и истощения водоносных горизонтов.

В проекте намечается строительство централизованного городского водозабора в районе плодопитомника, что позволит перевести в резерв все существующие скважины.

Строительство водозабора  должно выполняться в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами. Мероприятия по охране водозабора от загрязнения сводятся, главным образом, к созданию ЗСО 1-3 поясов и поддержанию в них соответствующего санитарного режима.

В целях охраны источников от истощения необходим контроль за режимом эксплуатации подземных вод.

Б) Поверхностные воды
В районе городов Барнаула и Новоалтайска в р. Обь поступают  сточные воды многих промпредприятий. Среднегодовые концентрации всех определяемых ингредиентов не превышали 1 – 6 ПДК, случаев высоких и экстремально высоких концентраций не наблюдали. По сравнению с предыдущим годом кислородный режим улучшился, уменьшились среднегодовые концентрации в воде нефтепродуктов, органических веществ (по БПК5), азота аммонийного. Так же уменьшился массоперенос с водой азота аммонийного и нефтепродуктов.

Основными загрязняющими ингредиентами являются: солевой аммоний, фенолы, нефтепродукты, БПК5, железо общее.

Река Обь для г. Новоалтайска служит источником только технического водоснабжения водоемких промпредприятий (картонно-рубероидного, вагоностроительного и др. заводов).

Проектом намечается и дальнейшая эксплуатация технического водозабора, принадлежащего КРЗ.

Необходимо на промпредприятиях города максимально внедрять оборотное водоснабжение, повторное использование воды, бессточную систему производства, что будет способствовать уменьшению водопотребления и сброса сточных вод.

Река Обь – приемник очищенных сточных вод г. Новоалтайска. В городе построены сооружения биологической очистки производительностью 40 тыс. м3/сутки. Предусматривается строительство сооружений доочистки стоков.

Дождевые и талые воды намечено очищать в прудах-отстойниках. Часть очищенных поверхностных вод будет использоваться для технического водоснабжения отдельных предприятий.

В соответствии с «Положением о водоохранных защитных полосах (зонах) малых рек РФ», вдоль р.Чесноковки, Большой и Малой Черемшанок устанавливаются водоохранные зоны шириной 200 (50) м по каждому берегу. В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов. Строительство и расширение действующих промпредприятий в водоохранных зонах не намечается.

Устанавливаются также прибрежные полосы вдоль этих рек шириной  50 м, в пределах которых запрещается распашка, выпас и организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и загрязнений.

     Повышение санитарно-гигиенической эффективности зеленых 

     насаждений.

 Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания в городе. В настоящее время площадь насаждений общего пользования 1,8 м2 на одного жителя, что много меньше нормы, предусмотренной СНиП, поэтому основной задачей в части озеленения являются увеличение площади общественных зеленых насаждений. Проектом предусматривается строительство нового  парка, организация рекреационных зон, скверов и бульвара, в результате чего площадь насаждений общего пользования достигнет 2290 га,  обеспеченность 21 м2 на одного жителя.

Кроме насаждений общего пользования проектируется озеленение жилых кварталов, ведомственных участков, насаждения по профилю улиц. Эти насаждения увеличат общий зеленый массив города, улучшат состояние воздушного бассейна, снизят транспортный шум.

Для того, чтобы насаждения полноценно развивались и наилучшим образом отвечали своему назначению необходим систематический уход за ними. В случае повреждения или гибели отдельных посадок, следует обеспечивать своевременное их восстановление.

В целях охраны почв от загрязнения намечается организация в городе планово-регулярной очистки от твердых и жидких бытовых отходов с обезвреживанием твердых отходов на полигоне в районе пос. Сорочий лог и вывозом жидких отходов на сливную станцию, размещаемую в районе канализационных очистных сооружений. В настоящее время образуется 40,4 тыс.тонн/год различных отходов, значительную часть которых составляют золо - шлаковые отходы (30,8 тыс.тонн в год). 91% отходов утилизируется.

В перспективе величина отходов возрастет до 102,3 тыс.тонн в год, в основном за счет золо - шлаковых отходов (89,0 тыс.тонн в год). Утилизация отходов достигнет 98,5%.

Охране почв также будут способствовать мероприятия по инженерной подготовке территории (строительство дождевой канализации, подсыпка местных понижений, заболоченностей, берегоукрепление).

    Мероприятия по снижению транспортного шума.

     Защита жилой застройки от транспортного шума осуществляется как планировочными, так и конструктивными мероприятиями. В генеральном плане предусматриваются планировочные мероприятия, а на последующих стадиях проектирования – конструктивные.

    К планировочным мероприятиям относятся: вынос транзитного транспорта за границы селитебных территорий, размещение застройки с отступом от красной линии. При дальнейших стадиях проектирования настоящим проектом рекомендуется:  размещать остановки автобуса в разрывах между зданиями и в полосах озеленения, размещать вдоль улиц и дорог шумозащитные дома, имеющие утолщенные стекла (6 мм) и специальные «заглушки»  на форточках, создавать звукозащитные полосы зеленых насаждений между проезжей частью и тротуаром, а так же в полосе отступа застройки от красных линий, устраивать усовершенствованные покрытия проезжих частей на проектируемых и сохраняемых улицах и дорогах.

Величина предельно допустимого шума для территории жилой застройки принята по СНиП 23-03-2003. Допустимый эквивалентный уровень звука равен 45 дБА. На приведенную величину внесены следующие поправки: на обращенность зданий в сторону источника шума +10 дБА, на время суток с 7 до 23 часов +10 дБА. При этом допустимая величина транспортного шума на территории жилой застройки – 60 дБА. Величина ожидаемого транспортного шума на улицах и дорогах принимается по «нормограмме  для определения эквивалентного уровня звука в точке, расположенной в 7,5 м от оси ближейшей полосы движения транспорта».

3.5.1  Система зональных и объектных градостроительных ограничений.

Данный раздел посвящен анализу размещения объектов промышленности, коммунального хозяйства, спорта, транспортной инфраструктуры, прибрежной полосы, водоохранной зоны рек и территорий возможного затопления паводковыми водами, охраняемого природного ландшафт, охраны объектов культурного наследия, а так же выявлению ограничений для развития селитебных территорий.

1. Прибрежная полоса, водоохранная зона рек и территории возможного затопления паводковыми водами.   В районе г. Новоалтайска протекает своим верхним течением р. Обь. Пойма - только правобережная, шириной 6,0-10,0 метров, изрезана старицами и протоками, наибольшая из которых - Старая Обь - подходит в северной части Новоалтайска. Старая Обь имеет ширину 100,0-150,0 метров, глубину 0,5-2,0 метра и скорость течения 0,2 м/сек.    Река Чесноковка протекает по городу с северо-востока на юго-запад. Длина реки 72,0 км, площадь водосбора 377,0 кв.км. Русло реки сильно меандрирует, подмывая берега. Глубина реки в межень 0,6 - 0,7 метров, ширина русла 12,0 - 20,0 метров, скорость течения 0,3 - 0,4 м/сек.

Река Черемшанка по территории города протекает с севера на юг. Длина реки 54,0 км, площадь водосбора 717,0 кв.км. Ширина долины изменяется от 1,0 до 3,0 км. Склоны долины пологие, русло реки также сильно меандрирует. Берега преимущественно крутые. Скорость течения в межень 0,2 м/сек.

Малая Черемшанка – левобережный приток Большой Черемшанки. Длина реки 54,0 км, площадь водосбора 281,0 кв.км.

Согласно законодательству РФ, для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На эти зоны устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
        В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек и ширина их прибрежной защитной полосы для рек, протекающих по территории МО городской округ г. Новоалтайск, составляет 200 м и 50 м соответственно. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
       2. Охраняемый природный ландшафт. 

К охраняемому природному ландшафту относится земли Гослесфонд, который располагается в северной части г. Новоалтайска.
3. Промышленность.   Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

• предприятия первого класса - 1 000 м;

• предприятия второго класса - 500 м;

• предприятия третьего класса - 300 м;

• предприятия четвертого класса - 100 м;

• предприятия пятого класса - 50 м.
На территории муниципального образования городской округ г. Новоалтайск выделяется основной промышленных район, расположенный на южной окраине города, отдельно стоящие производственные объекты, не входящие в этот промышленный узел, и территории, рекомендованные для размещения промышленных объектов в перспективе; в северной части города и на южной его окраине.


В северной части города в настоящее время располагаются предприятие, отнесенное к III категории опасности - ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» ул. Тимирязева, 150 и IV категории опасности -  ООО «Феррум» ул. Строительная, 38. Для этих предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются санитарно-защитные зоны в радиусе 300 м и 100 м соответственно.

Все остальные предприятия, располагаются в южном промышленном узле, предприятия имеют III-IV категории опасности в соответствии с санитарной классификацией:

Ко II категории опасности с санитарно-защитной зоной 500 м относится предприятия ЗАО «Новоалтайский гортопсбыт», ул. Переездная, 4. Настоящим проектом данное предприятие рекомендовано закрыть. 

К III категории опасности  с санитарно-защитной зоной 300 м относятся предприятия: ЗАО «Алтайкровля», ул. Вагоностроительная, 9., ОАО «Новоалтайский завод железобетонных изделий им. Иванова Г.С.», ул. П. Корчагина, 1., Новоалтайское дорожно-строительное управление №7», ул. Дорожная, 7., ОАО «Алтайвагон», ул. XXII Партсъезда, 16, 

ГУП ДХ Алтайского края «Новоалтайский завод мостовых конструкций», ул. Дорожная, 4.

Следующие предприятия относятся к IV категории опасности и имеют санитарно-защитную зону радиусом 100 м:

ООО маслозавод «Леко» ул. Черепановых, 50. 

Обработка отходов и лома черных металлов занимается филиал ЗАО «Вторметресурсы» ул. Павла Корчагина,23, Новоалтайская типография, ул. Ударника,6, ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат» пер. Песчаный, 55, ГУП ДХ Алтайского края «Новоалтайский экспериментальный ремонтно-механический завод», ул. Дорожная, 26, ОАО «Новоалтайское хлебоприемное предприятие», ул. Заготзерно, 5.

Анализируя расположенную в южном промышленном узле группу предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а так же сложившуюся здесь усадебную жилую застройку, можно сделать вывод о том, что для наиболее благоприятного проживания населения, необходимо организовать санитарно-защитную зону радиусом, соответствующим санитарной классификации предприятий. 

Следует обратить особое внимание на территории, где пересекаются санитарно-защитные зоны соседних промышленных предприятий, и разработать проект СЗЗ.

4. Объекты коммунального хозяйства. Кроме промышленных предприятий на территории южного промузла располагаются объекты коммунального хозяйства: котельные, канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции, воздушные линии электропередачи высокого напряжения, кладбища, которые в свою очередь, так же имеют санитарно-защитную зону.

 Котельные. На территории МО городской округ г. Новоалтайск зафиксировано 16 котельных, работающих на твердом и газообразном топливе. Величина санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от расчетных значений ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.

Канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции. Водоотведение г. Новоалтайска осуществляется единой канализационной системой, представленной 15-ю КНС и ведомственными локальными очистными сооружениями с 4 КНС, канализационными сетями, городскими очистными сооружениями. 

Канализационные очистные сооружения имеют проектную производительность 33 т. м3/сутки. Санитарно-защитная зона от этих КОС должна быть радиусом не менее 300 м.

Канализационные насосные станции (КНС) так же имеют санитарно-защитные зоны, которые устанавливаются в зависимости от расчетной производительности очистных сооружений. В г. Новоалтайске размер санитарно-защитной зоны от КНС варьирует от 20 м до 30 м.
5. Транспортная инфраструктура.  Город имеет выгодное транспортно-географическое положение, которое обусловливается нахождением его в центре пересечения Южно-сибирской железнодорожной магистрали с линией Новосибирск-Барнаул-Семипалатинск. Отсюда же отходит железнодорожная линия на г. Бийск. Кроме этого через г. Новоалтайск проходят две автодороги федерального значения: Новосибирск-Бийск и Новосибирск-Барнаул.

Установленная полоса отвода и охранная зона железнодорожного узла в пределах г. Новоалтайска располагается на землях транспорта РФ и соответствует кадастровым данным, предоставленными Отделом обработки информации №1 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Алтайскому краю.

Согласно земельному кодексу свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта могут передаваться в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.  Санитарный разрыв от железной дороги составляет 120 м.

Автодороги: Новосибирск-Бийск и Новосибирск-Барнаул располагаются на землях транспорта и относятся к первому классу - федеральные и областные магистральные и скоростные дороги 1-й и 2-й категорий с числом полос движения не менее четырех и искусственные сооружения на них, отдельные мосты и путепроводы длиной более 500 м. Международными нормами и федеральными документами строительство дорожных объектов первого класса отнесено к экологически опасным видам деятельности.


Установленная полоса отвода и придорожная территория составляют 1 м и 70 м соответственно. Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода федеральных автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации.

Поскольку зона влияния дорог I категории распространяется на расстояние от 3000 м (для условий свободного распространения воздействий) до 1500 м (при наличии препятствий в виде возвышений рельефа, застройки, леса и т.д.), то устанавливается санитарный разрыв, имеющий режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.). Для автодорог Новосибирск - Бийск и Новосибирск - Барнаул он должен составлять не менее 150 м.

3.6.1 Охрана объектов культурного наследия.
          На территории МО городской округ г. Новоалтайск находятся следующие памятники археологии и истории:

	Памятники истории и культуры города Новоалтайска

	Памятники археологии города Новоалтайска

	
	Название памятника
	дата
	Автор открытия
	дата
	Местоположение памятника
	Доумент о постановке на гос. охрану

	1
	Новоалтайск 3 (Новоалтайский могильник)
	эпоха раннего железа
	Могильников В.А., Бородаев В.Б.
	1975
	На территории очистных сооружений г. Новоалтайска
	Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г.

	2
	Новоалтайск 4 (Развилка, грунтовый могильник; Новоалтайск-Развилка, грунтовый могильник; Развилка 1, поселение).
	эпоха бронзы
	Могильников В.А., Бородаев В.Б.
	1976
	На правом берегу р. Обь у ст. Развилка, в 0,5 км южнее ж/д
	Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г.

	3
	Новоалтайск 5 (Чесноковка – улица Ленина, грунтовый могильник).
	эпоха бронзы
	Могильников В.А., Бородаев В.Б.
	1977
	На территории г. Новоалтайска, ул. Ленина
	Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г.

	4
	Велижановка 1, поселение.
	эпоха раннего железа
	Кунгуров А.Л.
	1983
	На останце коренного берега  в 200 м к Ю от Велижановского мыса
	Вновь выявлен

	5
	Развилка 2, поселение.
	эпоха бронзы
	Кунгуров А.Л.
	1978
	в 0,5 км к Ю от ст. Развилка
	вновь выявлен

	
	Памятники истории города Новоалтайска

	
	Название памятника
	дата
	Авторы
	дата
	Местоположение памятника
	Доумент о постановке на гос. охрану

	6
	Могила начальника продразверстки, организатора коммуны «Ясная поляна» П.У. Драничникова
	1920
	В.Ф. Стволов
	1967 г.
	г. Новоалтайск, п. Белоярск, центр, северо-восточнее здания по ул. Советов, 1
	Решенияме исполнительного комитета Алтайского краевого совета народных депутатов № 962  от 20.12.1949 г.

	7
	Мемориальная доска земляку-пограничнику Перфишину Я.В. (погиб в августе 1945г.)
	
	
	1970
	г. Новоалтайск, на здании школы № 12 в р.п. Белоярске по ул. Белоярская, 164
	Постановление АКЗС № 169 от 28.12.94; Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 94 (ред. от 03.10.2006)

	8
	Братская могила партизан, погибших за власть Советов
	1920
	В.Ф. Стволов и И.Ф. Ласковый
	1957
	г. Новоалтайск, в сквере "Октяборьский" на привокзальной площади, западнее здания по ул. Октябрьская 20а
	Решенияме исполнительного комитета Алтайского краевого совета народных депутатов № 962  от 20.12.1949 г.

	9
	Могила участника ВОв Героя Советского Союза Григорьева И.И. (с обелиском)
	
	Ю.П. Толкачев, Т.И. Шахов, М.А. Кубик
	1960
	г. Новоалтайск, в сквере у городского Центра культуры (ДК «Алтайвагон»).
	Постановление АКЗС № 169 от 28.12.94; Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 94 (ред. от 03.10.2006)

	10
	Могила участника ВОв Героя Советского Союза Чернова Г.Н.  (с обелиском);
	
	В.Ф. Стволов
	1967
	г. Новоалтайск, Велижанова, сквер у школы № 3, на пересечении ул. Комсомольская- ул. Майская- ул. Чернова.
	Постановление АКЗС № 169 от 28.12.94; Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 94 (ред. от 03.10.2006)

	11
	Стела «Воинам-новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
	
	А.Ф.Стволов
	1976
	г. Новоалтайск, центральная площадь ул. Парковая 1а
	Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 94 (ред. от 03.10.2006)

	12
	Памятный знак, посвященный борцам за власть Советов, расстрелянным колчаковцами
	1918
	
	1957
	г. Новоалтайск, ст. Присягина, 3
	Решенияме исполнительного комитета Алтайского краевого совета народных депутатов № 420 от 12.09.91

	13
	Памятник воинам -   новоалтайцам,    погибшим в годы   Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) (Стела «Воинам-новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
	
	Художники В.Ф. Стволов и И.Ф. Ласковый, архитектор В.А. Харинов
	1967
	г. Новоалтайск, центральная площадь ул. Парковая 1а
	Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 94 (ред. от 03.10.2006)

	14
	Мемориальная доска воину-земляку А.Е. Землянову
	
	
	1995
	г. Новоалтайск, на стене жилого дома № 7 по ул. им. XXII партсъезда, здание музея
	Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 N 94 (ред. от 03.10.2006)

	15
	Стела на бульваре имени Героя Советского Союза ЗЕМЛЯНОВА Андрея Егоровича
	
	В.Ф. Стволов
	1998
	г. Новоалтайск, в 8-м микрорайоне рядом со зданием школы искусств (ДШИ-2, ул. Гагарина, 5).
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	16
	Памятник В.И. Ленину
	
	
	1958
	г. Новоалтайск, ул. им. XXII партсъезда Д. 16 западнее здания - около заводоуправления Алтайского вагоностроительного завода
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	17
	Памятная стела (у магазина «Юбилейный»), с замурованным в ней посланием потомкам.
	
	В.Ф. Стволов
	1967
	г. Новоалтайск, у дома № 13 по ул. Октябрьской (рядом с магазином «Юбилейный»)
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	18
	Мемориальная доска воину-интернационалисту ПИКУЛЕВУ Михаилу.
	
	
	
	г. Новоалтайск, на здании школы № 8 (ул. Октябрьская, 7).
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	19
	Мемориальная доска воину-интернационалисту БАСАРАБУ Виталию
	
	
	
	г. Новоалтайск, на здании школы № 19 (ул. Прудская, 8).
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	20
	Мемориальная доска погибшему в Чеченской республике ВЫЖИМОВУ Вадиму Вячеславовичу, выпускнику школы №17 пос. Новогорского.
	
	
	
	г. Новоалтайск, на здании школы № 17 (пос. Новогорский).ул. Энгельса, 1.
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	21
	Мемориальная доска погибшему в Чеченской республике ДОЛМАТОВУ Алексею Ивановичу, начальнику НГОВД.
	
	
	2002
	г. Новоалтайск, на здании Новоалтайского ОВД (ул.Октябрьская, 26).
	Постановление Новоалтайского городского собрания депутатов от 14 августа 2001; Постановление администрации г. Новоалтайска № 2555 от 15 августа 2001 г.

	22
	Памятный знак японским военнопленным
	
	
	
	г. Новоалтайск, на территории больничного городка Новоалтайской центральной городской больницы , по ул. Ударника
	Поставлен на технический учет Новоалтайским отделом филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Алтайскому краю

	23
	Памятник памяти героям Советского Союза - Григорьеву И.И., Землянову А.Е., Чернову Г.Н.
	
	Р. Хайрулинов, В. Харченко
	2006
	г. Новоалтайск, парк им. И. Григорьева
	разработана комитетом по архитектуре города


3.6.2 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия предполагают:

1. Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:
обеспечения целостности и сохранности объектов культурного наследия;

предотвращения ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

проведение мероприятий  по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;
применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

иных требований, установленных законодательством.

2. Запрещение проведения на территориях памятников земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данных памятников и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.
3. Проведение мероприятий  по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работ по сохранению памятников) – ремонтно-реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, работ по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых работ (археологических раскопок).

Согласование работ по сохранению памятников с органами охраны объектов культурного наследия (мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия краевого и местного значения – с управлением Алтайского края по культуре).

4. Применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ):

разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;
включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с управлением Алтайского края по культуре).

5. Приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры).

Информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре.

Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

6. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

7. Заключение собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, охранных обязательств с управлением Алтайского края по культуре.

   4. Современное функциональное территориальное зонирование 
городского округа города Новоалтайск.

	№
	Наименование

категорий земель
	В проектных границах
	В перспективных

 границах

	
	
	Площадь, га
	%
	Площадь, га
	%

	1
	Земли (зона) селитебного назначения.
	2182,0 
	27,4
	2364,9
	29,5

	2.
	Зона коммунального назначения. 
	346.4
	4,4
	384,8
	4,8

	3
	Земли сельскохозяйственного использования
	3075,6
	38,7
	2723,8
	34

	4
	Земли (зона) промышленности
	468,5
	5,9
	468,5
	5,8

	5
	Земли (зона) транспорта
	413.3
	5,2
	413.3
	5,2

	6
	Леса поселения и рекреационные зоны 
	327,0
	4,1
	327,0
	4,1

	7
	Земли водного фонда
	298
	3,7
	298
	3,7

	8.
	Земли специального назначения
	244,76
	3,1
	244,76
	3


  Итого:                                                             7355,56 га – 92,5%    7225 га -   90,1 %

  Прочие земли:                                                595,74 га –  7,5%       795,84 га -  9,9 %

  Земельный фонд всего:                                 7951,3 га - 100%        8020,9га -  100% 

Согласно данных вычислений площадей, выполненных по плану современного использования территории в масштабе 1:5000, земельный фонд городского округа в проектных границах землепользования составляет – 7528,0  га. Все земли в границах МО являются землями населенного пункта Новоалтайск.
  Подробная информация по современному и перспективному использованию

 территории городского округа приводится ниже.

    4.1.  Земли (зона) селитебного назначения.

            Площадь жилой существующей усадебной застройки в перспективных границах города составляет – 1163,8 га, проектных – 708,9га.
Площадь жилой существующей многоэтажной и общественной застройки составляет – 319,3 га.
Площадь селитебной территории в проектных границах города – 2182,0 га

Площадь селитебных территорий в перспективных границах  –     2364,9 га
          Перспективная граница земель городского округа, а именно населенного пункта г. Новоалтайск нанесена как на основании расчетов  и проектных предложений ранее выполненной градостроительной документации по городу Новоалтайск, а также на основании концепции современного территориального планирования функционального развития его территорий вдоль трассы федерального значения М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Бийск-Ташанта. 
          4.2   Объекты коммунального назначения.

          В городе Новоалтайске существует два кладбища общей площадью 44,7 га. Действующее кладбище площадью 40,0 га расположено в юго-восточной части города, имеет дефицит территории. Второе кладбище площадью 1,7 га – закрытое, располагается южнее Алтайского вагоностроительного завода среди жилой застройки. На основании концепции территориального развития городского округа предлагается перспективное кладбище площадью 38,40 га.

      Очисткой города от мусора и жидких нечистот занимается комбинат коммунальных предприятий по заявочной договорной системе. В  ведении комбината имеются 20 уборочных машин, в том числе 6 мусоровозов и 6 ассенизационных машин, которые располагаются в крытом гараже. Мусор вывозится на полигон ТБО площадью 11,6 га, расположенный за городом на 4 километре дороги на Заринск. Кроме комбината  очисткой городских территорий занимается завод «Алтайвагон, мачтопропиточный завод, НГЧ-6  и другие предприятия. За год на полигон ТБО вывозится мусора до 25,8 тыс.м³, жидких нечистот-18,9 тыс. м³ .

      Город имеет централизованную систему канализации, которой охвачена капитальная застройка. Очистка стоков осуществляется на очистных сооружениях биологической  очистки пропускной  способностью 40,0 тыс.м³ в сутки, расположенных в южной части городского округа. Выпуск очищенных стоков осуществляется по самотечному коллектору в реку Обь. Индивидуальная застройка обслуживается  выгребами. Исходя из принятых норм и расчетного количества жителей концепцией территориального развития города определено следующее годовое накопление мусора и жидких нечистот:

Жидкие отходы - 0,4 тыс. тонн; ТБО - 33,0 тыс. тонн;  Смет с улиц - 9,0 тыс.тонн. Площадь полигона, определенная расчетом генерального плана и концепцией территориального развития составляет  17,0 га на перспективу. Место размещения определено на развитии существующего полигона по дороге на Заринск. Сливная станция размещена по  генеральному плану в районе существующих очистных сооружений, расположенных на южной окраине городского округа за объездной дорогой на Барнаул.
     Источником водоснабжения города служат подземные воды, в основном пресные, умеренно жесткие. Вся территория города расположена в пределах депрессионной воронки. Запасы подземных вод основных водоносных горизонтов города утверждены в количестве 45,0 тыс.м³ в сутки по категориям А-В. Проектом «Гипрокоммунводоканала» было предусмотрено строительство двух водозаборных узлов:

- Водозаборный узел №1, располагался вдоль дороги на Бийск, производительностью - 28,0 тыс.м³ в сутки. В составе водозабора предусматривались 12 рабочих и 3 резервных скважины, которые  эксплуатировали три водоносных горизонта: таволжанской, атлымской и островновской свит. В настоящее время данный проект не выполнен.

-   Водозаборный узел № 2 расположен в районе плодопитомника в прибрежной зоне р.Чесноковка, также производительностью до 28,0 тыс. м³/сутки. В составе водозабора предусматривалось 12 скважин (10 рабочих), эксплуатирующих водоносные горизонты атлымской и таволжанской свит. По генеральному плану предусматривается увеличение вдвое мощности данного водозаборного узла путем создания куста водозаборных скважин единого общегородского водозаборного узла и станциями водоочистных сооружений. 

     На промышленных предприятиях сохраняются и используются для технических целей, имеющиеся локальные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Суммарный расход воды питьевого качества по генеральному плану на расчетный срок до 2010 года составит – 41 700 м³ в сутки, промышленные предприятия и полив – 24 870 м³ в сутки. Источником технического водоснабжения промышленных предприятий принимается река Обь. Расход сточных вод от жилой и общественной застройки города на расчетный срок до 2010 года по проекту генерального плана составляет 34750 м³/ сутки. Расход сточных вод из промышленной зоны - 26000 м³ в сутки. Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружениях промышленных предприятий. На расчетный срок производительность очистных сооружений увеличивается до 65 000 м³ в сутки. Общая площадь очистных сооружений с учетом концепции их  территориального развития составляет 28,0 га.

    4.3.  Земли сельскохозяйственного использования.
            В существующих границах городского округа находятся следующие земли сельскохозяйственного использования: Опытно-показательное хозяйство «Барнаульское» НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко-132,6 га, оранжерея Горкомхоза-2,0 га, теплицы-18,0 га, подсобные хозяйства  промышленных предприятий – 43,10 га, садоводческие участки – 54,8 га, участки выпасов, лугов, сенокосов и огородов – 593,0 га

Итого земель сельскохозяйственного использования -  1687,8 га

   4.4 Промышленная зона.
       1. Южный промрайон:

1.  ОАО «Алтайвагон»  - 114,03 га.

2.  ЗАО «Алтайкровля» -  32,91 га    

3.  ОАО «НЗЖБИ им. Г.С. Иванова» - 21,56 га

4.  ЗАО «Горсбыт» - 1,62 га 

5.  Кирпичный завод – 4,73 га

6.  База строительных материалов и изделий – 19,22 га.

7.  Кипринский молочный завод – 2,25 га.
8.  ООО «Кармет-Сибирь» - 10,80 га

9.  Филиал ЗАО «Вторметрессурсы»- 1,86 га

10.  ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат» - 2,4 га.

11.  ГУП «Новоалтайское ДСУ-7» - 3,76 га

12.  ГУП «НЗМК» - 8,69 га

13.  ГУП дорожного хозяйства -3,0 га.
14.  ГУП Алтайского края по управлению дорожным хозяйством – 0,56 га.
     2. Северный промрайон:

1. ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» - 17,71 га

2. База коммунального хозяйства (коммунально-складская зона) города.
3. Производственная зона предприятий 4-5 класса вредности. 
     3. Вне промрайонов:

1. ООО «Форум» - 1,61 га

2. Новоалтайская типография - 0,23 га

3. ООО маслозавод «Леко»     - 0,5 га
     4. Улицы и дороги промышленных районов – 71,0 га

         Итого  зона промышленного назначения – 468,5 га

      4.5 Зона транспорта.
            Город Новоалтайск имеет самый крупный в крае железнодорожный узел, связывающий его с территориями Кузбасса, Новосибирска, Бийска и Казахстана. Через станцию  «Алтайская» осуществляются транспортные связи центра Алтайского края - города Барнаула в его восточном направлении. Линия Новосибирск - Алма-Ата является двух путной магистралью, связывающей районы Сибири со Средней Азией. Территорию города она пересекает в направлении с севера на юг и, поворачивая резко на запад,  следует в Барнаул. 
            Линия Алтайская-Артышта, являясь восточным звеном Южно-Сибирской  магистрали обеспечивает  кратчайшие   связи Кузбасса с районами Средней Азии, Казахстаном, Уралом и Сибирью. К Новоалтайску линия подходит с северо-восточной стороны. Линия Алтайская-Бийск является однопутной  линией, обслуживающей тяготеющие к ней глубинные районы Алтайского края. Линия располагается с юго-восточной   стороны города. На всех подходах к станции «Алтайская»  имеются сложные развязки, занимающие значительные городские территории. Станция находится в западной части основной жилой застройки города, имеет в своем составе систему сортировочных парков, локомотивное хозяйство, грузовой двор и другие устройства. 
            Город Новоалтайск располагается вдоль двух автомобильных  трасс федерального значения. Трасса М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Бийск-Ташанта является дорогой 1 технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие проезжей части шириной 27,0 метров. Подъезд от этой автодороги к Барнаулу – дорога 1 технической категории с шириной земляного полотна 15,0 м и шириной проезжей части – 10,5 метра.  В местах пересечения с железнодорожными линиями имеются железобетонные путепроводы. По трассе дороги через реку Шапторку, Черемшанку, Чесноковку имеются железнодорожные мосты длиной 42,0-52,0 метра. От автодороги М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Бийск-Ташанта отходят следующие дороги местного значения: на Заринск 2 технической категории с шириной проезжей части 10,5 м, на Укладочный 3 технической категории с шириной  проезжей части 7,5 м, на Казачий 3 технической категории шириной 7,5 метров. 

            Ж/Д линия Алтайская–Бийск является однопутной  линией, обслуживающей тяготеющие к ней глубинные районы Алтайского края, проходит по южным территориям МО, имеет полосу отвода  - 40 м. и СЗЗ–100 м. по обе стороны от ж/д пути. Параллельно железной дороге проходит автомобильная  трасса 1 категории федерального значения М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск–Бийск–Ташанта, имеет асфальтобетонное покрытие с проезжей частью шириной 27,5 метров (земляное полотно шириной 30 м), придорожную защитную полосу-70 метров и ШЗЗ-200 метров по обе стороны от зоны безопасности. Подъезд от этой автодороги к городу Барнаулу осуществляется по дороге 1 технической категории с шириной земляного полотна 30,0 м и шириной проезжей части – 27,5 метра. Придорожная защитная полоса в районе городов согласно Распоряжения №221-Р от 17.03.09 Администрации Алтайского края составляет 70 метров, ШЗЗ также 200 метров.  

4.6 Леса поселения и рекреационные зоны.
               По лесорастительному районированию территория г. Новоалтайска расположена в  лесостепной зоне. Природные условия благоприятны для выращивания деревьев и кустарников. В пределах города зеленые насаждения в настоящее время состоят из зеленых насаждений селитебных территорий и рекреационных зон. Зеленые насаждения селитебных территорий (102,0 га)  включают: - насаждения общего пользования - (улицы, скверы, бульвары), насаждения ограниченного пользования-(зеленые насаждения на  территориях школ, детских садов, больниц), насаждения специального назначения -(ветрозащитные, шумозащитные, санитарнозащитные). 
            По данным зеленого хозяйства города площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 189,0 га, из них парков - 22,0 га. По проекту границ МО городской округ г.Новоалтайск увеличивается площадь территории городских лесов за счет включаемых в границы территорий лесного фонда между трассой Барнаул-Новосибирск и федеральной железной дорогой, площадью 183,5 га.
             На селитебной территории города площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 102,0 га, в том числе на внутри квартальной территории - 58,0 га. Общая протяженность зеленых насаждений вдоль улиц города составляет 182,0 км. Дендрологический состав зеленых насаждений следующий: вяз, береза, липа, ясень, сирень, акация. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 12,0 м² на 1 жителя города, что является нормой. Плодово-ягодные зеленые насаждения занимают - 189,40 га, представлены НИИ садоводства Сибири,  коллективными садоводческими товариществами, оранжереей горкомхоза и  входят в баланс земель, как земли сельскохозяйственного использования. Оранжерея располагается в восточной части городских земель, имеет площадь 2,4 га и служит для выращивания цветов для нужд города. Рекреационные зоны представлены лечебно-оздоровительными территориями туберкулезного санатория, расположенными  в лесном массиве,  территориями охранной зоны памятника истории и архитектуры - Белоярской крепости, расположенного  на излучине крутого яра протоки Старая Обь. Наличие на территории МО  реки Чесноковки с ее песчаными берегами и островами, поросшими лесом создает условия для устройства здесь набережной, пляжа и зоны отдыха (при условии выноса ветхого жилого фонда из акватории реки).      
        4.7  Земли водного фонда.

                Земли водного фонда с учетом ширины бечевника (20 метров по обе стороны от уреза воды)  и русла шириной 10,0-10,5 метров на территории МО представлены малыми реками: Большая и Малая Черемшанки и Чесноковка.
       4.8  Объекты культурного наследия.
               Объекты нанесены на Карту границ земель, территорий и ограничений  
(ГП-2) по данным НПЦ «Наследие» Алтайского края по сохранению археологических памятников истории и культуры.
       4.9  Земли местораждений.

              Месторождений полезных ископаемых на территории земель МО согласно Заключению «Алтайнедра» не выявлено.
       4.10  Земли (зоны) специального назначения.       
                Пойменные территории реки Оби занимают 23% территории МО, могут быть использованы только по особым природоохранным регламентам и рассматриваются данным проектом, как зона специального назначения. Кроме этого имеется ряд объектов особого режима (предприятия, колонии, ВЧ), расположенные на землях специального назначения.
       4.11  Зоны планируемого развития города.       
             К зонам планируемого развития относятся участки территории, в пределах которых не установлены границы земельных участков.

5. Баланс земель МО городской округ г. Новоалтайск.
	Наименование категорий земель

г. Новоалтайска
	По проекту
	На перспективу

	
	площадь
	%
	площадь
	%

	1. Селитебная зона:
	2182.0
	27,4
	2364,9
	29,5

	Жс многозтажная жилая и общественная зона.
	319.3
	
	319.3
	

	Жу зона малоэтажной усадебной застройки.
	1153.8
	
	1153.8
	

	Пр (зоны планируемого развития города) 
	-
	
	360.9
	

	2.Объекты и зоны коммунального назначения:
	346,4
	4,4
	384,8
	4,8

	Водозабор общегородской и существующие скв.
	30,5
	
	30,5
	

	Очистные сооружения
	28.0
	
	28.0
	

	Кладбища
	40,0
	
	78,4
	

	Гидрологическая экспедиция
	7.0
	
	7.0
	

	АТК, Склады ГСМ, АТП, Гараж ПМК, База ЖКХ
	80,0
	
	80,0
	

	Котельная. База механизации ЖКХ.
	36.5
	
	36.5
	

	3. Зона энергетики:
	12,2
	
	12,2
	

	Энергоучасток СВЭС, подстанции.
	12.2
	
	12.2
	

	4. Земли С/Х использования:
	3075,6
	38,7
	2723,8
	34

	Пашни, теплицы, сады
	320,0
	
	193
	

	ОПХ "Барнаульское" Оранжерея Горкомхоза
	132.6/2,4
	
	132.6/2,4
	

	Пастбища. Выпаса, луга, сенокосы.
	1767+856
	
	1767+631,2
	

	5.Зона промышленности:
	468,5
	5,9
	468,5
	5,8

	Мачтопропиточный з-д, ООО маслозавод «Леко»
	17,71/18,5
	
	22.6
	

	Новоалтайская типография, 
	15.5
	
	15.5
	

	Хлебокомбинат, Молзавод, ООО «Форум»
	58,5
	
	10.0
	

	Южный промышленный район:

ЗАО «Алтайкровля», ООО «Алтайвагон»,

ЭДСК «Новоалтайский», Завод ячеистых бетонов,

ОАО «НЗЖБИ им. Иванова», Стройкомбинат.

Северный промрайон

Производственные дороги и автостоянки
	227,39

59,9

71,0
	
	227,39

59,9

71,0
	

	6. Зона транспорта:
	413,3
	5,2
	413,3
	5,2

	Полоса отвода железной дороги
	395,5
	
	395,5
	

	Трасса М-52 «Чуйский тракт» 
	3.8
	
	3,8
	

	Автодорога 1 категории Новосибирск-Барнаул
	14.0
	
	14,0
	

	7. Леса поселения и рекреационные зоны:
	327,0
	4,1
	327,0
	4,1

	Городские леса
	297,0
	
	290,3
	

	Рекреационные зоны
	30.0
	
	36.7
	

	8. Земли водных объектов:
	298,0
	3,7
	298,0
	3,7

	р. Чесноковка/ р. Б.Черемшанка и М.Черемшанка
	110,0/108,0
	
	110 /108,0
	

	р. Старая Обь / Протоки
	/80,0
	
	80,0
	

	9. Земли специального назначения:
	244,76
	3,1
	244,76
	3

	    В\Ч. Режимные объекты спецназначения.

9.1 Объекты культурного наследия:
	140.0/89,0

15,761.
	
	140.0/89,0

15,761
	

	10. Прочие территории:
	595,74
	7,5
	795,84
	9,9

	Земельный фонд всего:
	7951,3
	100
	8020,9
	100


             Перспективные селитебные земли городского округа            -  520,00 га.

             Перспективные коммунальные объекты (кладбище)               - 38,40 га.

5.1   Граница земель МО городской округ город Новоалтайск.
              Фактически граница городских земель определилась по проведенному ранее внутрихозяйственному землеустройству и лесоустройству прилегающих к городу сельскохозяйственных предприятий и лесов. Проектная граница города нанесена на основании «Технического отчета» по её установлению, выполненного Барнаульским государственным унитарным дочерним предприятием «Инженерная геодезия» Федеральной службы геодезии и картографии РФ, а также на базе данных ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Алтайскому краю. 

          Концепция территориального развития, разработана на основании ранее выполненных генеральных планов, градостроительных документов по установлению его черты и существующих тенденций территориального развития города в восточном направлении за счет садоводческих товариществ, расположенных на землях Первомайского района вдоль дороги федерального значения М-52 «Чуйский тракт», определила перспективную границу городского округа. Земли перспективного развития города определены проектом в центре его транспортных и планировочных градостроительных связей инженерной инфраструктуры за счет садоводческих земель, примыкающих к границам Новогорского района города.  
         Граница МО городской округ Новоалтайск проходит:   

На севере: Вдоль кромки леса Озерского лесхоза, пересекая линию железной дороги направлением на Новосибирск.

На востоке: Вдоль придорожной полосы  трассы федерального значения М-52 «Чуйский тракт», захватывая участок полосы отвода железной дороги на Новокузнецк, а именно Новогорский район города.
 На юге: По устью реки Старая Обь, вдоль придорожной полосы автодороги Федерального значения Новосибирск-Барнаул и вдоль полосы отвода железной дороги направлением на Бийск.

На западе: По устью реки Чесноковка, протокам Старая Обь и Большой Балдин.  

         Заключение. После утверждения проекта генплана городского округа, в соответствии с действующим законодательством, граница городского округа должна быть перенесена в натуру и закреплена на местности опорно-межевыми знаками. Городские земли поделены на участки по функциональному назначению, площади определены компьютерной программой « AUTOCAD 2008 » и сведены в баланс. Окончательное определение площади городских земель должно  быть произведено после перенесения проекта в натуру. Земля в пределах границ городского округа должна находиться до момента изъятия  под строительство по генеральному плана города в ведении тех землепользователей, которым она принадлежит на данный период времени. После утверждения генерального плана: Упорядочится землепользование города – создается единая территория городского МО с участками, намечаемыми под определенное функциональное назначение, город получит юридический документ, обуславливающий его права на  находящиеся в его пользовании территории.
       Основные выводы:
      Земля в пределах границ населенного пункта должна находиться до момента изъятия  под строительство согласно проекту планировки и  застройки в ведении тех землепользователей, которым она принадлежит на данный период времени. Изъятие земель под строительство должно производиться  в установленном Законом Российской Федерации порядке. Окончательное определение площади земель должно  быть произведено после перевода земель перераспределения в земли населенного пункта, выполнения проектов планировки или застройки, межевания территории и постановки на кадастровый учет. 
        После установления границ и категорий земель МО:

1. Упорядочится землепользование – создается единая территория МО с границами земель, намечаемых по Документу территориального планирования под определенное функциональное назначение.

2. Городской округ получит юридический документ, обуславливающий его права на  находящиеся в его пользовании территории, объекты и земли.

  6.  Основные технико-экономические показатели генерального плана.

	№№

пп
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Исходный 

   2007 год
	1 очередь строительства

2012 год
	Расчетный срок

2027 год

	Население

	1
	Численность населения
	человек
	73 900
	80 000
	100 000

	2
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	
	-дети 0 – 15 лет
	тыс.чел / %
	12,5/17
	16,0/20
	26,0/26

	
	- трудоспособный возраст

  16 – 54 (59) лет, 
	
	47,2/64
	49,6/62
	60,0/56

	
	- население старше 

  трудоспособного возраста
	тыс.чел/%
	14,0/18,б


	14,6/18
	18,0/18

	3
	Трудовая структура населения:
	
	
	
	

	
	-градообразующая группа
	тыс.чел / %
	29,5/40
	32.0/40
	40.0/40

	
	-обслуживающая группа
	тыс.чел / %
	10,3/14
	11.2/14
	14.0/14

	
	-несамодеятельное население
	тыс.чел / %
	34,0/46
	З7.0/46
	46.0/46

	Объекты градообразующего значения

	1
	Промышленные предприятия
	единиц
	21
	27
	33

	
	Численность трудящихся - всего
	тыс.чел / %
	10,0/100
	14,0/100
	22,0/100

	2
	Высшие и средние специальные учебные заведения
	единиц
	3
	3
	3

	
	Численность педагогического и обслуживающего персонала
	тыс.чел
	0,3
	0,3
	0,3

	3
	Количество училищ
	единиц 
	2
	2
	2

	
	Численность педагогического и обслуживающего персонала
	тыс.чел
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	Административные организации внегородского значения
	
	
	
	

	
	Численность кадров
	тыс.чел
	0,4
	0,4
	0,4

	5
	Строительно-монтажные организации
	
	
	
	

	
	Численность кадров
	тыс.чел
	1,0
	1,5
	2,0

	6
	Численность кадров занятых во внешнем транспорте - всего
	тыс.чел
	9,7
	9,7
	10,0

	
	В том числе:

-железнодорожный транспорт
	тыс.чел
	8,0
	8,0
	8,0

	
	-автомобильный транспорт
	тыс.чел
	1,1
	1,7
	2,0

	Земли городского округа:

	
	Земли городского округа:
	га
	7572
	7951,3
	8020,9

	
	а) селитебные территории (всего)
	га
	1685
	2182
	2364,9

	
	- в расчете на 1 чел.
	м2
	228
	272,75
	236,5

	
	-жилые кварталы и микрорайоны
	га
	1036
	1167
	1340 (213/91)

	
	в расчете на 1 чел.
	м2
	140
	146
	134

	
	- ОДЗ (кроме учреждений и предприятий микрорайонов).
	га
	122
	130
	150 (28)

	
	в расчете на 1 чел.
	м2
	16.5
	16.2
	15.0

	
	-зеленые насаждения общего пользования 
	га
	103
	112
	136(33)

	
	в расчете на 1 чел.
	м2
	12.0
	14.0
	17,6

	
	-улицы, дороги, площади
	га
	414
	435
	500

	
	в расчете на одного 1 чел.
	м2
	49,5
	54.0
	50,0

	
	б) внеселитебные территории 
	га
	1604
	1632
	1820

	
	- промышленные территории
	га
	306
	468,5
	468,5

	
	- коммунальная зона
	га
	220
	346,4
	384,2

	
	- зона транспорта
	га
	762
	413,3
	413,3

	
	- зона энергетики и связи
	га
	59
	59
	59

	
	- СЗЗ, ШЗЗ, ВЗЗ

- В/Ч. Режимные. объекты. Археологии и истории.
	га

га
	12

140/89/16
	24

244,76
	62

244,76

	
	в) Прочие территории 
	га
	4293
	595,74
	795,84

	
	Плотность населения по округу.
	чел/га
	10
	11
	13

	Жилищное строительство

	1
	Жилой фонд (общей площади)
	тыс. м2
	1735100
	1970390
	2963150

	4
	Обеспеченность общей площадью
	м2 / чел
	14
	24.6
	29.6

	5
	Убыль жилищного фонда – всего 
	тыс. м2
	-
	23160
	117920

	
	Ввод в эксплуатацию жилых домов (годовой) – общей площади
	тыс. м2
	35
	47
	66

	5
	Плотность многоэтажного жилищного фонда (брутто)
	м2/га
	5700
	5700
	5700

	6
	Стоимость 1 м2 общей площади
	тыс./руб.
	20,0
	26,0
	28,0

	Развитие улично-дорожной сети

	
	Протяженность дорожной сети
	км
	207
	218
	250

	
	- общегородских магистралей
	км
	52
	54
	64

	
	- улиц  в селитьбе
	км
	134
	140
	160

	
	- грузовых дорог
	км
	21
	24
	26

	Городской транспорт

	
	Протяженность автобусной сети
	км
	60
	65
	80

	Инженерное оборудование и благоустройство

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	

	
	Суммарный отпуск воды (всего) в  год (коммунальные водозаборы)
	тыс.м3 в сутки
	19 935
	28 838
	36 085

	
	-на коммунально-бытовые нужды
	тыс.м3 / сут
	2 610
	3 908
	4 893

	
	-на нужды промышленности
	тыс.м3 / сут
	
	
	

	
	Производительность водозаборов
	
	
	
	

	
	а) Общегородского
	тыс.м3/сутк
	17 076
	23 968
	29 771

	
	б) Новогорского района
	тыс.м3 /сут
	1 049
	1 216
	1 767

	
	в) Белоярского района
	тыс.м3 /сут
	1 810
	3 654
	4 547

	
	Обеспеченность центральным водоснабжением

Водопотребление на 1 человека
	%

литров /сут
	269
	100

360
	100

360

	
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод
	тыс.м3 / сут
	16 235
	24 838
	31 385

	
	- бытовые сточные воды
	тыс.м3 / сут
	13 830
	21 594
	28 141

	
	- промышленные сточные воды
	тыс.м3 / сут
	2 405
	3 244
	3 244

	
	Суммарная мощность очистных сооружений
	тыс.м3 / сут
	16 235
	24 838
	31 385

	
	- биологической очистки
	тыс.м3 / сут
	16 235
	24 838
	31 385

	
	Очистка сточных вод 
	%
	100
	100
	100

	
	Обеспеченность жилищного фонда канализацией
	%
	100
	100
	100

	Санитарная очистка территории

	
	Объем ТБО (учитывая смет)
	тыс.тонн
	25,8
	36
	42

	
	Полигон для ТБО
	единиц/га
	1/11,6
	1/13
	1/17

	Энергоснабжение 

	1
	Суммарное потребление электроэнергии (без электротяги)
	млн.КВт/

час/ год
	118,504
	153,926
	224,700

	
	- коммунально-бытовые нужды
	-/-
	83,765
	121,600
	145,000

	2
	Потребление на 1 человека в год 
	КВт/час
	1580
	1520
	1450

	Теплоснабжение

	1
	Мощность централизованных источников тепла 
	Гкал /час
	87,77
	47,77
	852,77

	2
	Подача тепла – всего 
	Гкал /час
	64,7
	119,4
	225,98

	
	Жилищно-коммунальный сектор
	Гкал /час
	200,0
	202,0
	206,0

	3
	Обеспеченность центральным теплоснабжением
	%
	24,5
	37,6
	52,4

	Газоснабжение 

	1
	Потребление газа
	тыс.м³/год
	295 955,7
	570 792,4
	797 299,5


Содержание.

Общая пояснительная записка. Чертежи.
	№
	Наименование
	Марка
	Стр

	1.
	Часть 1. Материалы обоснования. 

Введение
	
	3

	2.
	Общие сведения. Историческая справка
	
	4

	2.1
	Природные условия:
	
	5

	
	1. Климатология
	
	5

	
	2. Орография
	
	6

	
	3. Геология
	
	6

	
	4. Гидрология
	
	7

	
	5. Характеристика водных объектов
	
	8

	
	6. Характеристика почв
	
	9

	3.

3.1
	Комплексный анализ условий и тенденций современного территориального развития МО.

Анализ предложенных ранее концепций территориального планирования развития городского округа. 
	
	11

12

	3.2
	Комплексная оценка современного использования территории.
	
	16

	3.3

3.4

3.5

3.6
	Градообразующая база и социально-экономические перспективы развития городского округа.

Анализ экономического развития МО по итогам 2007 года.

Население

Система зональных и объектных градостроительных ограничений.

Основные выводы.
	
	18

21

29

31

	1.
	Часть 2. Положения о территориальном планировании.

Основные положения территориального планирования МО городской округ г. Новоалтайск.
	
	38

	1.1
	Цели и задачи территориального планирования.
	
	38

	1.2

1.3

2.

2.1

2.2
	Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО городской округ г. Новоалтайск

Архитектурно-планировочные проектные предложения.

Основные положения градостроительной концепции современного генерального плана городского округа г. Новоалтайск.

Жилая зона.

Общественно-деловые зоны.
	
	39

40

41

42

50



	3.

3.1

3.2
	Мероприятия по развитию и реализации генерального плана МОгородской округ город «НОВОАЛТАЙСК»

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.
	
	57

58

90

	3.3
	Мероприятия по предупреждению ЧС.
	
	91

	3.4

3.5
	Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.

Мероприятия по охране окружающей природной среды.
	
	92

102

	3.6.1

3.6.2
	Охрана объектов культурного наследия.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.
	
	111

113

	4.

5.

5.1
	Современное функциональное территориальное зонирование городского округа г. Новоалтайск.

Баланс земель МО городской округ город  «Новоалтайск».

Граница земель МО городской округ город  «Новоалтайск».
	
	115

120

121

	6.
	Основные технико-экономические показатели. 
	
	124

	7.
	Раздел 2. Правила землепользования и застройки МО 

                 городской округ г. Новоалтайск.  
	
	

	8.
	Исходные данные и приложения:
	
	

	
	1. Протокол № 02  Администрации МО от 22.12.2006 г.

2.Техническое задание Администрации МО от 24.12.2006 г. 

3.Экспертное заключение по протоколу радиационного 

    контроля ОАО «АлтайТИСИЗ»  №      от 10.09.08 года.

4. Постановление №.       «О подготовке и проведении 

   публичных слушаний по проекту территориального

   планирования МО городской округ «Новоалтайск». 

5. Выписка из протокола публичных слушаний  от          года.

6. Справки Администрации МО город «Новоалтайск»:

- по демографии, по состоянию почвы, по водопотреблению, по жилому фонду, по социально-бытовому обслуживанию лечебными учреждениями и  пождепо, водоотбору и  химическому анализу питьевой воды. Паспорта на скважины. Данные по ГО.

 7.Заключение «АЛТАЙНЕДРА» №132 от 18.09.06 года о наличии на территории МО месторождений полезных ископаемых. 

8. Справка «АЛТАЙНЕДРА» по гидрологии.

9. Данные ОАО «АЛТАЙГАЗПРОМ», расчетные схемы и приложения.

10.Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия Новоалтайск.
11.Перечень памятников истории, культуры и археологии г. Новоалтайска.


	
	

	9.
	    Графические материалы:
	марка
	стр

	
	       Часть 1. Материалы обоснования проекта.

1. Карта (схема) комплексной оценки территории МО городской округ г. Новоалтайск. М 1:10 000.

2. Карта (схема) границ земель, территорий и ограничений.   М 1:10 000.   

      Часть 2. Положения о территориальном планировании.                          

3. Генеральный план МО городской округ г. Новоалтайск. Основной чертеж.  М 1:5 000.

4. Карта (Схема) транспортной инфраструктуры, границ зон   планируемого размещения объектов местного значения.  М 1:10 000.

5. Карта (Схема) гражданской обороны МО городской округ  г.Новоалтайск. М 1:10 000.

6. Карта (схема) земель МО городской округ г. Новоалтайск  (по категориям и формам собственности). М 1: 25000.

7. Карта (схема) функционального зонирования МО 

    городской округ город Новоалтайск. М 1:10 000.

8. Карта (схема) границ административных районов. М 1: 25 000.

9. Карта (Схема) инженерной инфраструктуры, границ зон планируемого размещения объектов местного значения.  М 1:10 000.

            Раздел 2. Правила землепользования  и застройки МО  городской округ г.Новоалтайск. 

10  Карта (Схема) градостроительного зонирования.

      «Для публикаций». (Приложение 1).  


	ГП-1

ГП-2

ГП-3

ГП-4

ГП-5

ГП-6

ГП-7

ГП-8

ГП-9

ГП-10


	


8. Исходные данные и приложения.
PAGE  
39

