# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ### 24.08.2015 | ### г. Новоалтайск | ### № 1757 |
| --- | --- | --- |

О проведении проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края, в целях проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования город Новоалтайск к отопительному периоду постановляю:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение 1).

- Создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

- Утвердить Положение о комиссиях по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение 2).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение 3).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей тепловой энергии (приложение 4).

- Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Слухай А.В.

Глава Администрации города	Б.К. Парадовский

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Новоалтайска 
от 24.08.2015  № 1757

Программа проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

- Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила оценки) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Перечень объектов, подлежащих проверке, приведен в Приложении 1 к настоящей программе.

- Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии: с 01 июля по 01 сентября 2015 года.

- Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 01 июля по 01 сентября 2015 года согласно графику (Приложение 2 к Программе).

- В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

  - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении к Правилам оценки (Приложение 3 к Программе).

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 5 настоящей Программы.

- В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 Программы.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов по форме согласно Приложению 3 к Программе.

- Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2015 года (Приложение 4 к Программе).

- Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 01 ноября 2015 года.

Приложение 1
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

Перечень объектов, подлежащих проверке

| № п/п | Наименование предприятия, организации, учреждения | Руководитель |
| --- | --- | --- |
|  | МУП «Водоканал» г. Новоалтайска | Дворников А.А. |
|  | МУП г. Новоалтайска «НТС» | Удовиченко Т.И. |
|  | ОАО «Алтайвагон» | Медведев Д.Е. |
|  | ОАО «НЗМК» | Рябушенко Н.А. |
|  | ОАО «РЖД» | Бочков Е.П. |
|  | ООО «Горем-3» | Журавлев Г.М. |
|  | ООО «НЗЖБИ» | Бакунин В.Е. |
|  | ФКУ ИК-11 | Шабалий В.В. |
|  | ФКУ ЛИУ-8 | Чернобаев Д.В. |
|  | Управляющие организации |  |
|  | ТСЖ |  |

Приложение 2 
к Программе проведения  проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

ГРАФИК

проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования г. Новоалтайска

| № п/п | Наименование предприятия, организации и учреждения | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | МУП г. Новоалтайска «НТС» | до 20.08.2015 |
|  | ОАО «Алтайвагон» | до 20.08. 2015 |
|  | МУП «Водоканал» г. Новоалтайска | до 25.08.2015 |
|  | ООО «НЗЖБИ» | до 25.08.2015 |
|  | ОАО «НЗМК» | до 25.08.2015 |
|  | ОАО «РЖД» | до 28.08.2015 |
|  | ФКУ ЛИУ-8 | до 28.08.2015 |
|  | ФКУ ИК-11 | до 28.08.2015 |
|  | ООО «Горем-3» | до 01.09.2015 |
|  | Управляющие организации | до 01.09.2015 |
|  | ТСЖ | до 01.09.2015 |

Приложение 3
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

  - Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория – остальные потребители.

  - При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

### Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t, °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение 4 
к Программе проведения  проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду | 2015 | / | 2016 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 5 
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2015 | / | 2016 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Заместитель главы Администрации города 	О.В. Гладкова

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Новоалтайска 
от 24.08.2015  № 1757

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

- Общие положения

  - Комиссии создаются в целях проведения ежегодной проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

  - Комиссии в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), постановлением Администрацией города Новоалтайска от 27.05.2015 № 1041 «О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новоалтайска к отопительному периоду 2015/2016 годов», Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа).

- Порядок формирования и состав комиссий

  - Комиссия является коллегиальным органом.

  - Состав комиссий утверждается постановлением Администрации города Новоалтайска.

  - В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

  - В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

- Функции комиссий

  - Основными функциями комиссии являются:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 5 и 6 Программы;

- проведение при необходимости осмотра объектов проверки;

- составление акта проверки готовности к отопительному периоду по форме, утвержденной Программой.

- составление паспорта готовности к отопительному периоду по форме, утвержденной Программой;

- Регламент работы комиссий

  - Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссии осуществляется председателем комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

  - Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

  - Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

  - Секретарь комиссии:

проводит предварительную проверку соответствия представленных документов установленным требованиям;

ведет протокол заседания комиссии;

по результатам проверки оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт).

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

  - При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

  - Сроки выдачи паспортов установлены в пунктах 8 и 9 Программы.

  - В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 8 и 9 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

  - Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктами 8 и 9 Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Заместитель главы Администрации города 	О.В. Гладкова

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Новоалтайска 
от 24.08.2015  № 1757

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций

| Слухай А.В. |  | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Лисовский С. И. |  | начальник МКУ УГОЧС города Новоалтайска, заместитель председателя комиссии; |
| Войцеховская Ю.Ю. |  | ведущий специалист Комитета ЖКГХЭТС, секретарь комиссии; |

члены комиссии:

| Адодин А.Ю. |  | начальник Новоалтайского отделения ОАО «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Дворников А.А. |  | директор МУП «Водоканал» г. Новоалтайска; |
| Канина Е.В. |  | заместитель председателя Комитета ЖКГХЭТС, заведующий отделом по ЖКХ; |
| Михайлова Т.Ф. |  | заместитель главы Администрации города Новоалтайска; |
| Пичугин В.Н. |  | государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Удовиченко Т.И. |  | директор МУП г. Новоалтайска «НТС»; |
| Шабанов С.В. |  | депутат НГСД (по согласованию); |
| Янин Е.А. |  | председатель Комитета ЖКГХЭТС. |

Заместитель главы Администрации города 	О.В. Гладкова

Приложение 4
 к постановлению Администрации города Новоалтайска 
от 24.08.2015  № 1757

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей тепловой энергии

| Слухай А.В. |  | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Лисовский С. И. |  | начальник МКУ УГОЧС города Новоалтайска, заместитель председателя комиссии; |
| Войцеховская Ю.Ю. |  | ведущий специалист Комитета ЖКГХЭТС, секретарь комиссии; |

члены комиссии:

| Адодин А.Ю. |  | начальник Новоалтайского отделения ОАО «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Дворников А.А. |  | директор МУП «Водоканал» г. Новоалтайска; |
| Канина Е.В. |  | заместитель председателя Комитета ЖКГХЭТС, заведующий отделом по ЖКХ; |
| Михайлова Т.Ф. |  | заместитель главы Администрации города Новоалтайска; |
| Удовиченко Т.И. |  | директор МУП г. Новоалтайска «НТС»; |
| Шабанов С.В. |  | депутат НГСД (по согласованию); |
| Янин Е.А. |  | председатель Комитета ЖКГХЭТС. |

Заместитель главы Администрации города 	О.В. Гладкова

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.